## Лист2
Приложение 1
Техническая спецификация
№ лота | Полная характеристика (описание) товаров | Ед.измерения | Количество | Цена (тенге), в т.ч. НДС | Сумма (тенге), в т.ч. НДС
1 | Стерилизационный рулон плоский 15см*200м. Стерилизация инструментов и материалов с дальнейшим хранением в стерильном состоянии до использования по назначению. Состав: полипропиленовой плёнка и медицинская крепированная бумага. | рулон | 1 | 18900 | 18900
2 | Стерилизационный рулон со вставками 25см*100м. Назначение: стерилизация инструментов и материалов с дальнейшим хранением в стерильном состоянии до использования по назначению.Сфера применения: паровая и газовая стерилизация.Состав: полипропиленовой плёнка и медицинская крепированная бумага. Изменение цветов индикаторов: при газовой стерилизации (ЕО): с зелёного цвет индикатора меняется на жёлтый. При стерилизации паром (ПАР): с розового цвет индикатора меняется на коричневый. Особенности:все обозначения находятся снаружи - это предупреждает отпечатки на инструментах, краска, которой они напечатаны - не токсична, на водной основе; - все рулоны изготовлены из прочных материалов для предупреждения их разрыва во время хранения; - надежный барьер - медицинская крафт-бумага с плотностью 60 – 70 г/см; - тройная заклеенная полоса образует три независимых барьера для предупреждения загрязнения и для снижения риска разрыва упаковки; - совместимо с любыми термосварочными аппаратами; - прочные швы, видимая линия склеивания; - подходят для стерилизации паром, этилен-оксидом и формальдегидом; - отвечает требованиям ISO 11140, ISO 11607, EN 868; - при открывании не оставляет ворса; - направление раскрытия обозначено на упаковке; - прозрачная многослойная полимерная пленка облегчает определение внутреннего наполнения. | рулон | 1 | 31900 | 31900
| Всего |  |  |  | 50800
| Главный врач | Бижанов К.Б.