**Приложение 1**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| Коагулометр | Анализатор гемостаза для определения протромбинового времени, активированного частичного тромбинового времени, фибриногена, тромбинового времени, фактора свертывания VIII, протеина С, протеина S, антитромбина III, гепарина, низкомолекулярного гепарина.  Коагулометр полуавтоматический, для оценки показателей свертываемости крови. Диапазон реакционного объема 150-500 мкл. На конечный результат исследования не влияют такие факторы как гемолиз, лимфа, мутность и вязкость плазмы. Коагулометр содержит 4 измерительных канала, 16 подогреваемых позиций образцов, 2 позиций реагентов без подогрева и 5 подогреваемых позиций для реагентов.  Методы анализа: клоттинговый, хромогенный. Температура инкубации 370С ± 0,2. Объем пробы 50 мкл, объем реагента 50-100 мкл. Имеется встроенный таймер, жидкокристаллический дисплей 5 строк × 30 символов, обладает возможностью распечатывания результата на встроенном принтере. Также имеются автоматический старт измерения времени свертываемости, открытая система для реагентов, программа контроля качества, возможность делать stat анализы и высокую воспроизводимость результатов с точность анализа ≤ 5 %.  Память соответствует следующим параметрам: 18 калибровочных кривых по 5 точкам. Клавиатура в виде матрицы с цифровыми клавишами и с клавишами быстрого доступа. Размеры 355×343×152 ± 10 мм.  В комплекте с коагулометром идут: источник питания, шнур, кабель, автоматическая пипетка с переменным объемом 20-200, бумага для принтера, предохранители. Срок гарантии 37 месяцев.  При поставке товара будут предоставлены: инструкция к использованию, техническая документация на русском языке, сведения о регистрации в МЗ РК, сведения о внесении прибора в реестр СИ.  Кроме того, будут предоставлены следующие сопутствующие услуги: доставка, инсталляция оборудования, обучение выполнению исследований с применением данного оборудования медицинского персонала на рабочем месте с предоставлением стартового набора, который включает в себя реагентику для определения параметров и расходные материалы (кюветы, стальные шарики и т.п.), которые включены в заявленную стоимость  У потенциального поставщика имеется сервисная служба. | штука | 1 | 2500000 | в течении 60 календарных дней с момента заключения договора | КГП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» КГУ «УЗ акимата СКО»,  г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |