Протокол итогов тендера по закупу изделий медицинского назначения

(лабораторная посуда и инструментарий) на 2019 год

№17

г. Петропавловск                                                                           05 февраля 2019 года

Тендерная комиссия в составе:

Бижанов К.Б. – главный врач, председатель тендерной комиссии;

Члены комиссии:

Дюсенов А.К. – заместитель главного врача по экономическим вопросам

Перепелкин П.В. – юрист

Секретарь комиссии:

Омарова Т.Ж – специалист по государственным закупкам.

провела тендер по закупу изделий медицинского назначения (лабораторная посуда и инструментарий) на 2019 год

- Сумма, выделенная для закупа – 8 685 745 тенге

- Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование поставщика | Адрес | Дата и время представления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Петромед-СК» | г.Петропавловск, ул.Брусиловского 1 | 16.01.2019 г. 10:58 мин |
| 2 | ТОО «Арша» | г.Кокшетау, мкр.Васильковский 12А | 24.01.2019 г. 14:24 мин |
| 3 | ТОО НПФ «Veld» | г.Алматы, ул.Сейфуллина, 410 | 28.01.2019 г. 15:17 мин |
| 4 | ТОО «MedSK-PV» | г.Петропавловск, ул.Мира, 103А, офис 7 | 29.01.2019 г. 14:28 мин |

3. Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков по лоту прилагается

| № лота | Полная характеристика (описание) товаров | Заявленная цена | ТОО НПФ "Veld" | ТОО Арша | ТОО Петромед-СК | ТОО "MedSK-PV" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Дозатор по типу Eppendorf на 1000 мкл | 66 000 | 20421 |  | 49000 |  |
| 5 | Дозатор по типу Eppendorf на 200 мкл | 66 000 | 23943 |  | 49000 |  |
| 6 | Дозатор по типу Eppendorf на 20 мкл | 66 000 | 23943 |  | 40000 |  |
| 7 | Дозатор по типу Eppendorf на 5000 мкл | 66 000 | 20421 |  | 49000 |  |
| 8 | Камера Горяева 4-х сетчатая | 8 000 | 7930 |  |  |  |
| 10 | Капилляры Панченко к СОЭ-метру | 120 | 114 |  |  |  |
| 11 | Колба мерная, градуированная, объемом 1000 мл, коническая с цилиндрической горловиной. | 2 000 | 1755 |  |  |  |
| 12 | Колба мерная, градуированная, объемом 2000 мл, коническая с цилиндрической горловиной. | 2 000 | 1672 |  |  |  |
| 23 | Наконечники Biohit (нестерильные) объемом 100-5000 мкл | 50 |  |  | 40 | 48 |
| 24 | Наконечники Eppendorf с двойным фильтром 20 мкл в штативе свободные от ДНК, РНК, пирогенов (стерильные)10х96 шт в штативе | 23 000 | 21420 |  | 3700 |  |
| 25 | Наконечники Eppendorf с двойным фильтром 200 мкл в штативе свободные от ДНК, РНК, пирогенов (стерильные) (уп. 96 шт) | 23 000 | 13917 |  | 3900 | 200000 |
| 26 | Наконечники Dualfiter (для дозатора Eppendorf) с фильтром 100-1000 мкл в штативе свободные от ДНК, РНК, пирогенов (стерильные) (уп 96 шт) | 23 000 | 14865 |  | 3900 | 200000 |
| 27 | Наконечники Biohit 50-1200 мкл (стерильные, с фильтром), в штативе длина 90 мм | 20 000 |  |  | 7400 | 200000 |
| 28 | Иннокуляционная петля,объем 1 мкл (уп- 5 шт) стерильная , одноразовая,желтого цвета | 150 | 95 |  |  |  |
| 30 | Пипетки Пастера одноразовые стерильные, градуированные в индивидуальной упаковке 3,5 мл. | 42 | 41,5 |  |  |  |
| 31 | Стекло покровное 18х18 мм, 100 шт в уп, толщина 0,13 мм-0,17 мм | 31 | 6 |  |  |  |
| 33 | Предметные стекла с толщиной 1,8-2 мм | 15 | 14 |  |  |  |
| 34 | Пробирка центрифужная П1-10 | 117 | 72 |  |  |  |
| 36 | Пробирки типа "Фалькон" 50 мл.стерильные в индивидуальной упаковке | 65 | 62 | 29,49 |  |  |
| 38 | Пробирки типа "Эпиндорф" 1,5 мл. по 500 шт. | 4 500 | 2098 |  |  |  |
| 39 | Спиртовка лабораторная СЛ-2 | 2 105 | 2026 |  |  |  |
| 42 | Стакан лабораторный с делениями, объемом 250 мл, с носиком | 600 | 559 |  |  |  |
| 46 | Универсальные желтые наконечники для дозаторов в пакете, 20-до 200 мкл, 1000 шт. | 1 465 | 1405 |  |  |  |
| 53 | Штатив бокс для криопробирок 2 мл. на 100 гнезд | 1 150 | 1045 |  |  |  |
| 54 | Коробка-штатив для 50 предметных стекол PS. Для стекол 76 x 26мм. | 7 500 | 1506 |  |  |  |
| 56 | Фольга алюминиевая в рулоне ширина 153 мм длина 152,4 м и Контейнер-резак для фольги алюминиевой, размер 19х10х112мм | 63 000 | 54019 |  |  |  |

- Согласно п.32 Правил «Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика». По результатам рассмотрения тендерных заявок комиссия решила признать победителем закупок ТОО «Арша» по лоту №36

5. По лоту № 28  ТОО НПФ «VELD»  предоставленное ценовое предложение  (с кратким описанием предлагаемых изделий медицинского назначения) не соответствует заявленным на закуп по указанному лоту.

6. Согласно приказа № 117-ОД  от 04.02.2019 г.,  в качестве эксперта была привлечена и.о. заведуещей  лаборатории КГП на ПХВ «ОПТД» - Раева Г.А.

- По лотам 24,25,26 ТОО «Петромед-СК» изделия медицинского назначения  заявленные в  технической спецификации потенциального поставщика не соответствуют технической спецификации заказчика (наконечники «Биохит» не подходят к дозаторам Eppendorf).

- По лотам 24,25,26 ТОО «MedSK-PV» изделия медицинского назначения  заявленные в  технической спецификации потенциального поставщика не соответствуют технической спецификации заказчика (наконечники «Биохит» не подходят к дозаторам Eppendorf).

7. На основании подпункта 1 пункта 84  Правил тендерная комиссия, решила признать тендер по закупу изделий медицинского назначения по лотам №1,2,3,9 ,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,29,32,35,37,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,55,57,58,59,60 не состоявшимся (отсутствия представленных тендерных заявок).

8. На основании подпункта 2 пункта 84  Правил тендерная комиссия, решила признать тендер по закупу изделий медицинского назначения по лотам №8,10,11,12,24,25,26,28,30,31,33,34,38,39,42,46,53,54,56 не состоявшимся (по причине предоставления менее двух тендерных заявок).

По результатам рассмотрения ценовых предложений признать победителями следующих потенциальных поставщиков с наименьшей ценой:

ЛОТ №4  ТОО НПФ "Veld Дозатор по типу Eppendorf на 1000 мкл в количестве 4 шт., цена 20421т., на общую сумму 81684 тенге

ЛОТ №5  ТОО НПФ "Veld  Дозатор по типу Eppendorf на 200 мкл в количестве 3 шт., цена 23943т., на общую сумму 71829 тенге.

ЛОТ №6 ТОО НПФ "Veld  Дозатор по типу Eppendorf на 20 мкл в количестве 3 шт., цена 23943т., на общую сумму 71829 тенге.

ЛОТ №7  ТОО НПФ "Veld  Дозатор по типу Eppendorf на 5000 мкл в количестве 2 шт., цена 20421т., на общую сумму 40842 тенге.

ЛОТ №23  ТОО «Петромед-СК»  Наконечники Biohit (нестерильные) объемом 100-5000 мкл в количестве 8000 шт., цена 40 т., на общую сумму 320000 тенге

ЛОТ №27  ТОО «Петромед-СК»  Наконечники Biohit 50-1200 мкл (стерильные, с фильтром), в штативе длина 90 мм в количестве 50 уп., цена 7400 т., на общую сумму 370000 тенге.

8.КГП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» КГУ «УЗ акимата СКО» направить приглашение ТОО НПФ «VELD» по лотам №8,10,11,12,24,25,26,28,30,31,33,34, 38,39,42,46,53,54,56.

9.  КГП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» КГУ «УЗ акимата СКО» заключить договор по закупу изделий медицинского назначения (лабораторная посуда и инструментарий) на 2019 год в установленный срок лоту №36 с ТОО «Арша»  на сумму 589 800 тенге

10. КГП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» КГУ «УЗ акимата СКО» заключить договор по закупу изделий медицинского назначения (лабораторная посуда и инструментарий) на 2019 год в установленный срок лоту №4,5,6,7 с ТОО НПФ "Veld  на сумму 266184 тенге

11. КГП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» КГУ «УЗ акимата СКО» заключить договор по закупу изделий медицинского назначения (лабораторная посуда и инструментарий) на 2019 год в установленный срок лоту №  23,27 с ТОО «Петромед-СК»  на сумму 690000 тенге.

| Председатель комиссии | ________________ | Бижанов К.Б. |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии | ________________ | Дюсенов А.К. |
| Секретарь комиссии: | ________________ ________________ | Перепелкин П.В. Омарова Т.Ж. |