## имн
Приложение 1
Техническая спецификация
№ лота | Наименование | ед. изм. | цена | Всего
|  |  |  | кол-во | сумма | XI | XII
1 | набор реагентов ИХ выявление антител к вирусу имуннодефицита 1 и 2 типа в сыворотке или цельной крови ИХА-ВИЧ 1/2 фактор | шт | 1000 | 10 | 10000 | #REF! | #REF!
2 | Ареометр для урины АУ 1000-1060 кг/м3 | шт | 1500 | 4 | 6000 | #REF! | #REF!
3 | Аспирационная емкость из автоклавируемого поликарбоната для электроотсасывателя Элема-Н БП2500. Объем 2,5л. Герметичная крышка и защитное поплавковое устройство из АБС пластика. Крышечная прокладка из тефлекса. Запорная иголка защитного поплавкового устройства из резины. Габаритные размеры банки без учета штуцеров 240х150мм. Вакуум, выдерживаемый банкой, не менее -95 кПа. Штуцеры под шланг вн. d 8-10 мм. | шт | 40000 | 10 | 400000 | #REF! | #REF!
4 | Биксы КСКФ-18 | шт | 15000 | 8 | 120000 | #REF! | #REF!
5 | бумага UPP-110HG для флюорографа, высокоглянцевая | рулон | 12000 | 20 | 240000 | #REF! | #REF!
6 | Бумага диаграмная в рулоне для ЭКГ. | рулон | 700 | 50 | 35000 | #REF! | #REF!
7 | Бумага пергаментная белая. Плотность 56 г/кв.м. Размер 42×70 см, 7 кг в упаковке. | кг | 5500 | 50 | 275000 | #REF! | #REF!
8 | Бумага фильтровальная. Размер 20*20см, листы. Плотность 75 г/м². Упаковка 1кг. | кг | 7500 | 50 | 375000 | #REF! | #REF!
9 | Бумага-крафт. Размер 100×106 см. Плотность 78±4 г/кв.м. Упаковка 5кг. | уп | 2500 | 60 | 150000 | #REF! | #REF!
10 | Вакуумная пробирка стеклянная 3,8% с цитратом натрия 5 мл | шт | 1000 | 200 | 200000 | #REF! | #REF!
11 | Жгут кровоостанавливающий венозный автоматический. | шт | 1100 | 20 | 22000 | #REF! | #REF!
12 | Жгут резиновый кровоостанавливающий, р-р 450*25 №1 | шт | 1100 | 10 | 11000 | #REF! | #REF!
13 | Зажим Жома (кишечная) изогнутый длина 25см | шт | 8000 | 2 | 16000 | #REF! | #REF!
14 | Зажим Жома (кишечная) прямой длина 25см | шт | 8000 | 2 | 16000 | #REF! | #REF!
15 | игла 2-х сторонняя медицинская стерильная 0,9*38 мл 20G*1 1/2 упак 100шт | упак | 4500 | 6 | 27000 | #REF! | #REF!
16 | игла 2-х сторонняя медицинская стерильная зеленая 0,8*38 мл 21G*1 1/2 упак 100шт | упак | 4500 | 20 | 90000 | #REF! | #REF!
17 | игла 2-х сторонняя медицинская стерильная черная 0,7*25 мл 22G*1 упак 100 шт | упак | 4500 | 1 | 4500 | #REF! | #REF!
18 | игла 2-х сторонняя медицинская стерильная с катетором, черная 0,7*38 мл 22G*1 1/2 упак 100шт | упак | 4500 | 20 | 90000 | #REF! | #REF!
19 | Иглодержатель нестерильный из прозрачного бесцветного пластика для двухсторонних одноразовых игл. | шт | 35 | 13000 | 455000 | #REF! | #REF!
20 | Камера Фукс-Розенталя для подсчета форменных элементов крови и клеточных элементов спинномозговой жидкости | шт | 15000 | 2 | 30000 | #REF! | #REF!
21 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 18G, внешний диаметр 1,3мм, длина 45мм | шт | 136 | 200 | 27200 | #REF! | #REF!
22 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 20G, внешний диаметр 1,1мм, длина 32мм | шт | 136 | 200 | 27200 | #REF! | #REF!
23 | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум контролем типа "Капкон" или "Вакон" 16Fr | шт | 150 | 200 | 30000 | #REF! | #REF!
24 | Катетер центральный венозный одноразовый стерильный: центральный венозный катетер 7Fr 200cv, проводник проволочный 0,035 дюйма 600мм, сосудистый дилатор, игла проводниковая 18G 70мм, У-образный коннектор, шприц синий проводниковый, шприц инъекционный, игла инъекционная, фиксатор, зажим, заглушка Луер-Лок. | шт | 6000 | 50 | 300000 | #REF! | #REF!
25 | Катетер-троакар торакальный со стилетом с острым концом 24Ch/Fr | шт | 17000 | 200 | 3400000 | #REF! | #REF!
26 | Контейнер для мед.отходов (одноразовые с объемом 500-1000мл.) | шт | 1500 | 100 | 150000
27 | Контейнер для окраски предметных стекол, тип Шиффердеккер (на 10 мест) | шт | 8000 | 10 | 80000
28 | Контейнер для транспортировки биологического материала УКП 50-1 | шт | 36800 | 7 | 257600
29 | Контейнер для транспортировки биологического материала УКП 50-2 | шт | 36800 | 6 | 220800
30 | Контейнеры для мед.отходов (одноразовые с объемом 2,0-5,0 литров.) | шт | 650 | 10 | 6500
31 | Криопробирки с закручивающейся крышкой, коническикие одноразовые 2,0 мл. по 500 шт. | упак. | 108000 | 5 | 540000
32 | Лабораторный штатив для сушки (мазков) предметных стекол из нержавеющей стали или полимерных материалов на 50 шт(357х80х30) | шт | 18500 | 10 | 185000
33 | Лотки прямоугольные эмалированные 35х45 см, глубина 12-16 мм | шт | 8000 | 3 | 24000
34 | Лотки прямоугольные эмалированные 45х45 см, глубина 12-16 мм | шт | 8000 | 4 | 32000
35 | лоток полимерный прямоугольный с крышкой 17*14 Лппу-0,5, голубой | шт | 3410 | 10 | 34100
36 | лоток прямоугольный из нержавеющей стали длина не менее 66см, ширина не менее 30см | шт | 8000 | 2 | 16000
37 | Марля медицинская фасованная, из прочной хлопчатобумажной ткани разреженной структуры, высокой гигроскопичности, плотность не менее 30г/м2 | м | 60 | 10000 | 600000
38 | Наконечники на дозатор (10-100 мкл) нестерильные (в уп.1000 шт) | уп | 30000 | 1 | 30000
39 | Наконечники с объемом 1000 мкл нестерильные в упаковках по 500 шт | упак. | 3850 | 6 | 23100
40 | Палочка стеклянная. Длина 220мм. Диаметр 5мм. | шт | 250 | 100 | 25000
41 | Пинцет биполярный изогнутый р-р 1,0 длина 22см, многоразовый, автоклавируемый, разъем европейского типа | шт | 156800 | 1 | 156800
42 | Пинцет биполярный изогнутый р-р 2,0 мм, длина 19-22см, многоразовый, автоклавируемый, разъем европейского типа | шт | 156800 | 1 | 156800
43 | Пинцет биполярный прямой антипригарный р-р 1,5 длина 18-20см | шт | 156800 | 1 | 156800
44 | Пинцет биполярный прямой антипригарный р-р 2,0 длина 20см | шт | 156800 | 1 | 156800
45 | Пинцет биполярный прямой р-р 2,0 длина 18см | шт | 156800 | 1 | 156800
46 | Пипетка Сали 0.02 мл | шт | 310 | 20 | 6200
47 | Планшет для определения группы крови | уп | 950 | 2 | 1900
48 | Предметное стекло с одной лункой 76х26 мм, толщина 1,5 мм | шт | 139 | 1000 | 139000
49 | Роторасширитель с кремальерой 190 мм бранши изогнуты на концах Концы бранш с внешней стороны покрыты горизонтальными насечками. Изготовлены из нержавеющей стали. | шт | 21000 | 2 | 42000
50 | Смесители стеклянные (Меланжеры) медицинские (набор 2 штуки) для исследования СМЖ | шт | 8000 | 10 | 80000
51 | Спираль внутриматочная из гибкого полиэтилена с добавлением сульфата бария для обеспечения рентген-контрастности. Состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2 | шт | 1000 | 20 | 20000
52 | Спринцовка резиновая А-О | шт. | 2000 | 10 | 20000
53 | Стакан лабор. высокий с носиком В-1 диаметр 70 мм вмест.400 мл со шкалой | шт. | 990 | 10 | 9900
54 | Стекло предметное шлифованные края поле для записи 25,4*76,2мм толщина 1мм-1,2мм | шт | 100 | 400 | 40000
55 | Термоиндикатор ТИД-132 №500 | шт. | 2160 | 60 | 129600
56 | Термоиндикатор ТИД-180 №500 | шт. | 2160 | 80 | 172800
57 | Термоиндикатор ТИП-120 №500 | шт. | 2160 | 15 | 32400
58 | тест полоски к глюкометру Accu-Chek Activ №50 | упак | 18000 | 100 | 1800000
59 | тест-полоски к глюкометру One Touch Select №50 | упак | 12000 | 20 | 240000
60 | Трубка силиконовая для дренажа OD 8,0 мм, длина 25м, ID 5,0 мм | шт | 2000 | 50 | 100000
61 | Фиксатор эндотрахеальной трубки, однократного применения | шт | 2000 | 100 | 200000
62 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок" | шт | 744 | 100 | 74400
63 | Флаконы из темного стекла с притертой пробкой 500 мл | шт | 2900 | 3 | 8700
64 | Шапочка-берет из спанбонда, фиксируется на голове с помощью вшитой резинки. Плотность не менее 15 г/кв.м. | шт | 12 | 6000 | 72000
65 | Шпатель Дригальского не стерильный аллюминевый в упаковке 100 шт | уп | 11000 | 1 | 11000
66 | Штатив (слайд-бокс) для предметных стекол вертикальный на 100 шт, для хранения микропрепаратов | шт. | 1700 | 20 | 34000
67 | Штатив для пробирок типа Фалькон на 20 гнезд | шт. | 8000 | 10 | 80000
68 | Штатив для пробирок типа Фалькон на 8 гнезд | шт | 7000 | 5 | 35000
69 | Штатив -рельсы на 12 места для окраски мазков(435х85х25) | шт | 8200 | 10 | 82000
70 | Штатив -рельсы на 24 места для окраски мазков(435х175х25) | шт | 14400 | 5 | 72000
71 | Матрас противопролежневый ячеистый, размер 200*90*7см, 120 кг нагрузки. Периодичность циклона 12 минут, гипоаллергенный. | шт | 26000 | 2 | 52000
72 | Укладка-контейнер для переноски пробирок УКТП-01 на 40 пробирок. В состав укладки-контейнера входят: Крышка 1шт. Корпус 1шт. Подставка для пробирок 1шт. Корпус с вкладышами 1шт. Фиксатор 2шт. | шт | 12000 | 2 | 24000
73 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 2000мл | шт | 3000 | 1 | 3000
74 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 3500мл | шт | 3000 | 1 | 3000
| Итого |  |  |  | 12949900 | #REF! | #REF!
| Главный врач | Бижанов К.Б.