## прочие (10)
Приложение 1
Техническая спецификация
№ лота | Наименование | ед. изм. | цена | Всего
|  |  |  | кол-во | сумма | XI | XII
1 | Набор для эпидуральной анестезии: эпидуральная игла 18G 8см, игла-скарификатор, пластиковый шприц для инъекций 10мл, нейлоновый эпидуральный катетер (рентгеноконтрастный) с закрытым концом и устройством для продевания 21G, коннектор катетера, плоский фильтр на 0,22 микрон | шт | 9000 | 120 | 1080000 | #REF! | #REF!
2 | набор реагентов ИХ выявленгие антител к вирусу имуннодефицита 1 и 2 типа в сыворотке или цельной крови ИХА-ВИЧ 1/2 фактор | шт | 700 | 10 | 7000 | #REF! | #REF!
3 | Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая USP2/5Metric 75см, HR-55мм | шт | 575 | 108 | 62100 | #REF! | #REF!
4 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1740 | 100 | 174000 | #REF! | #REF!
5 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1740 | 100 | 174000 | #REF! | #REF!
6 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1740 | 200 | 348000 | #REF! | #REF!
7 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1740 | 200 | 348000 | #REF! | #REF!
8 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1420 | 250 | 355000 | #REF! | #REF!
9 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 35 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1420 | 250 | 355000 | #REF! | #REF!
10 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 3/0, метрика 2, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 40 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1300 | 300 | 390000 | #REF! | #REF!
11 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 3/0, метрика 2, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 35 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 1300 | 300 | 390000 | #REF! | #REF!
12 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 445 | 150 | 66750 | #REF! | #REF!
13 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 445 | 150 | 66750 | #REF! | #REF!
14 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 445 | 100 | 44500 | #REF! | #REF!
15 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 445 | 150 | 66750 | #REF! | #REF!
16 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 445 | 150 | 66750 | #REF! | #REF!
17 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт | 460 | 150 | 69000 | #REF! | #REF!
18 | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 2х30 с двумя лампами. Длина волны ультрафиолетового излучения 253.7 (нм). Степень обеззараживания воздуха не менее 95%. Средняя продолжительность работы лампы 8000 часов. Мощность лампы 30Вт. Номинальное напряжение 220В. Частота 50Гц. Габаритные размеры 162х942х54. В комплекте облучатель в собранном виде с лампами и стартерами. | шт | 15000 | 50 | 750000 | #REF! | #REF!
19 | Пакет медицинский класс А из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт | 45 | 33000 | 1485000 | #REF! | #REF!
20 | Пакет медицинский класс В из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт | 45 | 27000 | 1215000 | #REF! | #REF!
21 | Пинцет биполярный изогнутый р-р 2,0 мм, длина 22см, многоразовый, автоклавируемый, разъем европейского типа | шт | 105600 | 1 | 105600 | #REF! | #REF!
22 | Пинцет биполярный изогнутый р-р 1,0 длина 22см, многоразовый, автоклавируемый, разъем европейского типа | шт | 105600 | 1 | 105600 | #REF! | #REF!
23 | Пинцет биполярный прямой антипригарный р-р 2,0 длина 20см | шт | 103000 | 1 | 103000 | #REF! | #REF!
24 | Пинцет биполярный прямой антипригарный р-р 1,5 длина 18см | шт | 103000 | 1 | 103000 | #REF! | #REF!
25 | Пинцет биполярный прямой р-р 2,0 длина 18см | шт | 92000 | 1 | 92000 | #REF! | #REF!
26 | Зажим Жома (кишечная) прямой длина 25см | шт | 5000 | 2 | 10000 | #REF! | #REF!
27 | Зажим Жома (кишечная) изогнутый длина 25см | шт | 5000 | 2 | 10000 | #REF! | #REF!
28 | Роторасширитель с кремальерой 190 мм бранши изогнуты на концах Концы бранш с внешней стороны покрыты горизонтальными насечками. Изготовлены из нержавеющей стали. | шт | 8000 | 2 | 16000 | #REF! | #REF!
29 | Спиртовая салфетка из безворсового нетканого материала, пропитанного изопропиловым спиртом, однократного применения 65*60 мм | шт | 7.9 | 200000 | 1580000 | #REF! | #REF!
30 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения, игла 21 G (0,8 x 38 mm) | шт | 49.5 | 22000 | 1089000 | #REF! | #REF!
31 | Скальпель с защитным колпачком | шт | 100 | 10 | 1000 | #REF! | #REF!
32 | Спираль внутриматочная из гибкого полиэтилена с добавлением сульфата бария для обеспечения рентген-контрастности. Состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2 | шт | 420 | 20 | 8400 | #REF! | #REF!
33 | Стекло предметное шлифованные края поле для записи 25,4*76,2мм толщина 1мм-1,2мм | шт | 31 | 400 | 12400 | #REF! | #REF!
34 | Палочка стеклянная. Длина 220мм. Диаметр 5мм. | шт | 180 | 100 | 18000 | #REF! | #REF!
35 | Силиконовые импланты №275 Mammary implant REF 30736-275 A=11,3см, B=11,3см, C=4,9см, D=6,6см. Объем 275мл. | шт | 500000 | 2 | 1000000 | #REF! | #REF!
36 | Термометр медицинский ртутный максимальный стеклянный: стеклянная колба с капиляром, заполненым ртутью и планкой со шкалой. Пределы измерения температуры 35-42 градуса Цельсия, цена деления 0,1 градус Цельсия | шт | 300 | 400 | 120000 | #REF! | #REF!
37 | тест полоски к глюкометру Accu-Chek Activ №50 | упак | 7800 | 100 | 780000 | #REF! | #REF!
38 | тест-полоски к глюкометру One Touch Select №50 | упак | 7000 | 20 | 140000 | #REF! | #REF!
39 | Тонометр механический ударопрочный. Манжета с металлическим фиксирующим кольцом. Диаметра манометра 5 см, шкала манометра от 0 до 300 мм рт.ст. | шт | 7000 | 7 | 49000 | #REF! | #REF!
40 | Бесконтактный инфракрасный термометр для измерения температуры. Точное Измерение IT-1,Отображение сохраненных данных по результатам последнего измерения.Жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Возможность выбора системы измерения температуры по Цельсию или по Фаренгейту. Работает от 2 батареек 3В AA. Автоматическое отключение: через 30 секунд. Точность измерения: "Тело" ± 0.2 °C. "Поверхность" ± 1.0 °C. | шт | 20000 | 3 | 60000 | #REF! | #REF!
41 | Трубка силиконовая для дренажа OD 8,0 мм, длина 25м, ID 5,0 мм | шт | 1000 | 50 | 50000 | #REF! | #REF!
42 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,0мм, OD 10,9мм, диаметр манжеты 26мм. | шт | 1300 | 20 | 26000 | #REF! | #REF!
43 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,5мм, OD 11,5мм, диаметр манжеты 26мм. | шт | 1300 | 30 | 39000 | #REF! | #REF!
44 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 9,0мм, OD 12,1, диаметр манжеты 28мм | шт | 1300 | 10 | 13000 | #REF! | #REF!
45 | Увлажнитель кислорода из термостойкого пластика с ротаметром. Объем увлажняющей емкости 250 мл. Рабочее давление 0,2-0,3 МПа. Регулируемый поток кислорода 1-10 л/мин. Давление предохранительного клапана 0,35 МПа. Влажность кислорода на выходе 85%. Комплектация: увлажнитель в сборе (увлажняющая ёмкость; распылитель; расходомер; входной штуцер расходомера с накидной гайкой; регулирующий вентиль расходомера; выходной штуцер; ротаметр расходомера; амортизационная пружина), переходник под стандарт DIN. Габариты 105х65х240 мм. | шт | 15000 | 10 | 150000 | #REF! | #REF!
46 | Фиксатор эндотрахеальной трубки, однократного применения | шт | 900 | 100 | 90000 | #REF! | #REF!
47 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок" | шт | 600 | 100 | 60000 | #REF! | #REF!
48 | Фильтр КСКФ-3 круглый. Диаметр 140мм. Поверхностная плотность 575 г/м кв. Поверхностная плотность по основе 220 г/м кв., по утку 110 г/м кв.. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по основе не менее 181 (185) даН (кгс), по утку не менее 88 (90) даН (кгс). Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б. | шт | 825 | 360 | 297000 | #REF! | #REF!
49 | Фильтр КСКФ-6 круглый. Диаметр 180мм. Поверхностная плотность 575 г/м кв. Поверхностная плотность по основе 220 г/м кв., по утку 110 г/м кв.. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по основе не менее 181 (185) даН (кгс), по утку не менее 88 (90) даН (кгс). Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б. | шт | 825 | 400 | 330000 | #REF! | #REF!
50 | Фильтр КСКФ-9 круглый. Диаметр 180мм. Поверхностная плотность 575 г/м кв. Поверхностная плотность по основе 220 г/м кв., по утку 110 г/м кв.. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по основе не менее 181 (185) даН (кгс), по утку не менее 88 (90) даН (кгс). Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б. | шт | 825 | 500 | 412500 | #REF! | #REF!
51 | Фильтр КСКФ-12 круглый. Диаметр 180мм. Поверхностная плотность 575 г/м кв. Поверхностная плотность по основе 220 г/м кв., по утку 110 г/м кв.. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по основе не менее 181 (185) даН (кгс), по утку не менее 88 (90) даН (кгс). Толщина ткани 1,4±0,2 мм. Состав ткани 100% х/б. | шт | 825 | 500 | 412500 | #REF! | #REF!
52 | Шапочка-берет из спанбонда, фиксируется на голове с помощью вшитой резинки. Плотность не менее 15 г/кв.м. | шт | 9 | 6000 | 54000 | #REF! | #REF!
53 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2 | шт | 18 | 5000 | 90000 | #REF! | #REF!
54 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 5 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 22 G | шт | 13.5 | 55000 | 742500 | #REF! | #REF!
55 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 10 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 21 G | шт | 19.5 | 25000 | 487500 | #REF! | #REF!
56 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 20G | шт | 30 | 5000 | 150000 | #REF! | #REF!
57 | Шприц ЖАНЕ инъекционный трехкомпанентный однократного применения. Объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл. Тип канюли: под катетер (Catheter Tip) | шт | 450 | 1000 | 450000 | #REF! | #REF!
58 | Электроотсасыватель медицинский . Максимальный вакуум 80 кПа. Производительность по воде не менее 8 л/мин. Производительность по воздуху не менее 32 л/мин. Емкости для секрета стеклянные банки 2л и 3л. Трубка отсоса: диаметр не менее 8 мм, длина неменее 2 м. Электропитание - 230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность 120 вт. | шт | 485000 | 6 | 2910000 | #REF! | #REF!
59 | Электрод-нож монополярный изогнутый длина 7см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 12400 | 2 | 24800 | #REF! | #REF!
60 | Электрод-нож монополярный прямой тонкий длина 7см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 12400 | 2 | 24800 | #REF! | #REF!
61 | Электрод-нож монополярный прямой модифицированный длинна 10см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 16000 | 1 | 16000 | #REF! | #REF!
62 | Электрод-нож монополярный изогнутый модифицированный длинна 15см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 16000 | 1 | 16000 | #REF! | #REF!
63 | Электрод-шар монополярный прямой р-р 4 мм длина 5,5 см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 6500 | 2 | 13000 | #REF! | #REF!
64 | Держатель монополярных электродов ЕН341-3. Инструментальная часть подключения к электродам со штекером 4мм, аппаратная часть - защищенный штекер 4мм Фотек, длина кабеля 3м | шт | 49000 | 2 | 98000 | #REF! | #REF!
65 | Держатель биполярных электродов ЕН330Е. Инструментальная часть подключения к электродам со штекером 4мм, аппаратная часть - защищенный штекер 4мм Фотек, длина кабеля 3м | шт | 58500 | 2 | 117000 | #REF! | #REF!
66 | Нейтральные электроды (пациента) из токопроводящей резины многоразовый Фотек с кабелем | шт | 100000 | 1 | 100000 | #REF! | #REF!
67 | Аспирационная емкость из автоклавируемого поликарбоната для электроотсасывателя Элема-Н БП2500. Объем 2,5л. Герметичная крышка и защитное поплавковое устройство из АБС пластика. Крышечная прокладка из тефлекса. Запорная иголка защитного поплавкового устройства из резины. Габаритные размеры банки без учета штуцеров 240х150мм. Вакуум, выдерживаемый банкой, не менее -95 кПа. Штуцеры под шланг вн. d 8-10 мм. | шт | 22000 | 10 | 220000 | #REF! | #REF!
68 | Электроды ЭКГ одноразовые нестерильные: диаметром 60 мм (длительного пользования). | шт | 60 | 100 | 6000 | #REF! | #REF!
| Итого |  |  |  | 20316200 | #REF! | #REF!
| Главный врач | Бижанов К.Б.