## прочие (10)
|  |  |  | График поставки на 2019 год | [14 empty] | приложение 2
График поставки
№ лота | Наименование | ед. изм. | цена | Потребность Всего |  | 1-й квартал | [6 empty] | 2-ой квартал | [6 empty] | 3-й квартал | [6 empty] | 4-й квартал | [6 empty] | Всего сумма (тыс.тенге)
[6 empty] | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
|  |  |  | кол-во | сумма | всего | I | II | III | I | II | III | всего | IV | V | VI | IV | V | VI | всего | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | Всего | X | XI | XII | X | XI | XII | кол-во | сумма
1 | Набор для эпидуральной анестезии | шт | 9000 | 120 | 1080 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 270 | 30 |  | 30 |  | 0 | 270 |  | 30 |  | 30 |  |  | 270 | 0 | 30 | 30 |  |  | 270 | 0 | 0 | 120 | 1080
2 | набор реагентов ИХ выявленгие антител к вирусу имуннодефицита 1 и 2 типа в сыворотке или цельной крови ИХА-ВИЧ 1/2 фактор | шт | 700 | 10 | 7 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 7 | [19 empty] | 0 | 0 | 10 | 7
3 | Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая USP2/5Metric 75см, HR-55мм | шт | 575 | 108 | 62.1 | 36 |  |  | 36 | 0 | 0 | 20.7 | 36 |  |  | 36 | 0 |  | 20.7 | [6 empty] | 0 | 36 | 36 |  |  | 20.7 | 0 | 0 | 108 | 62.1
4 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1740 | 100 | 174 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 52.2 | 30 |  |  | 30 | 0 |  | 52.2 | 20 |  | 20 |  |  | 34.8 | 0 | 20 | 20 |  |  | 34.8 | 0 | 0 | 100 | 174
5 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1740 | 100 | 174 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 52.2 | 30 |  |  | 30 | 0 |  | 52.2 | 20 |  | 20 |  |  | 34.8 | 0 | 20 | 20 |  |  | 34.8 | 0 | 0 | 100 | 174
6 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1740 | 200 | 348 | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 87 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 87 | 50 |  | 50 |  |  | 87 | 0 | 50 | 50 |  |  | 87 | 0 | 0 | 200 | 348
7 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1740 | 200 | 348 | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 87 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 87 | 50 |  | 50 |  |  | 87 | 0 | 50 | 50 |  |  | 87 | 0 | 0 | 200 | 348
8 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1420 | 250 | 355 | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 71 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 71 | 50 |  | 50 |  |  | 71 | 0 | 100 | 100 |  |  | 142 | 0 | 0 | 250 | 355
9 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 35 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1420 | 250 | 355 | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 71 | 50 |  |  | 50 | 0 |  | 71 | 50 |  | 50 |  |  | 71 | 0 | 100 | 100 |  |  | 142 | 0 | 0 | 250 | 355
10 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 3/0, метрика 2, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 40 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1300 | 300 | 390 | 80 |  |  | 80 | 0 | 0 | 104 | 80 |  |  | 80 | 0 |  | 104 | 80 |  | 80 |  |  | 104 | 0 | 60 | 60 |  |  | 78 | 0 | 0 | 300 | 390
11 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Размер по USP 3/0, метрика 2, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 35 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 1300 | 300 | 390 | 80 |  |  | 80 | 0 | 0 | 104 | 80 |  |  | 80 | 0 |  | 104 | 80 |  | 80 |  |  | 104 | 0 | 60 | 60 |  |  | 78 | 0 | 0 | 300 | 390
12 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 445 | 150 | 66.75 | 40 |  |  | 40 | 0 | 0 | 17.8 | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 17.8 | 40 |  | 40 |  |  | 17.8 | 0 | 30 | 30 |  |  | 13.35 | 0 | 0 | 150 | 66.75
13 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2, метрика 5, длина нити не менее 75 см. | шт | 445 | 150 | 66.75 | 40 |  |  | 40 | 0 | 0 | 17.8 | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 17.8 | 40 |  | 40 |  |  | 17.8 | 0 | 30 | 30 |  |  | 13.35 | 0 | 0 | 150 | 66.75
14 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. | шт | 445 | 100 | 44.5 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 13.35 | 30 |  |  | 30 | 0 |  | 13.35 | 20 |  | 20 |  |  | 8.9 | 0 | 20 | 20 |  |  | 8.9 | 0 | 0 | 100 | 44.5
15 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 445 | 150 | 66.75 | 40 |  |  | 40 | 0 | 0 | 17.8 | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 17.8 | 40 |  | 40 |  |  | 17.8 | 0 | 30 | 30 |  |  | 13.35 | 0 | 0 | 150 | 66.75
16 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 445 | 150 | 66.75 | 40 |  |  | 40 | 0 | 0 | 17.8 | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 17.8 | 40 |  | 40 |  |  | 17.8 | 0 | 30 | 30 |  |  | 13.35 | 0 | 0 | 150 | 66.75
17 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. | шт | 460 | 150 | 69 | 40 |  |  | 40 | 0 | 0 | 18.4 | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 18.4 | 40 |  | 40 |  |  | 18.4 | 0 | 30 | 30 |  |  | 13.8 | 0 | 0 | 150 | 69
18 | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 2х30 с двумя лампами. | шт | 15000 | 50 | 750 | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 50 | 750
19 | Пакет медицинский класс А из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт | 45 | 33000 | 1485 | 8000 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 360 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 360 |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 360 | 0 | 9000 | 9000 |  |  | 405 | 0 | 0 | 33000 | 1485
20 | Пакет медицинский класс В из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт | 45 | 27000 | 1215 | 7000 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 315 | 7000 |  | 7000 |  | 0 | 315 |  | 7000 |  | 7000 |  |  | 315 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 270 | 0 | 0 | 27000 | 1215
21 | Пинцет биполярный изогнутый р-р 2,0 мм, длина 22см, многоразовый, автоклавируемый, разъем европейского типа | шт | 105600 | 1 | 105.6 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 105.6 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 105.6
22 | Пинцет биполярный изогнутый р-р 1,0 длина 22см, многоразовый, автоклавируемый, разъем европейского типа | шт | 105600 | 1 | 105.6 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 105.6 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 105.6
23 | Пинцет биполярный прямой антипригарный р-р 2,0 длина 20см | шт | 103000 | 1 | 103 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 103 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 103
24 | Пинцет биполярный прямой антипригарный р-р 1,5 длина 18см | шт | 103000 | 1 | 103 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 103 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 103
25 | Пинцет биполярный прямой р-р 2,0 длина 18см | шт | 92000 | 1 | 92 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 92 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 92
26 | Зажим Жома (кишечная) прямой длина 25см | шт | 5000 | 2 | 10 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 10 | [19 empty] | 0 | 0 | 2 | 10
27 | Зажим Жома (кишечная) изогнутый длина 25см | шт | 5000 | 2 | 10 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 10 | [19 empty] | 0 | 0 | 2 | 10
28 | Роторасширитель с кремальерой 190 мм бранши изогнуты на концах | шт | 8000 | 2 | 16 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 16 | [19 empty] | 0 | 0 | 2 | 16
29 | Спиртовая салфетка из безворсового нетканого материала, пропитанного изопропиловым спиртом, однократного применения 65*60 мм | шт | 7.9 | 200000 | 1580 | 50000 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 395 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | 395 |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 395 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 395 | 0 | 0 | 200000 | 1580
30 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения, игла 21 G (0,8 x 38 mm) | шт | 49.5 | 22000 | 1089 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 247.5 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 247.5 |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 247.5 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 346.5 | 0 | 0 | 22000 | 1089
31 | Скальпель с защитным колпачком | шт | 100 | 10 | 1 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 1 | [19 empty] | 0 | 0 | 10 | 1
32 | Спираль внутриматочная из гибкого полиэтилена с добавлением сульфата бария для обеспечения рентген-контрастности. | шт | 420 | 20 | 8.4 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 8.4 | [19 empty] | 0 | 0 | 20 | 8.4
33 | Стекло предметное шлифованные края поле для записи 25,4*76,2мм толщина 1мм-1,2мм | шт | 31 | 400 | 12.4 | 400 |  |  | 400 | 0 | 0 | 12.4 | [19 empty] | 0 | 0 | 400 | 12.4
34 | Палочка стеклянная. Длина 220мм. Диаметр 5мм. | шт | 180 | 100 | 18 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 18 | [19 empty] | 0 | 0 | 100 | 18
35 | Силиконовые импланты №275 Mammary implant REF 30736-275 A=11,3см, B=11,3см, C=4,9см, D=6,6см. Объем 275мл. | шт | 500000 | 2 | 1000 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1000 | [19 empty] | 0 | 0 | 2 | 1000
36 | Термометр медицинский ртутный максимальный стеклянный | шт | 300 | 400 | 120 | 400 |  |  | 400 | 0 | 0 | 120 | [19 empty] | 0 | 0 | 400 | 120
37 | тест полоски к глюкометру Accu-Chek Activ №50 | упак | 7800 | 100 | 780 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 234 | 20 |  | 20 |  | 0 | 156 |  | 20 |  | 20 |  |  | 156 | 0 | 30 | 30 |  |  | 234 | 0 | 0 | 100 | 780
38 | тест-полоски к глюкометру One Touch Select №50 | упак | 7000 | 20 | 140 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 70 | [7 empty] | 10 | 10 |  |  | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 140
39 | Тонометр механический ударопрочный. | шт | 7000 | 7 | 49 | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 | 49 | [19 empty] | 0 | 0 | 7 | 49
40 | Бесконтактный инфракрасный термометр для измерения температуры. | шт | 20000 | 3 | 60 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 60 | [19 empty] | 0 | 0 |  | 60
41 | Трубка силиконовая для дренажа OD 8,0 мм, длина 25м, ID 5,0 мм | шт | 1000 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | [19 empty] | 0 | 0 | 50 | 50
42 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,0мм, OD 10,9мм, диаметр манжеты 26мм. | шт | 1300 | 20 | 26 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 26 | [19 empty] | 0 | 0 | 20 | 26
43 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,5мм, OD 11,5мм, диаметр манжеты 26мм. | шт | 1300 | 30 | 39 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 39 | [19 empty] | 0 | 0 | 30 | 39
44 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 9,0мм, OD 12,1, диаметр манжеты 28мм | шт | 1300 | 10 | 13 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 13 | [19 empty] | 0 | 0 | 10 | 13
45 | Увлажнитель кислорода из термостойкого пластика с ротаметром. | шт | 15000 | 10 | 150 | 5 |  |  | 5 | 0 | 0 | 75 | [7 empty] | 5 | 5 |  |  | 75 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 150
46 | Фиксатор эндотрахеальной трубки, однократного применения | шт | 900 | 100 | 90 | [7 empty] | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 36 | 40 |  | 40 |  |  | 36 | 0 | 20 | 20 |  |  | 18 | 0 | 0 | 100 | 90
47 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. | шт | 600 | 100 | 60 | [7 empty] | 40 |  |  | 40 | 0 |  | 24 | 40 |  | 40 |  |  | 24 | 0 | 20 | 20 |  |  | 12 | 0 | 0 | 100 | 60
48 | Фильтр КСКФ-3 круглый. | шт | 825 | 360 | 297 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 82.5 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 82.5 | 100 |  | 100 |  |  | 82.5 | 0 | 60 | 60 |  |  | 49.5 | 0 | 0 | 360 | 297
49 | Фильтр КСКФ-6 круглый. | шт | 825 | 400 | 330 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 82.5 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 82.5 | 100 |  | 100 |  |  | 82.5 | 0 | 100 | 100 |  |  | 82.5 | 0 | 0 | 400 | 330
50 | Фильтр КСКФ-9 круглый. | шт | 825 | 500 | 412.5 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 82.5 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 82.5 | 100 |  | 100 |  |  | 82.5 | 0 | 200 | 200 |  |  | 165 | 0 | 0 | 500 | 412.5
51 | Фильтр КСКФ-12 круглый. | шт | 825 | 500 | 412.5 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 82.5 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 82.5 | 100 |  | 100 |  |  | 82.5 | 0 | 200 | 200 |  |  | 165 | 0 | 0 | 500 | 412.5
52 | Шапочка-берет из спанбонда | шт | 9 | 6000 | 54 | 1200 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 10.8 | 1200 |  |  | 1200 | 0 |  | 10.8 | 1200 |  | 1200 |  |  | 10.8 | 0 | 2400 | 2400 |  |  | 21.6 | 0 | 0 | 6000 | 54
53 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2 | шт | 18 | 5000 | 90 | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 18 | 1000 |  |  | 1000 | 0 |  | 18 | 1000 |  | 1000 |  |  | 18 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 36 | 0 | 0 | 5000 | 90
54 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 5 мл. | шт | 13.5 | 55000 | 742.5 | 12000 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 162 | 12000 |  |  | 12000 | 0 |  | 162 | 12000 |  | 12000 |  |  | 162 | 0 | 19000 | 19000 |  |  | 256.5 | 0 | 0 | 55000 | 742.5
55 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 10 мл. | шт | 19.5 | 25000 | 487.5 | 7000 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 136.5 | 7000 |  | 7000 |  | 0 | 136.5 |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 97.5 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 117 | 0 | 0 | 25000 | 487.5
56 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. | шт | 30 | 5000 | 150 | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 60 | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 30 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 30 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 30 | 0 | 0 | 5000 | 150
57 | Шприц ЖАНЕ инъекционный трехкомпанентный однократного применения. | шт | 450 | 1000 | 450 | 300 |  |  | 300 | 0 | 0 | 135 | 200 |  | 200 |  | 0 | 90 |  | 200 |  | 200 |  |  | 90 | 0 | 300 | 300 |  |  | 135 | 0 | 0 | 1000 | 450
58 | Электроотсасыватель медицинский . | шт | 485000 | 6 | 2910 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 2910 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 6 | 2910
59 | Электрод-нож монополярный изогнутый длина 7см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 12400 | 2 | 24.8 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 24.8
60 | Электрод-нож монополярный прямой тонкий длина 7см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 12400 | 2 | 24.8 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 24.8
61 | Электрод-нож монополярный прямой модифицированный длинна 10см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 16000 | 1 | 16 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 16
62 | Электрод-нож монополярный изогнутый модифицированный длинна 15см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 16000 | 1 | 16 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 16
63 | Электрод-шар монополярный прямой р-р 4 мм длина 5,5 см, многоразовый, автоклавируемый, посадочный диаметр 2,4 мм | шт | 6500 | 2 | 13 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 13
64 | Держатель монополярных электродов ЕН341-3. | шт | 49000 | 2 | 98 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 98 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 98
65 | Держатель биполярных электродов ЕН330Е. | шт | 58500 | 2 | 117 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 117 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 117
66 | Нейтральные электроды (пациента) из токопроводящей резины многоразовый Фотек с кабелем | шт | 100000 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 100
67 | Аспирационная емкость из автоклавируемого поликарбоната для электроотсасывателя Элема-Н БП2500. Объем 2,5л. | шт | 22000 | 10 | 220 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 10 | 220
68 | Электроды ЭКГ одноразовые нестерильные: диаметром 60 мм (длительного пользования). | шт | 60 | 100 | 6 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 100 | 6
| Итого |  |  |  | 20316.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 20316.2
| Главный врач | Бижанов К.Б.