## прочие
|  | Техническая спецификация | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма
| 1 | Краситель Азур-эозин по Романовскому (жидкий). Сиропообразная жидкость темно-синего цвета; Время наступления окраски мазка при разведение краски 1:9 не более: 25 мин; Плотность при 20±2°С, г/л-1.00 – 1.01. Раствор сухого азур-эозина 0,76 % по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Упаковка: флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой и этикеткой на русском языке. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на упаковке. | литр |  |  |  | 6500 | 2 | 13 | #REF!
| 2 | Краситель -фиксатор эозин метиленовый синий по Майн-Грюнвальду (в растворе ) Фиксатор-краситель представляет собой 0,30% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле | литр |  |  |  | 6000 | 4 | 24 | #REF!
| 3 | Набор реагентов для определения гемоглобина крови на 400 опред. гемоглобиноцианидным методом. Реагент № 1. Монореагент, K3[Fe(CN)6] - 6,07 ммоль/л, KCN - 7,67 ммоль/л, KH2PO4 - 10,30 ммоль/л, Детергент -0,5%; Линейность: отклонение не более 2% в диапазоне концентраций 50–300 г/л. Чувствительность: 30 г/л. Коэффициент вариации: не более 2%. | набор |  |  |  | 7800 | 1 | 7.8 | #REF!
| 4 | Натрий хлористый х/чВнешний вид: бесцветные кристаллы Спецификация: Химическая Формула: NaCl, Молекулярная масса: 58,44277 г/моль, Температура плавления: 800,8 °C, Температура кипения:1465 °C | кг |  |  |  | 2000 | 2 | 4 | #REF!
| 5 | Тест полоски для анализатора мочи -Lab U Reader Plus (150 шт) в пенале, время определения 1 мин | упак |  |  |  | 18000 | 45 | 810 | #REF!
| 6 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации 500 опр. Состав набора: 1. Антиген кардиолипиновый для РМП - прозрачный бесцветный раствор высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом - 2,0 мл х 5 ампул; 2. Раствор холин-хлорида 70% - 5,0 мл х 1 флакон; 3. Скарификатор ампульный (при использовании ампул с кольцом или точкой облома скарификатор не вкладывается). Форма выпуска: набор в коробке из картона вместе с инструкцией по применению. Условия хранения: при температуре +6...22°C в сухом темном месте, замораживание недопустимо. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на упаковке, по истечении которого набор реагентов применению не подлежит. | упак |  |  |  | 38000 | 12 | 456 | #REF!
| 7 | Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по Метод Като (реактив Като- 1 фл, целлофановые покровные пластинки - 500 шт, пробка из силиконовой резины 1 шт) Срок годности - 2 года с даты производства, указанной на упаковке | набор |  |  |  | 5000 | 1 | 5 | #REF!
| 8 | Эритротест Цоликлон анти -Д (10 фл-10 мл) | упак |  |  |  | 30000 | 2 | 60 | #REF!
| 9 | Эритротест Цоликлон анти -В (10 фл-10 мл) | упак |  |  |  | 13000 | 2 | 26 | #REF!
| 10 | Эритротест Цоликлон анти -А (10 фл- 10 мл) | упак |  |  |  | 13000 | 2 | 26 | #REF!
| 11 | Эритротест Цоликлон анти -АВ (10 фл - 5 мл) | упак |  |  |  | 8000 | 2 | 16 | #REF!
| 12 | Раствор Самсона (краситель для исследования ликвора)Состав набора:Реагент 1 - Реактив Самсона – 10 мл, 1 флакон, Реагент 2 - Фенол – 2,5 г, 1 флакон, Реагент 3 - Кислота сульфосалициловая 2-водная – 50 мл, 1 флакон, Реагент 4 - Натрий сернокислый или натрий сернокислый 10-водный – п/э пакет (70 г или 160 г), Реагент 5 - Калибровочный раствор общего белка,10 г/л – 5,0 мл, 1 флакон, Реагент 6 - Аммоний сернокислый – п/э пакет (85 г). Флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой, упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой красного цвета. Рабочий раствор годен не более 1 суток. Аналитические характеристики: Определения белка - Линейная область определения – в диапазоне от 0,1 г/л до 1,5 г/л, отклонение – не более 10%. Чувствительность – не более 0,05 г/л. Коэффициент вариации результатов определения – не более 10 %. Минимальная определяемая концентрация глобулинов – 0,05 г/л (0,3 г/л общего белка). Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до +25°С не более 20 суток. Срок годности набора – 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор |  |  |  | 16000 | 1 | 16 | #REF!
| 13 | Раствор для окраски ретикулоцитов в пробирках. 1%-раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. В микропробирках типа эппендорф (по 0,25мл) на 50 исследований проб.раствор представляет собой 1% раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий, разлит в пробирки типа Эппендорф (по 0,25мл) - 50 шт. Число анализируемых проб: 50. Проба: капиллярная кровь. Аналитические характеристики раствора (нормальные значения): Отностительное количество ретикулоцитов 0,5-1,2%; Абсолютное количество ретикулоцитов 30-70*10⁹/л. Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, исключив воздействие прямых солнечных лучей, при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности. Эксплуатация: раствор стабилен после вскрытия флакона при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя. | набор |  |  |  | 8000 | 1 | 8 | #REF!
| 14 | Диметилсульфаксид С2Н5ОS | литр |  |  |  | 34000 | 0.2 | 6.8 | #REF!
| 15 | Калий фосфорнокислый 1 замещ.(дигидроортофосфат) КН2РО4 х\ч | кг |  |  |  | 8000 | 2 | 16 | #REF!
| 16 | Натрий фосфорнокислый 2-х зам\ортофосфат\-Na2HPO4 ЧДА | кг |  |  |  | 65000 | 12 | 780 | #REF!
| 17 | Натрий лимоннокислый 5,5 водный Na3C6H5O7*5,5H2O ЧДА | кг |  |  |  | 115000 | 2 | 230 | #REF!
| 18 | N-acetyl-L-cycteine (For biochemistry) уп 100 гр | упак |  |  |  | 90000 | 12 | 1080 | #REF!
| 19 | Магнезия сернокислая | кг |  |  |  | 1000 | 0.1 | 0.1 | #REF!
| 20 | Серная кислота | кг |  |  |  | 3000 | 15 | 45 | #REF!
| 21 | Набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микобактерий аурамином О и родамином С («Флюорохромная окраска КУМ»)Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. ; 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл ; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г; Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 32000 | 2 | 64 | #REF!
| 22 | ФенолВодный раствор фенолового красного, состав: Красная натриевая соль фенола 0,04 г, Дистиллированная вода 100 мл. Цвет от красного до темно-бордового, без какого-либо преципитата. Индикация: pH 6.80 (желтая) до pH 8.20 (красный). Использовать до даты срока годности, указанного на этикетке. Условия хранения: при температуре +10...30°C, беречь от воздействия прямого солнечного света. | кг |  |  |  | 22000 | 2 | 44 | #REF!
| 23 | Набор для окраски кислоустойчивых микроорганизмов (по Цилью-Нильсена) Состав набора: 1. Карболовый фуксин Циля, 100 мл - 1 флакон, 2. Солянокислый спирт (концентрат), 30 мл - 1 флакон, 3. Метиленовый синий, 100 мл - 1 флакон. Число анализируемых проб: 200 определений. Исследуемый материал: форменные элементы, слизь, флора, бактериальный эпителий. Условия хранения: при температуре от +18 до +25°С в крытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Красители сохраняют стабильность после вскрытия при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор |  |  |  | 5500 | 50 | 275 | #REF!
| 24 | Среда Левенштейна-Йенсена без крахмала. Состав, грамм/600мл: L-Аспарагин 3,60; Калия дигидрофосфат 2,40; Магния сульфат 0,24; Магния цитрат 0,60; Малахитовый зеленый 0,40. Гомогенный сыпучий порошок зеленовато-синего цвета. Готовая среда имеет светлый голубовато-зеленый цвет с гладкой, слегка опалесцирующей поверхностью. Форма выпуска: непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку, содержат по 0,5 кг сухого порошка. Условия и сроки хранения: порошок хранить при температуре ниже +30°С плотно укупоренным, готовую среду хранить при температуре +2...8°С. Этикетка на упаковке на русском языке, содержит инструкцию по применению. Срок годности - 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. | упак |  |  |  | 75000 | 3 | 225 | #REF!
| 25 | Барий сульфат BaSO4. Стандарты мутности МакФарланда, в наборе по 1 пробирке по 0.5,1,2,3 и 4 ед. (ФСЗ 2009/03610)Набор содержит: R092A (стандарт 0,5 ед.) –1 пробирка; R092B (стандарт 1 ед.) – 1 пробирка; R092C (стандарт 2 ед.) – 1 пробирка; R092D (стандарт 3 ед.) – 1 пробирка; R092E (стандарт 4 ед.) – 1 пробирка; Хранить при температуре 2-80С, оберегая от воздействия прямых солнечных лучей после каждого использования. Срок годности – 2 года. | грамм |  |  |  | 5000 | 5 | 25 | #REF!
| 26 | Парадиметиламинобензальдегид (П-диметиламинобензальдегид, Диметиламинобензальдегид-пара, 4-Диметиламинобензальдегид, реагент Эрлиха) — Светло-желтый или сероватый кристаллический порошок. Парадиметиламинобензальдегид – один из реактивов для определения присутствия оксипролина и триптофана (веществ, применявшихся в прошлом в качестве связующих в красителях и красках). | кг |  |  |  | 35000 | 0.2 | 7 | #REF!
| 27 | Набор для флуоресцентного окрашивания микобактерий (с аурамином и родамином) 1набор. Набор состоит из флюорохромных красителей - Аурамин О (S054) и родамин, смесь кислоты и спирта (S055), раствор калия перманганата (метиленовый синий S056). Люминесцентная микроскопии является наиболее чувствительный методом для обнаружения кислотоустойчивых микобактерий в лабораториях, выполняющих ежедневно большое число исследований (порядка 30 и более). Люминесцентные красители связываются с воскоподобными структурами микробной клетки и при последующем облучении окрашенных клеток возбуждающим источником света (определенный спектр ультрафиолетового излучения) палочки микобактерий начинают светиться оранжевым или ярко-желтым светом на черном или темно-зеленом фоне. Технические характеристики Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 35000 | 2 | 70 | #REF!
| 28 | Буферные растворы DIN pH-401 pH-700 pH-1001 k pH метру WTW inoLab pH 720 6*40мл | набор |  |  |  | 22000 | 3 | 66 | #REF!
| 29 | Агар питательный для культивирования микроорганизмов. Состав среды: пептон ферментативный, панкреатический гидролизат рыбной муки, натрий хлористый, агар. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета. Готовая среда желтого цвета, прозрачная. Кислотность среды: при 25°С имеет рН 7,3±0,2. Форма выпуска: сухой порошок в полиэтиленовых банках по 250 г. Условия хранения: в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре +2...30°C. Срок годности - 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. | кг |  |  |  | 80000 | 1 | 80 | #REF!
| 30 | Агар Плоскирева ГРМ (питательная среда для выделения шигель и сальмонелл сухая 1 кг (фасовка500 гр). В виде сухого порошка по 250 гр.во флаконах для приготовления 3,6 л плотной среды. Состав среды, грамм/литр: Панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом и цитратом натрия - 34,5,; Дрожжевой экстракт - 5,0; Натрий фосфорнокислый двузамещенный - 2,0; Лактоза - 10,0, Желчь очищенная сухая - 7,0, Натрий хлористый - 1,0, Йод кристаллический - 0,04, Нейтральный красный - 0,04, Бриллиантовый зеленый - 0,00033, Агар 9,0±2,0. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета, светочувствительный. Готовая среда коричневато-красного цвета, прозрачная. Кислотность среды: при 25°С имеет рН 7,0 ± 0,2. Стерильную готовую среду можно использовать в течение двух суток при температуре хранения +18...25°C в темном месте. Форма выпуска: среда в полиэтиленовых банках по 250 г. Условия хранения: в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре +2...30°C. Срок годности - 3 года с даты производства, указанной на упаковке. | фл |  |  |  | 36000 | 1 | 36 | #REF!
| 31 | Агар Висмут-сульфит. Питательная висмут-сульфитная среда для дифференцированного выделения Salmonella spp. из исследуемых образцов.Компонентный состав, грамм/литр: Панкреатический гидролизат кильки 27,1; Агар микробиологический 12,4±2,5; Экстракт кормовых дрожжей 0,64; D(+)-глюкоза 4,5; Висмут лимоннокислый 1,7; Натрия сульфит безводный 2,55; Соль Мора 1,15; Динатрий фосфат обезвоженный 2,55; Бриллиантовый зеленый 0,016; Сода кальцинированная 0,6; Натрия хлорид 2,5. Готовая среда непрозрачна зеленого цвета. Форма выпуска: полиэтиленовые банки по 500 г в пакетах из трехслойной ламинированной бумаги. Порошок хранить герметично закрытым в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +2 до 25 °С. Готовую среду можно использовать в течение суток при температуре хранения от +2 до 8°С, в защищенном от света месте. Срок годности – 3 года с даты производства. По истечении срока годности, указанного на этикетке, использованию не подлежит. | фл |  |  |  | 36000 | 1 | 36 | #REF!
| 32 | Агар Эндо для для выделения энтеробактерий. Дифференциально-диагностическая среда, получение изолированных колоний: Лактозоотрицательные Enterobacteriaceae образуют прозрачные или полупрозрачные бесцветные колонии (Shigella dysenteriae) или бледно-розового цвета со слабовыраженным центром (Shigella sonnei). Лактозоположительные Escherichia coli образуют колонии красного цвета с металлическим блеском или без него. Состав среды, грамм/литр: Панкреатический гидролизат рыбной муки - 12,0; Дрожжевой экстракт - 1,0; Натрия хлорид - 3,4; Д-лактоза - 10,0; Натрия сульфит, безводный - 0,8; Натрия фосфат двузамещенный 12-водный - 0,5; Фуксин основной - 0,2; Агар - 10,0±3,0. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета. Готовая среда светло-желтого цвета, прозрачная. Кислотность среды: при 25°С имеет рН 7,4±0,2. Форма выпуска: сухой порошок в полиэтиленовых банках по 500 г. Условия хранения: в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре +2...30°C. Срок годности - 3 года с даты производства, указанной на упаковке. | фл |  |  |  | 35000 | 1 | 35 | #REF!
| 33 | Агар Кристенсена фасовка 500 гр. Цитратный агар Кристенсена представляет собой сухой порошок, предназначенный для приготовления плотной питательной среды с целью дифференциации энтеробактерий по признаку утилизации цитрата натрия, используется при проведении микробиологических исследованийСостав (в пересчете на 1 л готовой среды): Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 0,54 г. Глюкоза кристаллическая - 0,2 г. Агар микробиологический - 11,0 г. L -Цистеин - 0,1 г. Натрий лимоннокислый 5,5-водный - 3,0 г. Натрий хлористый - 5,0 г. Калий фосфорнокислый однозамещенный - 1,0 г. Натрий углекислый - 0,2 г. Феноловый красный, индикатор - 0,012 г. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок бледно-розового цвета. Готовая к употреблению среда прозрачная желтовато-красного цвета до подведения рН, пригодна в течение 7 суток при температуре хранения +2...8°C в темном месте. Условия хранения сухой среды: в упаковке предприятия-изготовителя в сухом защищенном от света месте, при температуре не выше +25°C, замораживание недопустимо. Срок годности сухой среды – не менее 2 лет - до даты, указанной на упаковке, по истечении применению не подлежит. | фл |  |  |  | 35000 | 1 | 35 | #REF!
| 34 | Агар фенилаланин. Фенилаланин-агар в виде сухого порошка для приготовления плотной питательной среды, предназначенной для дифференциации энтеробактерий по способности к дезаминированию фенилаланина, при проведении микробиологических исследований.Состав (в пересчете на 1 л готовой среды): Агар микробиологический - 10,9 г. Натрий хлористый - 4,3 г.Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 2,9 г. L-Фенилаланин - 1,8 г. Натрий фосфорнокислый двузамещенный - 0,1 г. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Готовая к употреблению среда прозрачная бледно-желтого цвета, пригодна в течение 7 суток при температуре хранения +2...8°C в темном месте. Условия хранения сухой среды: в упаковке предприятия-изготовителя в сухом защищенном от света месте, при температуре не выше +25°C, замораживание недопустимо. Срок годности сухой среды – не менее 2 лет - до даты, указанной на упаковке, по истечении применению не подлежит. флакон 500г. | фл |  |  |  | 35000 | 1 | 35 | #REF!
| 35 | Агар ацетатный. Дифференциально-диагностический агар с ацетатом используют для идентификации энтеробактерий по способности утилизировать ацетат натрия в качестве единственного источника углерода, в частности - для выделения шигелл и эшерихий.Состав, грамм/ литр: Натрия ацетат 2,00; Магния сульфат 0,10; Натрия хлорид 5,00; Аммония дигидрофосфат 1,00; Калия гидрофосфат 1,00; Бромтимоловый синий 0,08; Агар-агар 20,00. Конечное значение рН (при 25ºС) 6,7 ± 0,2. Гомогенный сыпучий желто-зеленый порошок, гигроскопичный. Готовая среда имеет изумрудно-зеленую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, по плотности соответствует 2% агаровому гелю. Порошок хранить при температуре ниже +25ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре +2…8ºС, вдали от прямых солнечных лучей. Непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку, 0,5 кг/упак | фл |  |  |  | 43000 | 1 | 43 | #REF!
|  | Итого медизделия | [5 empty] | 194.5 | 4705.7 | #REF!
И.о. главного врача К.Б. Бижанов

## прочие (8)
[8 empty] | График поставки на 2019 год | [13 empty] | Приложение № к договору № от
Международное непатентованое название | Торг.наимен. | Лек.форма | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего |  | 1-й квартал | [6 empty] | 2-ой квартал | [6 empty] | 3-й квартал | [6 empty] | 4-й квартал | [6 empty] | Всего сумма (тыс.тенге)
[10 empty] | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма | всего | I | II | III | I | II | III | всего | IV | V | VI | IV | V | VI | всего | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | Всего | X | XI | XII | X | XI | XII | кол-во | сумма
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кг | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | кг | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | метр | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | метр | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | метр | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | метр | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | пар | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | упак | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | упак | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | упак | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | метр | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | метр | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого медизделия | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0