## прочие
|  | График поставки на 2020 год | [12 empty] | Приложение №2
для коагулометра HTI TS-4000
Международное непатентованое название | № лота | Наименование и характеристика медицинского изделия | ед. изм. | цена | Потребность Всего |  | 3-й квартал | [5 empty] | 4-й квартал | [5 empty] | Всего
[7 empty] | кол-во |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
[5 empty] | кол-во | сумма | всего | VII | IX | VII | VIII | IX | Всего | X | XI | XII | XI | XII | кол-во | сумма
| 1 | Набор реагентов для определения протромбинового времени 5х2мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент используется для определения протромбинового времени (ПВ) и для определения активности факторов II, V, VII и X. Состав:ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин, бычий сывороточный тромбопластин 0.5%, кальция хлорид 0.015 М, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. В закрытом флаконе хранить при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность до вскрытия флакона: 2 года при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность после вскрытия: 30 дней при температуре от + 2 до +8°C. Результаты времени образования сгустка представляются для каждой пробы с точностью до 0,1 секунды. Результаты теста так же могут быть представлены в % от нормы, в протромбиновом отношении (ПО) или в Международном нормальном отношении (МНО). | упак | 21160 | 2 | 42.32 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 0 | 2 |  | 2 |  | 42.32 | 0 | 2 | 42320
| 2 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинного времени 5х2мл..+ кальция хлорид 5х2мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени, а также для проведения других АЧТВ-тестов с использованием активатора эллаговой кислоты. Состав: АЧТВ реагент: 0.1% эллаговой кислоты, 0.1% бычий сывороточный альбумин, 0.1% азид натрия и 0.2% фосфолипиды. Кальция хлорид (0,025М). Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. | упак | 22500 | 3 | 67.5 | 2 | 1 | 1 | 22.5 | #REF! | 22.5 | 1 |  | 1 |  | 22.5 | 0 | 3 | 67500
| 3 | Набор реагентов для определения тромбинового времени 5х2мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент предназначен для определения тромбинового времени в плазме человека. Состав: Тромбин реагент содержит свиной тромбин (приблизительное содержание 10 NIH ед/мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. | упак | 30500 | 2 | 61 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 0 | 2 |  | 2 |  | 61 | 0 | 2 | 61000
| 4 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбин 6х2мл., референсная плазма 1х1мл., буфер имидазоловый 2х75мл. для коагулометра HTI TS-4000. Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме. СОДЕРЖАНИЕ. Тромбин реагент (для определения фибриногена): свиной тромбин (приблизительное содержание 100 NIH ед./мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Референсная плазма (для определения фибриногена): Лиофилизированная человеческая цитратная плазма с добавлением буферов и стабилизаторов (< 1%). Имидазоловый буфер (IBS): Раствор имидазолового буфера, pH 7.35 ± 0.2, содержит 0.1% азида натрия. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в мг/дл (г/л). | упак | 78400 | 2 | 156.8 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 0 | 2 |  | 2 |  | 156.8 | 0 | 2 | 156800
| 5 | Контроль 1 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 1 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ, TT и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | флакон | 17600 | 4 | 70.4 | 2 | 2 |  | 35.2 | #REF! | 0 | 2 |  | 2 |  | 35.2 | 0 | 4 | 70400
| 6 | Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 2 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | флакон | 17600 | 2 | 35.2 | 1 | 1 |  | 17.6 | #REF! | 0 | 1 |  | 1 |  | 17.6 | 0 | 2 | 35200
| 7 | Плазма калибратор набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000.Калибровочная плазма предназначена для построения калибровочных кривых в коагулологических тестах. Состав: Материал получен из человеческой плазмы, содержащей антикоагулянт цитрата натрия (0,4%). Реагент также содержит стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%). Хранение и стабильность. Закрытый флакон хранить при температуре от + 2 до + 8. После разведения плазма стабильна в течение 8 часов при температуре от +2 до + 8°C. | флакон | 17600 | 2 | 35.2 | 1 | 1 |  | 17.6 | #REF! | 0 | 1 |  | 1 |  | 17.6 | 0 | 2 | 35200
| 8 | Шарики стальные для коагулометра HTI TS-4000.упаковке по 700 шт. | упак | 63300 | 2 | 126.6 | 1 | 1 |  | 63.3 | #REF! | 0 | 1 |  | 1 |  | 63.3 | 0 | 2 | 126600
| 9 | Кювета для коагулометра HTI TS-4000. 1 упаковка- 700 шт | упак | 132000 | 2 | 264 | 1 | 1 |  | 132 | #REF! | 0 | 1 |  | 1 |  | 132 | 0 | 2 | 264000
|  | Итого рентгент |  |  | 21 | 859.02 | 8 | 7 | 1 | 288.2 | #REF! | 22.5 | 13 | 0 | 13 | 0 | 548.32 | 0 | 21 | 859020
|  | И.о.главного врача | К.Б. Бижанов