## ренг пленка
|  | Техническая спецификация | [5 empty] | Приложение №1
Международное непатентованое название | Номер лота | Наименование медицинского изделия | Лек.форма | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г | Остаток на 1 .02.2017г | цена | кол-во | сумма (тыс.тенге) | 1-й квартал
[10 empty] | кол-во | сумма (тыс.тенге)
| 1 | Марля медицинская фасованная, из прочной хлопчатобумажной ткани разреженной структуры, высокой гигроскопичности, плотность 30г/м2 | рентген пленка к аппарату Кодак 30*40 зеленая | метр |  |  | 100 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Катетер торакальный силиконовый, прямой стерильный одноразовый из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам, 28Ch/Fr длина не менее 40см | рентген пленка 35 х35 (зел) | шт |  |  | 3950 | 15 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-20, диаметр 5,1мм, внешний диаметр 6,7мм, объем баллона 30мл, длина не менее 40см | рентген пленка 18х24 (зел)№5 (100 л) | шт |  |  | 390 | 15 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Шапочка-берет из спанбонда, фиксируется на голове с помощью вшитой резинки. Плотность не менее 15 г/кв.м. | термобумага для флюоро-ографа глянцевая UPP-110HG 110*18mm | шт |  |  | 15 | 8000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Канюля назальная кислородная из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразовая, стерильная, для взрослого, длина 2м: кислородная трубка катетер, У-образная канюля назальная, регулировочное кольцо, гнездовой соеденитель | фиксаж RP X-OMAT LO на 20 л жидкий | шт |  |  | 500 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Трехканальный центральный венозный катетер для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера. Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: 7F, D-2.4 мм, L-20 см. G 16/18/18,, скорость потока 22/22/46 мл/мин. Проводниковая игла Сельдингера G 18 x 70 мм. Нитиноловый проводник 0,89 мм х 50 см, с гибким J-наконечником в эргономичном держателе. Дилататор. Съемные фиксирующие крылышки. Заглушка Ин-стоппер с эластичной мембраной по числу каналов катетера. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор ЛуэрЛок, объем заполнения 0,16. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения | проявитель X-OMAT EXII на 20л жидкий | набор |  |  | 12200 | 20 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 канальный
| 7 | кружка эсмарха состоит из полителенового резервуара ( пакета) с нанисенными надписями и делениями, соединенные со сливной трубой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещаймой жидкости 2,0л. Кружка эсмарха выполнина из экологически чистых материалов. | Двухкомпонентный фиксаж RP Х-ОМАТ LO, на 20л (флаконы А+В) | шт |  |  | 700 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Комплект противочумный: халат противочумный - 1шт; костюм хирургический (рубашка, брюки) плотность 42 грамм/кв.м.– 1 шт; капюшон -1 шт; нарукавники - 1 пара; Бахилы высокие - 1 пара; Фартук - 1 шт; Очки защитные - 1 шт; респиратор - 1 шт. |  | шт |  |  | 24569 | 20 | 491.38 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Индикатор для контроля стерилизации и дезинфекции в среде озона (1 упаковка по 20 шт) |  | упак |  |  | 2000 | 50 | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | вата хирургическая гигроскопическая нестирильная 100 гр из хлопко-волокна 3 сорта, с включением вискозного волокна 1 сорта не более 30% |  | шт |  |  | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Жгут резиновый кровоостанавливающий, длина 75см |  | шт |  |  | 1100 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Контейнер для транспортировки биологического материала УКП 50-1 из ударопрочного полистирола и обрабатывается всеми разрешенными дезсредствами: контейнер с плотно прилегающей крышкой, ручки из нержавеющей стали, со штативом на 10 пробирок и перегородками. Габариты 370x160x210 мм |  | шт |  |  | 52360 | 2 | 104.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Контейнер для транспортировки биологического материала УКП 50-2 из ударопрочного полистирола и обрабатывается всеми разрешенными дезсредствами: контейнер с плотно прилегающей крышкой, ручки из нержавеющей стали, со штативом на 10 пробирок и перегородками, габариты 390х185х230 мм |  | шт |  |  | 52360 | 1 | 52.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Контур дыхательный (гофрированный); на Y-образном тройнике с портом из полиэтилена стандартный взрослый:коннектор-мундштук, коннектор У-образный, удлинитель дыхательного контура, коннектор прямой. Длина не менее 150 см. |  | шт |  |  | 4621 | 60 | 277.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Мешок резервный одноразовый 3,0л с антиокклюзионным механизмом, горловиной 22F |  | шт |  |  | 2600 | 100 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Мочеприемник медицинский однократного применения прикроватный дренируемый объем 2000 мл: мешок для сбора мочи из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах полиэтиленас антирефлюксным клапаном, подводящая трубка с универсальным коннектором, винтовой спускной кран на дне мешка, шкала объема на передней стороне мочеприемника, цена деления градуировки 100мл | Трехкомпонентный проявитель Х-ОMAT EXII, на 20л (флаконы А+В+С) | шт |  |  | 250 | 250 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Глюкометр Время измерения 5 секунд. Объем памяти 500 результатов измерений с указанием времени и даты, средние значения за 7, 14, 30 и 90 дней. Автоматическое включение при введении тест-полоски. Прибор отключается через 30 секунд или 90 секунд в зависимости от режима работы. Диапазон измерений 0,6-33,3 ммоль/л. Дисплей жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами. Размеры 97,8 x 46,8 x 19,1 мм. | рентген пленка Кодак 35*35 зеленая | шт |  |  | 25000 | 3 | 75
| 18 | круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №1 диаметр 300х95 мм | рентген пленка 24 х30(зел) №5 (100 л) | шт |  |  | 3000 | 2 | 6
| 19 | круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №2 диаметр 380х130 мм | термографическая пленка AGFA DRYSTAR DT2B 35х43см | шт |  |  | 3300 | 2 | 6.6
| 20 | круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №3 диаметр 450х140 мм | термограф рентген пленка AGFA DRYSTAR DT2B 20х25 (100 л) | шт |  |  | 3600 | 1 | 3.6
| 21 | лейкопластырь мед 2,5*5м на нетканной основе гипоаллергенный | рентген пленка 35 х35 (зел) | шт |  |  | 262 | 400 | 104.8
| 22 | лейкопластырь медицинский 2,5 смх5 м гипоаллергенный на бумажной основе или шелк | фототермографическая пленка Кодак DryView 100 л 35*43 | шт |  |  | 295 | 800 | 236
| 23 | лейкопластырь медицинский 5 смх5 м гипоаллергенный на бумажной основе или шелк | фототермографическая пленка Кодак DryView DVB 20*25 (100л) | шт |  |  | 360 | 800 | 288
| 24 | лоток полимерный прямоугольный с крышкой ЛППу-0,5 соро-голубой изготовлен из материала армлен, вместимость -500мл, размеры не более 200*154*40 мм, масса не более 200гр | рентген пленка 18х24 (зел)№5 (100 л) | шт |  |  | 3600 | 14 | 50.4
| 25 | Маска лицевая наркозная из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски, стерильная, однократного применения. Разъем (со стороны дыхательного контура) 22F, размер 5 | термобумага для флюоро-ографа глянцевая UPP-110HG 110*18mm | шт |  |  | 550 | 60 | 33
| 26 | мочеприемник мужской тип Утка пластиковыймедицинский -1литр | фиксаж Retina XPE на 15 л сухой | шт |  |  | 1700 | 4 | 6.8
| 27 | набор реагентов ИХ выявленгие антител к вирусу имуннодефицита 1 и 2 типа в сыворотке или цельной крови ИХА-ВИЧ 1/2 фактор: Планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги с осушителем - 1шт; буферный раствор-реагент для разведения образца (0,9% натрия хлорид 1 флакон 0,2 мл); пипетка для внесения образца сыворотки или плазмы крови - 1 штука; скарификатор одноразовый - 1 шт; салфетка асептическая - 1 шт. | проявитель X-OMAT EXII на 20л жидкий | шт |  |  | 1000 | 45 | 45
| 28 | Нейтральный электрод одноразового использования, EASV разделенный, 110 см, упаковка 50 шт |  | шт |  |  | 740 | 200 | 148
| 29 | Палочка стеклянная. Длина 220мм. Диаметр 5мм. |  | упак |  |  | 250 | 10 | 2.5
| 30 | Пинцет биполярный изогнутые бранши 8 мм * 1 мм, L-195 мм |  | шт |  |  | 220000 | 2 | 440
| 31 | Пинцет биполярный прямые бранши 8 мм * 1 мм, L-195 мм |  | шт |  |  | 220000 | 2 | 440
| 32 | Пробирка Фалькон конусовидная пластиковые градуированные с завинцивающейся крышкой. Объем 50мл. Диаметр 30мм. Высота 117мм. Цена деления 5мл. |  | шт |  |  | 50 | 21000 | 1050
| 33 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения, игла 21 G (0,8 x 38 mm) |  | шт |  |  | 80 | 17000 | 1360
| 34 | Система по уходу за стомой однократного применения: однокомпонентный дренируемый непрозрачный калоприемник с фильтром размер L |  | шт |  |  | 1200 | 30 | 36
| 35 | стекло предметное шлифованные края поле для записи 25,4*76,2мм толщина 1мм-1,2мм |  | шт |  |  | 120 | 400 | 48
| 36 | Стерилизационный рулон плоский 150 мм * 200 м. Проницаемый для соответствующих стерилизующих средств. Не проницаемы для микроорганизмов. Сохраняют внешний вид. Непрозрачная сторона - медицинской бумаги (60g/m2). Прозрачная сторона – прозрачная полимерная пленка(полиэстер = 12 um + полипропилен = 40 um). Прозрачная и непрозрачная сторона соединены между собой термошвами. |  | шт |  |  | 10000 | 1 | 10
| 37 | Стерилизационный рулон со вставками 300 мм * 80 мм * 100 м. Проницаемый для соответствующих стерилизующих средств. Не проницаемы для микроорганизмов. Сохраняют внешний вид. Непрозрачная сторона - медицинской бумаги (60g/m2). Прозрачная сторона – прозрачная полимерная пленка(полиэстер = 12 um + полипропилен = 40 um). Прозрачная и непрозрачная сторона соединены между собой термошвами. |  | шт |  |  | 10000 | 1 | 10
| 38 | судно медицинское полимерное "Ладья" с крышкой |  | шт |  |  | 1500 | 7 | 10.5
| 39 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,11атм, температура 120 градусов Цельсия, время 45 минут |  | шт |  |  | 2300 | 60 | 138
| 40 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 градусов Цельсия, время 20мин |  | шт |  |  | 2300 | 60 | 138
| 41 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время. Температура 180 градусов Цельсия, время 60мин |  | шт |  |  | 2300 | 13 | 29.9
| 42 | Термометр медицинский стеклянный ТС-7-М1 для измерения температуры холодильника |  | шт |  |  | 1000 | 30 | 30
| 43 | тест полоски к глюкометру Accu-Chek Activ №50 |  | шт |  |  | 19000 | 20 | 380
| 44 | тест-полоски к глюкометру One Touch Select №50 |  | шт |  |  | 19000 | 20 | 380
| 45 | Тонометр механический ударопрочный. Манжета с металлическим фиксирующим кольцом. Диаметра манометра 5 см, шкала манометра от 0 до 300 мм рт.ст. |  | шт |  |  | 10000 | 7 | 70
| 46 | трубка силиконовая для дренажа изготавливается из материала со следующими техническими характеристиками: OD-8,0 мм, длина 25м, ID -5мм; Плотность 1,18 г/см3; - Условная прочность при растяжении 10,5 МПа;- Относительное удлинение при разрыве не менее 444 %; - Твёрдость по Шор А 70/40; - Сопротивление раздиру 28,4 кН/м.Термоустойчива (держит температуру от -50 °С до +200 °С), нетоксична, обладает хорошими изоляционными свойствами. |  | шт |  |  | 2000 | 100 | 200
| 47 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок" |  | шт |  |  | 1000 | 60 | 60
| 48 | Удлинительстерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см |  | шт |  |  | 1000 | 10 | 10
| 49 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2 |  | шт |  |  | 35 | 6000 | 210
| 50 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 10 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 21 G |  | шт |  |  | 26 | 35000 | 910
| 51 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 5 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 22 G |  | шт |  |  | 18 | 60000 | 1080
| 52 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 20G |  | шт |  |  | 42 | 20000 | 840
| 53 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (16G, длина 40 мм), с винтовой насадкой Люэр лок, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар. Положение канюли: центральное. Соединение: Люэр лок, внутренняя резьба. Совместимость с насосами марки Перфузор. |  | шт |  |  | 100 | 10 | 1
| 54 | Бумага фильтровальная. Размер 200*200мм, листы. Плотность 75 г/м². Упаковка 5кг. |  | шт |  |  | 4500 | 1 | 4.5
| 55 | Бумага пергаментная белая. Плотность 56 г/кв.м. Размер 42×70 см, 500 листов в упаковке. |  | шт |  |  | 6000 | 6 | 36
|  | Итого: | [6 empty] | 11798.92
|  | И.о. главного врача |  | К.Б. Бижанов