Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессор магнитных частиц Автоматизированная система для выделения ДНК, РНК | Автоматизированная система для выделения ДНК, РНК, белков и клеток из различных образцов, таких как кровь, клетки и биоптаты. (в комплекте гребенки — 1 уп, планшеты -4 уп). 96 проб обрабатываются единовременно, что позволяет значительно сократить время пробоподготовки. Объем обрабатываемых проб до 1000 мкл в 96-луночном планшете. Автоматизация процессов нагрева, смешивания, абсорбции и переноса магнитных частиц. Перенос магнитных частиц между растворами производится посредством магнитных частиц, что обеспечивает максимальную очистку препарата от клеточных остатков и ингибиторов. Встроенный программируемый компьютер имеет 7- дюймовый цветной сенсорный экран, позволяет создавать редактировать, удалять, просматривать протокола. Может хранить 8 протоколов на панели быстрого доступа, и до 100 протоколов в памяти. Объем -50-1000 мкл; пропускная способность 1-96,1-24; точность очистки-100 копий выборки > 95%. Вес не более- 54 кг. Гарантийный срок 37 месяцев. | штука | 1 | 17500000 тенге с учетом НДС | 17500000 тенге | в течении 30 календарных дней с момента заключения договора | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |

И.о. главного врача                                                   Бижанов К.Б.