## ренг пленка
|  | Техническая спецификация | [6 empty] | Приложение №1
Международное непатентованое название | Номер лота | Наименование и краткая характеристика медицинского изделия | Лек.форма | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | кол-во | сумма (тыс.тенге) | 1-й квартал
[11 empty] | кол-во | сумма (тыс.тенге)
| 1 | Индикатор для контроля стерилизации и дезинфекции в среде озона (1 упаковка по 20 шт) |  | упак |  |  |  | 2000 | 50 | 100000 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Жгут резиновый кровоостанавливающий, длина 1 м |  | шт |  |  |  | 1200 | 10 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Глюкометр Время измерения 5 секунд. Объем памяти 500 результатов измерений с указанием времени и даты, средние значения за 7, 14, 30 и 90 дней. Автоматическое включение при введении тест-полоски. Прибор отключается через 30 секунд или 90 секунд в зависимости от режима работы. Диапазон измерений 0,6-33,3 ммоль/л. Дисплей жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами. Размеры 97,8 x 46,8 x 19,1 мм, с поверкой, срок гарантии 37 месяцев | рентген пленка Кодак 35*35 зеленая | шт |  |  |  | 25000 | 3 | 75000
| 4 | Круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №1 диаметр 300х95 мм | рентген пленка 24 х30(зел) №5 (100 л) | шт |  |  |  | 3000 | 2 | 6000
| 5 | Круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №2 диаметр 380х130 мм | термографическая пленка AGFA DRYSTAR DT2B 35х43см | шт |  |  |  | 3300 | 2 | 6600
| 6 | Круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №3 диаметр 450х140 мм | термограф рентген пленка AGFA DRYSTAR DT2B 20х25 (100 л) | шт |  |  |  | 3600 | 1 | 3600
| 7 | Маска лицевая наркозная из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски, стерильная, однократного применения. Разъем (со стороны дыхательного контура) 22F, размер 5 | термобумага для флюоро-ографа глянцевая UPP-110HG 110*18mm | шт |  |  |  | 550 | 60 | 33000
| 8 | Мочеприемник мужской тип Утка пластиковыймедицинский -1литр | фиксаж Retina XPE на 15 л сухой | шт |  |  |  | 1700 | 4 | 6800
| 9 | Нейтральный электрод одноразового использования, EASV разделенный, 110 см, упаковка 50 шт |  | шт |  |  |  | 740 | 200 | 148000
| 10 | Палочка стеклянная. Длина 220мм. |  | шт |  |  |  | 25 | 10 | 250
| 11 | Калоприемник, дренируемый, непрозрачный с встроенным фильтром |  | шт |  |  |  | 3000 | 30 | 90000
| 12 | Стекло предметное шлифованные края поле для записи 26*76*1 мм (фасовка по 50 шт в упаковке) |  | упак |  |  |  | 6000 | 8 | 48000
| 13 | Стерилизационный рулон со вставками 300 мм * 80 мм * 100 м. Проницаемый для соответствующих стерилизующих средств. Не проницаемы для микроорганизмов. Сохраняют внешний вид. Непрозрачная сторона - медицинской бумаги (60g/m2). Прозрачная сторона – прозрачная полимерная пленка(полиэстер = 12 um + полипропилен = 40 um). Прозрачная и непрозрачная сторона соединены между собой термошвами. |  | шт |  |  |  | 10000 | 1 | 10000
| 14 | судно медицинское полимерное "Ладья" с крышкой |  | шт |  |  |  | 1500 | 7 | 10500
| 15 | Термометр ТС-7М1исп.6 (-30...+30 С), для холодильников, термометрическая жидкость-метилкарбитол+поверка |  | шт |  |  |  | 5035 | 30 | 151050
| 16 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (16G, длина 40 мм), с винтовой насадкой Люэр лок, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар. Положение канюли: центральное. Соединение: Люэр лок, внутренняя резьба. Совместимость с насосами марки Перфузор. |  | шт |  |  |  | 100 | 10 | 1000
| 17 | Бумага фильтровальная. Размер 200*200мм, кг. |  | кг |  |  |  | 3830 | 1 | 3830
| 18 | Бумага пергаментная белая. Плотность 56 г/кв.м. Размер 42×70 см, 500 листов в упаковке. |  | шт |  |  |  | 6000 | 6 | 36000
| 19 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 2000 мл. |  | шт | 8000 | 1 | шт | 8000 | 1 | 8000
| 20 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 3500 мл. |  | шт | 8500 | 1 | шт | 8500 | 1 | 8500
| 21 | Воронка В -150-230, стеклянная |  | шт | 3000 | 10 | шт | 3200 | 10 | 32000
| 22 | Иннокуляционная петля гибкая 1 мкл+10 мкл (желтая-в уп.5 шт) |  | шт | 150 | 500 | шт | 150 | 500 | 75000
| 23 | Колба коническая КН-3-1000-42 со шкалой |  | шт | 2000 | 10 | шт | 2600 | 10 | 26000
| 24 | Контейнер УКТП-01 для хранения и транспортировки пробирок и малогабаритного медицинского инструмента (укладка-контейнер состоит из корпуса-поддона, подставки для пробирок (2 шт), фиксаторов и крышки с ручкой и защелками |  | шт | 25000 | 2 | шт | 25000 | 2 | 50000
| 25 | Смесители стеклянные (Меланжеры) медицинские для исследования СМЖ стеклянный градуированный капилляр с расширением, снабженный резиновой трубкой с мундштуком: предназначен для забора и разведения проб крови при подсчете клеточных элементов. |  | шт | 3000 | 3 | шт | 3000 | 3 | 9000
| 26 | Универсальные Наконечники с объемом 200 мкл нестерильные в упаковках по 500 шт, желтые |  | упак | 1500 | 3 | упаковка | 1500 | 3 | 4500
| 27 | Наконечники для дозатора Accumax с фильтром 1000 мкл россыпью, уп 1000 штук, стерильные |  | упак | 10000 | 5 | упаковка | 10000 | 5 | 50000
| 28 | Пипетка типа Сали ППС-01-20 |  | шт | 350 | 10 | шт | 180 | 10 | 1800
| 29 | Предметные стекла стекло предметное 76*25*1,2 мм с нешлифованными краями, угол 90 градусов (уп=50шт) |  | упак | 15000 | 1 | упаковка | 485 | 20 | 9700
| 30 | Микропробирки 1,5 мл, градуированные, с крышкой, свободные от ДНК, ДНаз, РНаз, центрифугирование до 25,000 rpm max (уп=1000 шт) |  | упак | 5000 | 2 | упаковка | 21130 | 1 | 21130
| 31 | Спринцовка резиновая А-О |  | шт | 1500 | 5 | шт | 1500 | 5 | 7500
| 32 | Шпатель Дригальского стерильный, в индивидуальной упаковке, треугольная форма, 240х60мм |  | шт | 200 | 200 | шт | 200 | 200 | 40000
| 33 | Шпатель Дригальского не стерильный аллюминевый |  | шт | 200 | 50 | шт | 200 | 50 | 10000
| 34 | Шпатель Дригальского не стерильный стеклянный |  | шт | 200 | 50 | шт | 200 | 50 | 10000
| 35 | Фильтр мембранный изготовлен из акрилового корпуса и мембраны из полиэфирсульфона (PES). Стерилизация микробной среды, протеиновых растворов, и реагентов культуральных тканей. Мембрана фильтра обеспечивает более высокий уровень прохождения жидкости, более низкую связывающую способность с протеинами и более низкую экстрагентность, чем целлюлозные мембраны. Имеет гидрофобный корпус. Не содержит внешние увлажняющие средства. Объем проходимого образца 2-10мл. Входное отверстие с внутренней нарезкой Luer-Lock. Выходное отверстие с наружной резьбой Luer-Slip. Стерильный, нецитотоксичный, непирогенный. Неавтоклавируемый. Индивидуальная упаковка. упак 100 штук, диаметр 25 мм, размер пор фильтра-0,22um |  | упак | 1500 | 3 | упаковка | 1500 | 3 | 4500
| 36 | Стерильная повязка для фиксации канюль 8 см × 5,8 см по 50 штук (повязка пленка - нетканый материал) |  | упак | 5500 | 4 | упаковка | 5500 | 4 | 22000
|  | Итого: | [6 empty] | 1313 | 1131260
|  | Главный врач |  | К.Б. Бижанов