Приложение №1

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | - Техническая спецификация | Ед. измер. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диски с гентамицином. * 1 картридж (50 мкг), в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков | Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором гентамицина 30мкг/диск | упак | 2 | 17 100 | 34 200 |
| 2 | Диски ципрофлоксацином.* 1 картридж (30 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков | Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором ципрофлоксацина 30мкг/диск | упак | 2 | 17 100 | 34 200 |
| 3 | Диски кларитромицином.* 1 картридж (15 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков | Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором кларитромицина 15 мкг/диск | упак | 1 | 17 100 | 17 100 |
| 4 | Диски дориненемом.* 1 картридж (10 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков | Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором дорипенема 10 мкг/диск | упак | 2 | 17 100 | 34 200 |
| 5 | Диски левофлоксацином.* 1 картридж ( 5 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков | Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором левофлоксацина | упак | 2 | 17 100 | 34 200 |
| 6 | Катетер аспирационный ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размером FG 16 | Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размером FG 16 | шт | 160 | 185 | 29 600 |
| 7 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (18G, 40 мм), с винтовой насадкой, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (18G, 40 мм), с винтовой насадкой, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. | шт | 100 | 185 | 18 500 |
| 8 | Закрытая аспирационная система 14 F | Закрытая аспирационная система 14 F | шт | 30 | 8 200 | 246 000 |
| 9 | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см | шт | 90 | 850 | 76 500 |
| 10 | - Канюля назальная кислородная из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразовая, стерильная, для взрослого, длина 2м: кислородная трубка катетер, У-образная канюля назальная, регулировочное кольцо, гнездовой соединитель. | - Канюля назальная кислородная из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразовая, стерильная, для взрослого, длина 2м: кислородная трубка катетер, У-образная канюля назальная, регулировочное кольцо, гнездовой соединитель. | шт | 200 | 390 | 78 000 |
| 11 | Стерильный зонд-тампон | Стерильный зонд-тампон. Используется для взятия мазка из гортани и носоглотки. Состав: ручка – полипропилен, наконечник для мазка – искусственное волокно. | шт | 30 000 | 192,24 | 5 767 200 |
| 12 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок | шт | 300 | 580 | 174 000 |
|  | итого: |  |  |  |  | 6 543 700 |

Главный врач                                                                               К.Б. Бижанов