Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для автоматического выделения РНК из сыворотки, плазмы, лейкоцитарной фракции, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных клеток, адаптированный для процессора магнитных частиц. 96 определений | Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов предназначен для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из клинических образцов: сыворотки (плазмы) крови, лейкоцитарной фракции крови, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных клеток, а также из материалов объектов окружающей среды: суспензий клещей, проб воды. Набор предназначен для автоматического выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов с использованием прибора для обработки магнитных частиц AUTO MAG 96.Набор рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 96 образцов, включая контрольные образцы (обязательное условие). Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 24 образца в каждой, включая контроли. Принцип действия набора состоит в температурной обработке пробы многокомпонентным лизирующим раствором, разрушающим комплексы нуклеиновых кислот с белками, с последующей сорбцией на магнитные частицы, покрытые силикагелем, спиртовой отмывкой и элюцией. После этого проба готова к постановке реакции ПЦР/ОТ-ПЦР. Принцип анализа основан на выделении нуклеиновых кислот из пробы совместно с предварительно внесённым внутренним контрольным образцом (ВКО) и проведении реакции амплификации выбранного фрагмента НК с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Положительный контрольный образец (ПКО) входит в состав ПЦР-наборов. ПКО проходит процедуру выделения наравне с биологическими пробами и отрицательным контрольным образцом (ОКО). Состав набора: • лизирующий раствор – 4 фл. по 15 мл; • раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 15 мл; • раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 15 мл; • элюирующий раствор – 4 фл. по 10 мл; • сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл; • раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; • отрицательный контрольный образец (ОКО) – 4 фл. по 3 мл; • внутренний контрольный образец (ВКО), лиофилизированный – 4 фл. Принадлежности: • завинчивающиеся пластиковые крышки для флаконов с ВКО – 4 шт. Аналитические и диагностические характеристики: Тест на эффективность выделения РНК ВГА определяется по восьми образцам с содержанием РНК ВГА 50 копий в пробе, приготовленным из стандартного образца предприятия, как процентное содержание образцов, определенных набором как положительные. Эффективность выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) определённая на 119 образцах – 100%. Объём исследуемых проб 100 мкл. Внутренний контрольный образец (ВКО) регистрируется по каналу FAM. Срок годности набора – 12 месяцев со дня выпуска ри температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток.Наличие Регистрации тест-набора на территории РК. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 70%. | наб | 800 | 110 000 | 88 000 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК SARS CoV2 методом ПЦР в режиме реального времени адаптированный для анализатора CFX 96 и автоматиечского выделения РНК на процессоре магнитных частиц | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени предназначен для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клинических образцах (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени на анализаторе CFX 96 Набор рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы (обязательное условие). Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного специфического фрагмента кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК коронавируса SARS-CoV-2),со специфичными кДНК гибридизационными ДНК-зондами . Состав набора: Положительный контрольный образец (ПКО) Бесцветная жидкость, содержит натрия азид (0,05%) - 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 96 пробирок; Оптическая плёнка - 1,5 листа. Аналитические и диагностические характеристики: Чувствительность выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2: по стандартному образцу предприятия составляет 25 копий в ПЦР-пробе (что соответствует 1Ч103 копий/мл исходного образца. Диагностическая чувствительность выявления РНК коронавируса человека SARS-CoV-2: 100% чувствительность (интервал 97%–100%, с доверительной вероятностью 95%). Диагностическая специфичность 100% (интервал 97%–100%, с доверительной вероятностью 95%). Воспроизводимость результатов: 100% межсерийную воспроизводимость результатов; исследование модельного образца, содержащего РНК SARS-CoV-2 в концентрации 1Ч103 копий/мл, в 10 повторах двумя разными операторами на двух сериях набора показало 100% внутрисерийную, межпостановочную и межсерийную воспроизводимость результатов. Условия транспортирования, хранения и применения набора: 2−8 °С – 12 месяцев* со дня выпуска; допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток. ПКО после вскрытия пробирки хранятся при температуре (2−8) °С не более 3 месяцев. Наличие Регистрации тест-набора на территории РК. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 70%. | наб | 800 | 370 000 | 296 000 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке |  |
| 3 | Транспортный раствор | Назначение: предназначен для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Характеристики набора: Транспортный раствор представляет собой изотонический водно-солевой буферный раствор с добавлением консерванта, способствующий сохранности биопроб. Количество тестов: 200. Комплектация набора: Транспортный раствор – 200 пробирок по 500 мкл. Хранение биопроб: Приготовленные биопробы могут храниться: при комнатной температуре до 2 суток; при (2-8)°С до 2 недель; при температуре минус 20°С и ниже до 2 месяцев. Повторное замораживание-оттаивание проб не допускается. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяца. | шт | 78 600 | 300 | 23 580 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке |  |
| 4 | Планшет глубоколуночный для автоматической станции выделения нуклеиновых кислот (процессора для обработки магнитных частиц) 96 в упаковке | Глубоколуночный планшет на 96 лунок с V-образным дном и квадратной формой самой лунки. Изготовлен из бесцветного полипропилена, без покрытия. Объём каждой лунки 2,2 мл. Имеет низкое содержание тяжелых металлов и антистатические свойства, химически стабилен. Без пирогенов, ДНКазы/РНКазы. Выдерживает центрифугирование с ускорение 4000хg. Возможно подвергать длительному замораживанию до -86оС. Может применяться для бактерий, клеток, белков, нуклеиновых кислот и других биологических образцов; проведения реакций, культивирования и длительного хранения. Адаптирован для работы на процессоре магнитных частиц AutoMag96. Для однократного использования. | упак | 64 | 210 000 | 13 440 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке |  |
| 5 | Гребенки для процессора для обработки магнитных частиц Auto Mag 96 , штука | Насадка на магнитные стержни, адаптирована для процессора магнитных частиц AutoMag96. Изготовлена из полипропилена. Каждая насадка магнитного стержня имеет шереховатую рабочую поверхность и на конце заострённую форму. Насадка совместима и используется совместно с глубоколуночными планшетами на 96 лунок с V-образным дном и квадратной формой самой лунки (объём каждой лунки 2,2 мл). Применяется для осаждения на её поверхности магнитных частиц и последующего их перемещения в глубоколуночные планшеты на борту процессора. Для однократного использования. | упак | 8 | 220 000 | 1 760 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке |  |
| 6 | Наконечники стерильные с двойным фильтром 20-200 мкл | Наконечники с фильтром прозрачные стерильные 20-200 мкл для ПЦР штатив/96 штук | упак | 931 | 14 000 | 13 034 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке |  |
| 7 | Наконечники стерильные универсальные с двойным фильтром для ПЦР 1000 мкл (1 упаковка 500 штук) для дозатора Eppеndorf | Наконечники стерильные универсальные с двойным фильтром для ПЦР 1000 мкл (1 упаковка 500 штук) для дозатора Eppеndorf | упак | 203 | 20 000 | 4 060 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке |  |
| 8 | Наконечник стерильный с фильтром 200 мкл | Наконечники универсальные для ПЦР с фильтром 200 мкл (1 упаковка 1000 шт) | упак | 88 | 20 000 | 1 760 000 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 441 634 000 |  |  |

Общая стоимость    441 634 000  (Четыреста сорок один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи) тенге 00 тиын

Главный врач                                                                                                                                                             Бижанов К.Б.