Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Судно медицинское полимерное «Ладья» с крышкой | Судно (полимерное) для тяжело больных пациентов | шт | 7 | 5000 | 35000,0 | в течении 15 календарных дней после подписания договора | - г. Петропавловск ул. 4-я Линия, 2 |
| 2 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий 200 мл 0,9% | фл. | 7500 | 112,8 | 846000,0 | в течении 15 календарных дней после подписания договора |  |
| 3 | Масло иммерсионное кедровое G, 100 мл | Масло иммерсионное кедровое G, 100 мл | фл. | 5 | 3500 | 17500,0 | в течении 15 календарных дней после подписания договора |  |
| 4 | Пробирки КДЛ с голубой крышкой с цитратом Na 3,8 % для определения коагулограммы | Пробирки КДЛ с голубой крышкой с цитратом Na 3,8 % для определения коагулограммы | шт. | 1500 | 45 | 67500,0 | в течении 15 календарных дней после подписания договора |  |
| 5 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (18G, 40 мм), с винтовой насадкой, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (18G, 40 мм), с винтовой насадкой, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. | шт. | 500 | 185 | 92500,0 | в течении 15 календарных дней после подписания договора |  |
| 6 | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см | шт. | 500 | 185 | 92500,0 | в течении 15 календарных дней после подписания договора |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1 151 000,0 |  |  |

Общая стоимость 1 151 000,0  (один миллион сто пятьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын

Главный врач                                                                                                                                                             Бижанов К.Б.