Приложение №1

Техническая спецификация

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измер. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерильный зонд-тампон | Стерильный зонд-тампон. Используется для взятия мазка из гортани и носоглотки. Состав: ручка – полипропилен, наконечник для мазка – искусственное волокно. Для проведения испытаний приложить образец заявляемого зонд-тампона. | шт. | 100 000 | 192,24 | 19 224 000,0 |
| 2 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок | шт. | 550 | 730 | 401 500,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 19 625 500,0 |

Главный врач                                                                               К.Б. Бижанов