## ренг пленка
[9 empty] | График поставки на 2020 год | [24 empty] | Приложение №2
Международное непатентованое название | Номер лота | Наименование медицинского изделия | Лек.форма | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего |  | 1-й квартал | [6 empty] | 2-ой квартал | [6 empty] | 3-й квартал | [6 empty] | 4-й квартал | [6 empty] | Всего сумма (тыс.тенге)
[11 empty] | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
[5 empty] | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма | всего | I | II | III | I | II | III | всего | IV | V | VI | IV | V | VI | всего | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | Всего | X | XI | XII | X | XI | XII | кол-во | сумма
| 1 | Марля медицинская фасованная, из прочной хлопчатобумажной ткани разреженной структуры, высокой гигроскопичности, плотность 30г/м2 | рентген пленка к аппарату Кодак 30*40 зеленая | метр |  |  |  | 63 | 10000 | 630 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 126 | 0 | 4000 | 2000 |  | 2000 | 126 | 0 | 126 | 4000 | 2000 | 2000 |  | 126 | 126 | 0 | 10000 | 630
| 2 | Бахилы полиэтиленовые текстурированные, размер 15см*41см, плотность 12мкг | рентген пленка Кодак 35*35 зеленая | шт |  |  |  | 9 | 16000 | 144 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 |  | 18 | 18 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 18 | 0 | 0 | 10000 | 3000 | 7000 |  | 27 | 63 | 0 | 16000 | 144
| 3 | Катетер-троакар торакальный со стилетом с острым концом 24Ch/Fr: дренажная трубка - имплантационно-нетоксичный ПВХ открытый конец, 2 боковых отверстия, несмываемые метки на катетере с шагом 2см, рентгенконтрастная линия на всем протяжении катетера, эффективная длина не менее 40см, стилет - прочный легкий металлический сплав | рентген пленка 24х30 (зел) №5 (100 л) кодак | шт |  |  |  | 23475 | 15 | 352.125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | 352.125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 352.125
| 4 | Катетер аспирационный (зонд) с вакуум-контролем, стерильный однократного применения размерами СН -16 произведенных из прозрачного полихлорвинила /PCV/ характеризуется следующими чертами:1. Катетеры имеют коннектор, создающий возможность контролировать силу отсасывания и присоединения к всасывающей головке или накладке, создающую возможность присоединения исключительно к всасывающей головке. 2. Элементы остаются стерильными до момента открытия или повреждения упаковки. В дистальной части имеется центральное отверстие, а также, в зависимости от версии, один либо два боковых отверстия. | рентген пленка 24 х30(зел) №5 (100 л) | шт |  |  |  | 250 | 80 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 |  |  | 5 | 0 | 0 | 40 |  | 40 |  | 0 | 10 | 0 | 80 | 20
| 5 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 18G, внешний диаметр 1,3мм, длина 45мм | термографическая пленка AGFA DRYSTAR DT2B 35х43см | шт |  |  |  | 150 | 500 | 75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 15 | 0 | 100 | 100 |  |  | 15 | 0 | 0 | 300 |  | 300 |  | 0 | 45 | 0 | 500 | 75
| 6 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 20G, внешний диаметр 1,1мм, длина 32мм | термограф рентген пленка AGFA DRYSTAR DT2B 20х25 (100 л) | шт |  |  |  | 150 | 500 | 75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 15 | 0 | 100 | 100 |  |  | 15 | 0 | 0 | 300 |  | 300 |  | 0 | 45 | 0 | 500 | 75
| 7 | Катетер торакальный силиконовый, прямой стерильный одноразовый из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам, 28Ch/Fr длина не менее 40см | рентген пленка 35 х35 (зел) | шт |  |  |  | 3950 | 15 | 59.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 | 19.75 | 0 | 5 | 5 |  |  | 19.75 | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 | 19.75 | 0 | 15 | 59.25
| 8 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-16, диаметр мм, внешний диаметр мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см | фототермографическая пленка Кодак DryView 100 л 35*43 | шт |  |  |  | 350 | 15 | 5.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 | 1.75 | 0 | 5 | 5 |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 | 1.75 | 0 | 15 | 5.25
| 9 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-18, диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см | фототермографическая пленка Кодак DryView DVB 20*25 (100л) | шт |  |  |  | 350 | 40 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 10 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | 0 | 7 | 0 | 40 | 14
| 10 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-20, диаметр 5,1мм, внешний диаметр 6,7мм, объем баллона 30мл, длина не менее 40см | рентген пленка 18х24 (зел)№5 (100 л) | шт |  |  |  | 350 | 15 | 5.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 | 1.75 | 0 | 5 | 5 |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 | 1.75 | 0 | 15 | 5.25
| 11 | Шапочка-берет из спанбонда, фиксируется на голове с помощью вшитой резинки. Плотность не менее 15 г/кв.м. | термобумага для флюоро-ографа глянцевая UPP-110HG 110*18mm | шт |  |  |  | 28 | 8000 | 224 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 56 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 56 | 0 | 0 | 4000 |  | 4000 |  | 0 | 112 | 0 | 8000 | 224
| 12 | Коробка КБУ из трехслойного гофрированного картона. Объем 10 л. Цвет красный. Устойчивость к влаге и прокалыванию. | фиксаж Retina XPE на 15 л сухой | шт |  |  |  | 300 | 2000 | 600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 |  | 500 | 150 | 0 | 150 | 200 |  | 200 |  | 0 | 60 | 0 | 800 |  | 800 |  | 0 | 240 | 0 | 2000 | 600
| 13 | Канюля назальная кислородная из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразовая, стерильная, для взрослого, длина 2м: кислородная трубка катетер, У-образная канюля назальная, регулировочное кольцо, гнездовой соеденитель | фиксаж RP X-OMAT LO на 20 л жидкий | шт |  |  |  | 500 | 70 | 35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  | 5 | 0 | 0 | 40 |  | 40 |  | 0 | 20 | 0 | 70 | 35
| 14 | Катетер центральный венозный одноразовый стерильный: центральный венозный катетер 7Fr 200cv, проводник проволочный 0,035 дюйма 600мм, сосудистый дилатор, игла проводниковая 18G 70мм, У-образный коннектор, шприц синий проводниковый, шприц инъекционный, игла инъекционная, фиксатор, зажим, заглушка Луер-Лок. | проявитель X-OMAT EXII на 20л жидкий | шт |  |  |  | 5600 | 20 | 112 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 112
| 15 | кружка эсмарха состоит из полителенового резервуара ( пакета) с нанисенными надписями и делениями, соединенные со сливной трубой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещаймой жидкости 2,0л. Кружка эсмарха выполнина из экологически чистых материалов. | Двухкомпонентный фиксаж RP Х-ОМАТ LO, на 20л (флаконы А+В) | шт |  |  |  | 550 | 40 | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | 0 | 11 | 0 | 40 | 22
| 16 | Комплект противочумный: халат противочумный - 1шт; костюм хирургический (рубашка, брюки) плотность 42 грамм/кв.м.– 1 шт; капюшон -1 шт; нарукавники - 1 пара; Бахилы высокие - 1 пара; Фартук - 1 шт; Очки защитные - 1 шт; респиратор - 1 шт. |  | шт |  |  |  | 24569 | 20 | 491.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 491.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 491.38
| 17 | Индикатор для контроля стерилизации и дезинфекции в среде озона (1 упаковка по 20 шт) |  | упак |  |  |  | 2000 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  | 20 | 0 | 0 | 30 |  | 30 |  | 0 | 60 | 0 | 50 | 100
| 18 | вата хирургическая гигроскопическая нестирильная 100 гр из хлопко-волокна 3 сорта, с включением вискозного волокна 1 сорта не более 30% |  | шт |  |  |  | 195 | 100 | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 5.85 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 5.85 | 0 | 0 | 40 |  | 40 |  | 0 | 7.8 | 0 | 100 | 19.5
| 19 | Дренажная система однобаночная с портом для подключения к источнику вакуума, с ручкой для транспортировки. Объем сборной камеры не менее 2,5 л. Прочный небьющийся корпус гарантированно защищает от повреждений с нарушением герметичности системы и случайного выплескивания жидкости.• Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом 25 мл, цифровым обозначением с шагом 100 мл• Имеется отдельный порт под синей крышкой – для заполнения системы водой перед использованием и создания «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки, порт для подключения к источнику вакуума.• Внутри системы имеется перегородка на уровне голубой линии на лицевой панели, создающая отдельный отсек для «подводного замка». Преимуществом такой конструкции является лучшая визуализация образования пузырей, во время выхода воздуха из плевральной полости. При использовании системы с портативным вакуумом простая однобаночная система функционально соответствует сложным 3-х баночным плевральным дренажным системам. • Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом • Универсальная ручка для переноски и фиксации на кровати пациента синего цвета.• Стерильная упаковка |  | шт |  |  |  | 16875 | 30 | 506.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 506.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 506.25
| 20 | Жгут резиновый кровоостанавливающий, длина 75см |  | шт |  |  |  | 1100 | 10 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 11
| 21 | Игла спинальная, стерильная, однократного применения, тип заточки - Квинке 18G 90мм |  | шт |  |  |  | 1200 | 100 | 120 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 36 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 36 | 0 | 0 | 40 |  | 40 |  | 0 | 48 | 0 | 100 | 120
| 22 | Контейнер для транспортировки биологического материала УКП 50-1 из ударопрочного полистирола и обрабатывается всеми разрешенными дезсредствами: контейнер с плотно прилегающей крышкой, ручки из нержавеющей стали, со штативом на 10 пробирок и перегородками. Габариты 370x160x210 мм |  | шт |  |  |  | 52360 | 2 | 104.72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 104.72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 104.72
| 23 | Контейнер для транспортировки биологического материала УКП 50-2 из ударопрочного полистирола и обрабатывается всеми разрешенными дезсредствами: контейнер с плотно прилегающей крышкой, ручки из нержавеющей стали, со штативом на 10 пробирок и перегородками, габариты 390х185х230 мм |  | шт |  |  |  | 52360 | 1 | 52.36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 52.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.36
| 24 | Контур дыхательный (гофрированный); на Y-образном тройнике с портом из полиэтилена стандартный взрослый:коннектор-мундштук, коннектор У-образный, удлинитель дыхательного контура, коннектор прямой. Длина не менее 150 см. |  | шт |  |  |  | 1200 | 60 | 72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 24 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 24 | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | 0 | 24 | 0 | 60 | 72
| 25 | Пакет медицинский класс А из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм |  | шт |  |  |  | 30 | 30000 | 900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 150 | 0 | 150 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 150 | 15000 |  | 15000 |  | 0 | 450 | 0 | 30000 | 900
| 26 | Пакет медицинский класс В из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм |  | шт |  |  |  | 30 | 20000 | 600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 150 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 150 | 10000 |  | 10000 |  | 0 | 300 | 0 | 20000 | 600
| 27 | Мешок резервный одноразовый 3,0л с антиокклюзионным механизмом, горловиной 22F |  | шт |  |  |  | 2600 | 100 | 260 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 78 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 78 | 0 | 0 | 40 |  | 40 |  | 0 | 104 | 0 | 100 | 260
| 28 | Мочеприемник медицинский однократного применения прикроватный дренируемый объем 2000 мл: мешок для сбора мочи из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах полиэтиленас антирефлюксным клапаном, подводящая трубка с универсальным коннектором, винтовой спускной кран на дне мешка, шкала объема на передней стороне мочеприемника, цена деления градуировки 100мл | Трехкомпонентный проявитель Х-ОMAT EXII, на 20л (флаконы А+В+С) | шт |  |  |  | 150 | 250 | 37.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |  |  | 12 | 0 | 0 | 80 | 80 |  |  | 12 | 0 | 0 | 90 |  | 90 |  | 0 | 13.5 | 0 | 250 | 37.5
|  |  | проявитель на 15 л сухой | шт | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого медизделия | [6 empty] | 88033 | 5647.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583 | 7818 | 6245 | 10520 | 2133.685 | 261.75 | 461 | 18655 | 6455 | 200 | 12000 | 442.6 | 60 | 426 | 44795 | 5000 | 39795 | 0 | 153 | 1709.55 | 0 | 88033 | 5647.585
|  | И.о. главного врача |  | К.Б. Бижанов