## прочие
[9 empty] | График поставки на 2020 год | [13 empty] | Приложение №2
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | Лек.форма | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего |  | 1-й квартал | [6 empty] | 2-ой квартал | [6 empty] | 3-й квартал | [6 empty] | 4-й квартал | [6 empty] | Всего сумма (тыс.тенге)
[11 empty] | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
[5 empty] | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма | всего | I | II | III | I | II | III | всего | IV | V | VI | IV | V | VI | всего | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | Всего | X | XI | XII | X | XI | XII | кол-во | сумма
| 1 | Гигрометр ВИТ-1. На пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала и психрометрическая таблица, питатель стеклянный. Термометрическая жидкость - толуол. С обязательной поверкой | рентген пленка к аппарату Кодак 30*40 зеленая | метр |  |  |  | 2000 | 30 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 60
| 2 | Глюкометр Время измерения 5 секунд. Объем памяти 500 результатов измерений с указанием времени и даты, средние значения за 7, 14, 30 и 90 дней. Автоматическое включение при введении тест-полоски. Прибор отключается через 30 секунд или 90 секунд в зависимости от режима работы. Диапазон измерений 0,6-33,3 ммоль/л. Дисплей жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами. Размеры 97,8 x 46,8 x 19,1 мм. | рентген пленка Кодак 35*35 зеленая | шт |  |  |  | 25000 | 3 | 75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 75
| 3 | Инструменты хирургические сшивающие линейные серии TA (аппарат линейного шва с системой DST, перезаряжаемый, с кассетой 60 мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм, для утолщенной ткани, цвет зеленый) TA6048SИнструменты хирургические сшивающие линейные серии TA (аппарат линейного шва с системой DST, перезаряжаемый, с кассетой 60 мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм, для утолщенной ткани, цвет зеленый) TA6048S | рентген пленка 24х30 (зел) №5 (100 л) кодак | шт |  |  |  | 175000 | 2 | 350 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 350 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 350
| 4 | круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №1 диаметр 300х95 мм | рентген пленка 24 х30(зел) №5 (100 л) | шт |  |  |  | 3000 | 2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| 5 | круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №2 диаметр 380х130 мм | термографическая пленка AGFA DRYSTAR DT2B 35х43см | шт |  |  |  | 3300 | 2 | 6.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6
| 6 | круг подкладной резиновый с возможностью обработки и дезинфекции №3 диаметр 450х140 мм | термограф рентген пленка AGFA DRYSTAR DT2B 20х25 (100 л) | шт |  |  |  | 3600 | 1 | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6
| 7 | лейкопластырь мед 2,5*5м на нетканной основе гипоаллергенный | рентген пленка 35 х35 (зел) | шт |  |  |  | 200 | 500 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 |  | 0 | 60 | 0 | 500 | 100
| 8 | лейкопластырь медицинский 2,5 смх5 м гипоаллергенный на бумажной основе или шелк | фототермографическая пленка Кодак DryView 100 л 35*43 | шт |  |  |  | 230 | 800 | 184 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | 46 | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  | 69 | 0 | 0 | 300 |  | 300 |  | 0 | 69 | 0 | 800 | 184
| 9 | лейкопластырь медицинский 5 смх5 м гипоаллергенный на бумажной основе или шелк | фототермографическая пленка Кодак DryView DVB 20*25 (100л) | шт |  |  |  | 280 | 800 | 224 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | 56 | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  | 84 | 0 | 0 | 300 |  | 300 |  | 0 | 84 | 0 | 800 | 224
| 10 | лоток полимерный прямоугольный с крышкой ЛППу-0,5 соро-голубой изготовлен из материала армлен, вместимость -500мл, размеры не более 200*154*40 мм, масса не более 200гр | рентген пленка 18х24 (зел)№5 (100 л) | шт |  |  |  | 3600 | 14 | 50.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 14 |  | 0 | 50.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.4
| 11 | Маска лицевая наркозная из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски, стерильная, однократного применения. Разъем (со стороны дыхательного контура) 22F, размер 5 | термобумага для флюоро-ографа глянцевая UPP-110HG 110*18mm | шт |  |  |  | 550 | 60 | 33 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 60 |  | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 33
| 12 | мочеприемник мужской тип Утка пластиковыймедицинский -1литр | фиксаж Retina XPE на 15 л сухой | шт |  |  |  | 1700 | 4 | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0 | 6.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.8
| 13 | Набор для эпидуральной анестезии: эпидуральная игла 18G 8см, игла-скарификатор, пластиковый шприц для инъекций 10мл, нейлоновый эпидуральный катетер (рентгеноконтрастный) с закрытым концом и устройством для продевания 21G, коннектор катетера, плоский фильтр на 0,22 микрон | фиксаж RP X-OMAT LO на 20 л жидкий | шт |  |  |  | 9000 | 30 | 270 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30 |  | 0 | 270 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 270
| 14 | набор реагентов ИХ выявленгие антител к вирусу имуннодефицита 1 и 2 типа в сыворотке или цельной крови ИХА-ВИЧ 1/2 фактор: Планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги с осушителем - 1шт; буферный раствор-реагент для разведения образца (0,9% натрия хлорид 1 флакон 0,2 мл); пипетка для внесения образца сыворотки или плазмы крови - 1 штука; скарификатор одноразовый - 1 шт; салфетка асептическая - 1 шт. | проявитель X-OMAT EXII на 20л жидкий | шт |  |  |  | 1000 | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 45 |  | 0 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
| 15 | Наборы для дренирования плевральной полости: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8*80мм, соединительная трубка с резьбовым соединением, шприц Омнификс Люэр Лок, 50 мл, антирефлюксный клапан, пакет для сбора жидкости 2.0 л с соединительной трубкой 90 см. | Двухкомпонентный фиксаж RP Х-ОМАТ LO, на 20л (флаконы А+В) | шт |  |  |  | 6000 | 50 | 300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 50 |  | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 300
| 16 | Нейтральный электрод одноразового использования, EASV разделенный, 110 см, упаковка 50 шт |  | шт |  |  |  | 740 | 200 | 148 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 80 |  | 0 | 59.2 | 0 | 50 | 50 |  |  | 37 | 0 | 0 | 70 |  | 70 |  | 0 | 51.8 | 0 | 200 | 148
| 17 | Палочка стеклянная. Длина 220мм. Диаметр 5мм. |  | упак |  |  |  | 250 | 10 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5
| 18 | Пинцет биполярный изогнутые бранши 8 мм * 1 мм, L-195 мм |  | шт |  |  |  | 190000 | 2 | 380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 380
| 19 | Пинцет биполярный прямые бранши 8 мм * 1 мм, L-195 мм |  | шт |  |  |  | 190000 | 2 | 380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 380 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 380
| 20 | Пробирка Фалькон конусовидная пластиковые градуированные с завинцивающейся крышкой. Объем 50мл. Диаметр 30мм. Высота 117мм. Цена деления 5мл. |  | шт |  |  |  | 50 | 21000 | 1050 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 400 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 250 | 0 | 0 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 400 | 0 | 21000 | 1050
| 21 | Спиртовая салфетка из безворсового нетканого материала, пропитанного изопропиловым спиртом, однократного применения 65*60 мм |  | шт |  |  |  | 15 | 180000 | 2700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | 60000 |  | 0 | 900 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 600 | 0 | 0 | 80000 |  | 80000 |  | 0 | 1200 | 0 | 180000 | 2700
| 22 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения, игла 21 G (0,8 x 38 mm) |  | шт |  |  |  | 45 | 17000 | 765 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | 225 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 225 | 0 | 0 | 7000 |  | 7000 |  | 0 | 315 | 0 | 17000 | 765
| 23 | Система по уходу за стомой однократного применения: однокомпонентный дренируемый непрозрачный калоприемник с фильтром размер L |  | шт |  |  |  | 1200 | 30 | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30 |  | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 36
| 24 | Скальпель с защитой на лезвии из углеродистой стали, одноразовый стерильный №10 |  | шт |  |  |  | 110 | 100 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 11
| 25 | стекло предметное шлифованные края поле для записи 25,4*76,2мм толщина 1мм-1,2мм |  | шт |  |  |  | 120 | 400 | 48 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 0 | 12 | 0 | 100 | 100 |  |  | 12 | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 0 | 24 | 0 | 400 | 48
| 26 | Стерилизационный рулон плоский 150 мм * 200 м. Проницаемый для соответствующих стерилизующих средств. Не проницаемы для микроорганизмов. Сохраняют внешний вид. Непрозрачная сторона - медицинской бумаги (60g/m2). Прозрачная сторона – прозрачная полимерная пленка(полиэстер = 12 um + полипропилен = 40 um). Прозрачная и непрозрачная сторона соединены между собой термошвами. |  | шт |  |  |  | 10000 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
| 27 | Стерилизационный рулон со вставками 300 мм * 80 мм * 100 м. Проницаемый для соответствующих стерилизующих средств. Не проницаемы для микроорганизмов. Сохраняют внешний вид. Непрозрачная сторона - медицинской бумаги (60g/m2). Прозрачная сторона – прозрачная полимерная пленка(полиэстер = 12 um + полипропилен = 40 um). Прозрачная и непрозрачная сторона соединены между собой термошвами. |  | шт |  |  |  | 10000 | 1 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
| 28 | судно медицинское полимерное "Ладья" с крышкой |  | шт |  |  |  | 1500 | 7 | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7 |  | 0 | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.5
| 29 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,11атм, температура 120 градусов Цельсия, время 45 минут |  | шт |  |  |  | 2300 | 60 | 138 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 60 |  | 0 | 138 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 138
| 30 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 градусов Цельсия, время 20мин |  | шт |  |  |  | 2300 | 60 | 138 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 60 |  | 0 | 138 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 138
| 31 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время. Температура 180 градусов Цельсия, время 60мин |  | шт |  |  |  | 2300 | 13 | 29.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 13 |  | 0 | 29.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.9
| 32 | Термомтр медицинский стеклянный ТС-7-М1 исп. 1ТУ для измерения температуры воздуха |  | шт |  |  |  | 1000 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
| 33 | Термомтр медицинский стеклянный ТС-7-М1 для измерения температуры холодильника |  | шт |  |  |  | 1000 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
| 34 | тест полоски к глюкометру Accu-Chek Activ №50 |  | шт |  |  |  | 19000 | 20 | 380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 380
| 35 | тест-полоски к глюкометру One Touch Select №50 |  | шт |  |  |  | 19000 | 20 | 380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 380
| 36 | Тонометр механический ударопрочный. Манжета с металлическим фиксирующим кольцом. Диаметра манометра 5 см, шкала манометра от 0 до 300 мм рт.ст. |  | шт |  |  |  | 10000 | 7 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 70
| 37 | трубка силиконовая для дренажа изготавливается из материала со следующими техническими характеристиками: OD-8,0 мм, длина 25м, ID -5мм; Плотность 1,18 г/см3; - Условная прочность при растяжении 10,5 МПа;- Относительное удлинение при разрыве не менее 444 %; - Твёрдость по Шор А 70/40; - Сопротивление раздиру 28,4 кН/м.Термоустойчива (держит температуру от -50 °С до +200 °С), нетоксична, обладает хорошими изоляционными свойствами. |  | шт |  |  |  | 1000 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 |  | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 100 | 100
| 38 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,0мм, OD 10,9мм, диаметр манжеты 26мм. |  | шт |  |  |  | 1500 | 40 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | 20 |  | 0 | 30 | 0 | 40 | 60
| 39 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,5мм, OD 11,5мм, диаметр манжеты 26мм. |  | шт |  |  |  | 1500 | 20 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 20 | 30
| 40 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 9,0мм, OD 12,1, диаметр манжеты 28мм |  | шт |  |  |  | 1500 | 20 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 20 | 30
| 41 | Фиксатор эндотрахеальной трубки, однократного применения |  | шт |  |  |  | 1500 | 60 | 90 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30 |  | 0 | 45 | 0 | 60 | 90
| 42 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок" |  | шт |  |  |  | 1000 | 60 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 60 | 60
| 43 | Удлинительстерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см |  | шт |  |  |  | 1000 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| 44 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2 |  | шт |  |  |  | 22 | 6000 | 132 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 44 | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 44 | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 44 | 0 | 6000 | 132
| 45 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 10 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 21 G |  | шт |  |  |  | 24 | 35000 | 840 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9000 |  |  | 9000 | 0 | 0 | 216 | 9000 |  |  | 9000 | 0 | 0 | 216 | 17000 |  | 17000 |  | 0 | 408 | 0 | 35000 | 840
| 46 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 5 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 22 G |  | шт |  |  |  | 15 | 60000 | 900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 300 | 15000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 225 | 25000 |  | 25000 |  | 0 | 375 | 0 | 60000 | 900
| 47 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 20G |  | шт |  |  |  | 30 | 20000 | 600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 180 | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 180 | 8000 |  | 8000 |  | 0 | 240 | 0 | 20000 | 600
| 48 | Шприц ЖАНЕ инъекционный трехкомпанентный однократного применения. Объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл. Тип канюли: под катетер (Catheter Tip) |  | шт |  |  |  | 450 | 200 | 90 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 80 | 0 | 0 | 36 | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 | 22.5 | 70 |  | 70 |  | 0 | 31.5 | 0 | 200 | 90
| 49 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (16G, длина 40 мм), с винтовой насадкой Люэр лок, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар. Положение канюли: центральное. Соединение: Люэр лок, внутренняя резьба. Совместимость с насосами марки Перфузор. |  | шт |  |  |  | 100 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
| 50 | бумага UPP-110HG для флюорографа. Высокоглянцевая бумага для печати. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 18 м. Основа - термобумага: бумага с покрытием, реагирующим на нагревание. |  | шт |  |  |  | 15400 | 20 | 308 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 154 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 0 | 154 | 0 | 20 | 308
| 51 | Бумага фильтровальная. Размер 200*200мм, листы. Плотность 75 г/м². Упаковка 5кг. |  | шт |  |  |  | 4500 | 1 | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5
| 52 | Бумага пергаментная белая. Плотность 56 г/кв.м. Размер 42×70 см, 500 листов в упаковке. |  | шт |  |  |  | 6000 | 6 | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 36
|  | Итого медизделия | [6 empty] | 342883 | 11752.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111639 | 633 | 73667 | 37339 | 277 | 3037.3 | 2027.7 | 82834 | 50754 | 0 | 32080 | 2037 | 0 | 722.5 | 148410 | 0 | 148410 | 0 | 0 | 3651.3 | 0 | 342883 | 11752.8
|  | И.о. главного врача | [19 empty] | К.Б, Бижанов