## лекарства
Приложение 1. Техническая спецификация
№ лота |  | Наименование медицинского изделия | Ед. изм. | Количество | Потребность Всего |  | Место поставки | Сроки поставки
[5 empty] | Цена | сумма
| 1 | Катетер Фолея двухходовой, размер СН-16, диаметр мм, внешний диаметр мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-16, диаметр мм, внешний диаметр мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. | шт. | 80 | 310 | 24800 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
сумму 4530063 | 2 | Катетер Фолея двухходовой, размер СН-18, диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-18, диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. | шт. | 125 | 310 | 38750 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 3 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-14, диаметр 3,3 мм, внешний диаметр 4,7 мм, объем баллона 30мл, длина не менее 40см. | шт. | 125 | 310 | 38750 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 4 | Бумага диаграммная для ЭКГ 80*23*12. | шт. | 60 | 258 | 15480 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 5 | Бумага 215 мм*25м*16 мм/рулон, термочувствительная бумажная лента для ЭКГ "CardioCare 2000". | шт. | 150 | 2000 | 300000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 40 календарных дней после подписания договора
| 6 | Проявитель для машинной обработки к аппарату X-OMAT на 20 л. | комп. | 4 | 17900 | 71600 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 7 | Фиксаж RP аппарату X-OMAT Х-ОМАТ LO, на 20 л. | комп. | 4 | 8950 | 35800 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 8 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,0мм, OD 10,9мм, диаметр манжеты 26мм. | шт. | 100 | 350 | 35000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 9 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,5мм, OD 11,5мм, диаметр манжеты 26мм. | шт | 100 | 350 | 35000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 10 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 9,0мм, OD 12,1, диаметр манжеты 28мм | шт. | 100 | 350 | 35000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 11 | Аминоплазмаль ГЕПА, флакон, раствор для инфузий 500,0 | фл. | 250 | 2712.5 | 678125 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 12 | Глюкоза 40 % , 10,0 мл, ампула, раствор для внутривенного введения, 40 %, 10 мл | амп | 1000 | 38 | 38000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 13 | Мочеприемник медицинский однократного применения прикроватный дренируемый объем 2000 мл.Мешок для сбора мочи из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах полиэтиленас антирефлюксным клапаном, подводящая трубка с универсальным коннектором, винтовой спускной кран на дне мешка, шкала объема на передней стороне мочеприемника, цена деления градуировки 100мл. | шт. | 250 | 165 | 41250 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 14 | Наборы для дренирования плевральной полости: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8*80мм, соединительная трубка с резьбовым соединением, шприц Омнификс Люэр Лок, 50 мл, антирефлюксный клапан, пакет для сбора жидкости 2.0 л с соединительной трубкой 90 см. | шт. | 75 | 5500 | 412500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 15 | Термометр, градусник медицинский ртутный стеклянный. Медицинский термометр стеклянный ртутный (ртутный градусник) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Стекляння колба с капиляром, заполненным ртутью и планкой со шкалой. Диапазон измерения термометра от 35 до 42 °С. Точность измерения составляет ±0,1°С. Пределы измерения температуры 45-42 градуса Цельсия, цена деления 0,1 градус Цельсия. Изделие представляет собой тонкую полую герметичную трубку, изготовленную из стекла с колбой на одном конце, заполненной ртутью (Hg). Действует по капиллярному принципу: благодаря тепловому расширению столбик заполняет трубку с температурной шкалой до отметки, указывающей фактическую температуру. Это изделие многоразового использования. | шт. | 360 | 700 | 252000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 16 | Петли инокуляционные. Изготовлены из высококачественного ударопрочного полистирола. Ультра-гладкая конструкция поверхности петли облегчает равномерную и гладкую полосу без повреждения поверхности геля. Размер1µL, противоположный конец каждой петли можно использовать как иглу. Игла округлой формы предотвращает повреждение во время выбора колоний.Стерилизация гамма-излучением. | шт. | 10000 | 34 | 340000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 17 | Лейкопластырь на тканной основе. Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 1*500 см., (катушка) | шт. | 15 | 150 | 2250 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 18 | Лейкопластырь на тканной основе. Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 5*500 см., (катушка) | шт. | 15 | 370 | 5550 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 19 | Планшет П-50 для определения группы крови, белые п/с на 50 лунок. Планшет П-50 для определения групп крови на 50 лунок. Пластиковый планшет 190х290 мм для определения групп крови и проведения иммунологических проб. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации серологического анализа. Поставляются в белом цвете, черном или прозрачном. Технические характеристики. Габаритный размер (290±5,0)х(190±5,0)х(3,5±0,5) мм. Изго-товлен из ударопрочного полистирола, не автоклавируется. Конфигурация: 10 строк по 5 лунок в каждой (50 лунок). Размер лунки (21±1,0)х(14±1,0)х(1,5±0,5) мм. Каждая лунка имеет бортики, препятст-вующие растеканию реагентов. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой - по длинной стороне отлиты цифры от 1 до 10, по короткой - I (0), II (A), III (B), IV (AB). Дополнительный ряд лунок не маркирован и предназначен для дополнительного анализа крови донора и реципиента на совместимость. Устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода, предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим методом. Масса изделия - не более 80 г. Индивидуально упакован. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | шт. | 3 | 1500 | 4500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 20 | Пробирки КДЛ с голубой крышкой с цитратом Na 3,8 % для определения коагулограммы | шт. | 15000 | 70 | 1050000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 21 | Баллон с калибровочным газом для анализатора электролитов портативный КЩС Opti CCA -TS-2. 1 металлический циллиндр в картонной упаковке. 1. Диоксид углерода (120 мл). 2. Азот (1600 мл). 3. Кислород (280 мл). Флаконы с газом для калибровки pH, pO2, pCO2, для анализатора Opti CCA -TS-2. Одноразовый баллон содержит 0,35 литра смеси газов под давлением 28 psi (при 21 градусов). Содержит: лиоксид углерода (6%), кислород (14%), азот (сбалансирован). Размер флакона 130*50 мм.Для анализатора электролитов КЩС Opti CCA-TS-2. | шт. | 4 | 85000 | 340000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 22 | Натрия хлорид 3% в стеклянных градуированных флаконах по 200 мл | фл. | 150 | 400 | 60000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | По заявке Заказчика втечение 15 календарных денй
| 23 | Датчик SpO2 для монитора Edan iM70. Датчик SpO2 на палец, для взрослых 2,5 м, многоразовый к прикроватному монитору Edan iM70. Мониторинг SpO2 основан на измерении с помощью пальцевого датчика и блока SpO2 поглощения красного и инфракрасного света пульсирующей кровью, которое зависит от насыщения кислородом. Измерение плетизмограммы SpO2 используется для определения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови. Технические параметры датчика SpO2: диапазон измерений - 0% - 100%, дискретность: 1%, период обновления данных: 1 сек., точность ±2 % (70 %-100% SpO2). Коэффициент перфузии: диапазон измерений-0-10, дискретность-1, частота пульса, диапазон измерений-25-300 уд/мин., точность: ±2 уд/мин. | шт. | 4 | 125000 | 500000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 24 | Экспресс-тест на наличие антител-одноразовый качественный иммуноанализ, который обнаруживает антитела к вирусу иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1) и 2-го типа (ВИЧ-2), имеющиеся в образцах околодесенной жидкости, цельной крови, сыворотки и плазмы. Экспресс-тест-диагностическое средство, позволяющее выявлять наличие вирусов ВИЧ-1 и ВИЧ -2 в процессе обслуживания без выполнения лабораторных анализов. при наличии нескольких экспресс-тестов на ВИЧ данный тест должен использоваться в соответствующих алгоритмах многократного тестирования. Запрещается использовать экспресс-тест для скринингового обследования доноров цельной крови, плазмы и тканей. Состав набора: Разделенный на карманы пакет содержит- абсорбирующий пакет, многоразовый планшет, тест-устройство, петля для забора образцов. Инструкция по применению. Экспресс-тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) для диагностики in vitro. | шт. | 20 | 5000 | 100000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 25 | Диски с гентамицином. 1 картридж (50 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором гентамицина 50 мкг/диск. | уп. | 20 | 17100 | 342000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
|  | Итого: |  |  |  | 4796355
Исполняющая обязанности директора Кусаинова Р.Е.