## прочие
|  | Техническая спецификация |  |  | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование товара | Техническая спецификация | ед. изм. | цена | кол-во | сумма (тыс.тенге) | Срок поставки
| 1 | Набор для непрерывной гемофильтрации для аппарата «Искусственная почка» система острого диализа multiFiltrate | Набор для непрерывной гемофильтрации. Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны; толщина стенки: 35 мкм; внутрений диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; максимальный поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация паром. Срок действия с момента поставки товара должно быть не меннее 1 года. | шт | 89500 | 5 | 447500 | После поданной заявки в электронном виде либо в устно форме по почте от Заказчика в течение 20 календарных дней
| 2 | Набор для аппарата «Искусственная почка» система острого диализа multiFiltrate | Набор для непрерывной гемофильтрации. Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) - 130 мл/300 мл; максимальный поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 200-500 мл/мин; стерилизация: паром. Система магистралей: Материал магистралей/ линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА, Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм, объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация ЭО. Срок действия с момента поставки товара должно быть не меннее 1 года. | шт | 72800 | 15 | 1092000 | После поданной заявки в электронном виде либо в устно форме по почте от Заказчика в течение 20 календарных дней
| 3 | Раствор для гемодиализа с 2 ммоль/л Калий для аппарата «Искусственная почка» система острого диализа multiFiltrate | Чистый и бесцветный раствор, без видимых частиц. 2 мешка по 5000 мл ( две камеры, 4445 мл + 555 мл). Раствор для гемодиафильтрации с 0,2,4, ммоль/л. Срок действия с момента поставки товара должно быть не меннее 1 года. | шт | 16500 | 600 | 9900000 | После поданной заявки в электронном виде либо в устно форме по почте от Заказчика в течение 20 календарных дней
| 4 | Тест картриджи для аппарата, Автоматический таймер свертываемости крови AST plus | Тест картриджи для проверки температуры: 50 двойных тестов в упаковке, активированное время свертывание при высоком содержании гепарина ( ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия). Срок действия с момента поставки товара должно быть не меннее 1 года. | упак | 71000 | 6 | 426000 | После поданной заявки в электронном виде либо в устно форме по почте от Заказчика в течение 20 календарных дней
| 5 | Мешки для сбора эффлюента для аппарата «Искусственная почка» система острого диализа multiFiltrate | Принадлежности для гемодиализа . Тип стерилизации - нестерильный, вес -182,5 г. длина трубки (4,3*6,8) - 100 мм, материалы: колпачок- полиэтилен низкой плотности, клемма - полипропилен, коннектор- ПВХ, фильтрат пакет - ПВХ, трубка- ПВХ для аппарата. В одной упаковке 2 пакета по 5 л. | шт | 6000 | 25 | 150000 | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 6 | Датчик артериального давления инвазивным методом к монитору пациента EDAN iM70, одноразовый | Датчик артериального давления инвазивным методом к монитору EDAN iM70 пациента, одноразовый. Полностью пьезорезистивный кремниевый датчик давления.Общая схема измерения инвазивного АД: колебания пульсовой волны передаются через артериальный катетер на трансдьюссер, который соединен непосредственно с датчиком иАД. Датчик передает показания на монитор, отображающий кривую иАД, непосредственно числовое значение данного показателя, а также частоту пульсу. Аналогично в режиме реального времени можно отслеживать и центральное венозное давление, при этом система присоединяется к катетеру, расположенному в вене. Катетер заполняется раствором гепарина. Вкол приозводят в артерию. после катетеризации подключают промывную систему, чтобы исключить тромбирование катетера. Промывная система включает в себя емкость с промывным раствором Трансдьюссер подсоединяют к датчику инвазивного АД, подключенному к монитору.Смещение +/- 20 мм рт. Ст. Диапазон рабочего давления -50 -300 мм рт.ст. Настариваемый диапазон давления. Чувствительность 4,95-5,05 мкВ/В/ мм рт.ст. Срок службы 168 часов. Подача напряжения: 2-10 VDC. Темпаратура хранения: -18-+60. Срок действия с момента поставки товара должно быть не меннее 1 года. | шт | 40000 | 40 | 1600000 | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 7 | Шприц Perfusor одноразовый стерильный с обьемом 20 мл, с апспирационной иглой | Шприц Perfusor одноразовый стерильный с обьемом 20 мл; легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов: с апспирационной иглой 1,7*2,0*30 мм., Герметичное и надежное винтовое соединение Луэр Лок, контрастная градуировка в 1 мл., нестираемая разметка, идеальная читаемость, положение канюли центральное, наружный диаметр канюли 2 мм. Срок действия с момента поставки товара должно быть не меннее 1 года. | шт | 500 | 48 | 24000 | В течение 20 календарных дней после подписания договора | -
| 8 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по Сильдингера | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по Сильдингера. Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1,3*73 мм), профилированный прозрачный павильон. Двухканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (сьемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4-20 см), каналы G11/11, скорость потока 230/230 мл./мин. Нитиловый проводник 0,89 мм*0,035*50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины, с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5 мл. Коннекторы безыгольного доступа - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ - контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. Срок действия с момента поставки товара должно быть не меннее 1 года. | набор | 25062.35 | 22 | 551371.7 | В течение 20 календарных дней после подписания договора
|  | Итого |  |  |  | 761 | 14190871.7
Главный врач К.Б. Бижанов