**Приложение 1**

**Техническая спецификация**

**"Реагенты на автоматический гематологический анализатор BCC-3900 на 2021 г."**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма тенге** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| **1** | **Очищающий реагент для пробоотборника (50мл) для автоматического гематологического анализатора BCC-3900** | Очищающий реагент применяется для очистки трубопроводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частиц. Объем: 50 мл Состав: натрия карбонат, натрия сульфат, поверхностно-активные вещества, консерванты Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. | набор | 9 | 7000 | 63000 | в течение 15 календарных дней после подписания договора | г. Петропавловск, ул. Жукова 46 |
| **2** | **Лизирующий реагент (500 мл)** **для автоматического гематологического анализатора BCC-3900** | Лизирующий реагент применяется для автоматизированного определения концентрации гемоглобина в крови. Объем: 500 мл  Состав: 16 алкил 3 бромистого метила аммония, натрия борная кислота, поверхностно-активное пропитывающее вещество, натрия сульфат.  Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. | набор | 22 | 28000 | 616000 | в течение 15 календарных дней после подписания договора | г. Петропавловск, Жукова 46 |
| **3** | **Дилюент (20 л)** **для автоматического гематологического анализатора BCC-3900** | Дилюент-реагент применяется для разбавления образцов крови. Объем: 20 л  Состав: натрия сульфат, натрия хлорид 0,7%, натрия фосфат двухатомных, борная кислота 0,5 %.  Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. | канистра | 9 | 30300 | 272700 | в течение 15 календарных дней после подписания договора | г. Петропавловск, Жукова 46 |
| **4** | **Контрольный материал Level 1- 2 ML/bottle для автоматического гематологического анализатора BCC-3900** | Уровень1  Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям.  Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 1 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3900. | набор | 2 | 30300 | 60600 | в течение 15 календарных дней после подписания договора | г. Петропавловск, Жукова 46 |
| **5** | **Контрольный материал Level 2- 2 ML/bottle для автоматического гематологического анализатора BCC-3900** | Уровень 2  Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям.  Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 2 - 2 мл. | набор | 2 | 30300 | 60600 | в течение 15 календарных дней после подписания договора | г. Петропавловск, Жукова 46 |
| **6** | **Контрольный материал Level 3- 2 ML/bottle для автоматического гематологического анализатора BCC-3900** | Уровень 3  Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям.  Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 3 - 2 мл. | набор | 2 | 30300 | 60600 | в течение 15 календарных дней после подписания договора | г. Петропавловск, Жукова 46 |
|  |  | **Итого:** |  | **46** |  | **1 133 500** |  |  |

**Общая стоимость 1 133 500 (Один миллион сто тридцать три тысячи пятьсот) тенге 00 тиын**

**Главный врач Бижанов К.Б.**