Приложение 1

Техническая спецификация

"Реагенты  на автоматический гематологический анализатор BCC-3900  на 2021 г."

| # № лота | # Наименование | # Краткая характеристика | # Ед изм. | # Кол-во | # Цена | # Сумма тенге | # Срок поставки | # Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Очищающий реагент для пробоотборника (50мл) для автоматического гематологического анализатора BCC-3900 | # Очищающий реагент применяется для очистки трубопроводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частиц. Объем: 50 мл Состав: натрия карбонат, натрия сульфат, поверхностно-активные вещества, консерванты Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. | # набор | # 9 | # 7000 | # 63000 | # в течение 15 календарных дней после подписания договора | # г. Петропавловск, ул. Жукова 46 |
| # 2 | # Лизирующий реагент (500 мл) для автоматического гематологического анализатора BCC-3900 | # Лизирующий реагент применяется для автоматизированного определения концентрации гемоглобина в крови. Объем: 500 мл # Состав: 16 алкил 3 бромистого метила аммония, натрия борная кислота, поверхностно-активное пропитывающее вещество, натрия сульфат. # Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. | # набор | # 22 | # 28000 | # 616000 | # в течение 15 календарных дней после подписания договора | # г. Петропавловск, Жукова 46 |
| # 3 | # Дилюент (20 л) для автоматического гематологического анализатора BCC-3900 | # Дилюент-реагент применяется для разбавления образцов крови. Объем: 20 л # Состав: натрия сульфат, натрия хлорид 0,7%, натрия фосфат двухатомных, борная кислота 0,5 %. # Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. | # канистра | # 9 | # 30300 | # 272700 | # в течение 15 календарных дней после подписания договора | # г. Петропавловск, Жукова 46 |
| # 4 | # Контрольный материал Level 1- 2 ML/bottle для автоматического гематологического анализатора BCC-3900 | Уровень1 Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 1 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3900. | # набор | # 2 | # 30300 | # 60600 | # в течение 15 календарных дней после подписания договора | # г. Петропавловск, Жукова 46 |
| # 5 | # Контрольный материал Level 2- 2 ML/bottle для автоматического гематологического анализатора BCC-3900 | Уровень 2 Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 2 - 2 мл. | # набор | # 2 | # 30300 | # 60600 | # в течение 15 календарных дней после подписания договора | # г. Петропавловск, Жукова 46 |
| # 6 | # Контрольный материал Level 3- 2 ML/bottle для автоматического гематологического анализатора BCC-3900 | Уровень 3 Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 3 - 2 мл. | # набор | # 2 | # 30300 | # 60600 | # в течение 15 календарных дней после подписания договора | # г. Петропавловск, Жукова 46 |
|  |  | Итого: |  | 46 |  | 1 133 500 |  |  |

Общая стоимость 1 133 500 (Один миллион сто тридцать три тысячи пятьсот) тенге 00 тиын

Главный врач                                                                                                      Бижанов К.Б.