## хайн
График поставки на 2021 год
Международное непатентованое название | № лота | Наименование товара | Краткая характеристика (описание) товара | цена | Потребность Всего
[5 empty] | кол-во | цена | сумма | сроки поставки
| 1 | Внутривенная канюля одноразового использования, размером 22 G | Внутривенная канюля одноразового использования, размером 22 G, 0,9 *25 мм (голубой клапан). Канюля для периферического внутривенного доступа. Одноразовая внутривенная канюля выполнена из полиуретана для медицинских изделий, поликарбоната и нержавеющей стали. Она состоит из канюли, пункционной иглы и инъекционного адаптера. Ее основная конструкция состоит из корпуса канюли, втулки канюли, удлинительной трубки (катетера-удлинителя), инъекционного адаптера удлинительной трубки и подвижного зажима. Пункционная игла главным образом состоит из трубки иглы, держателя иглы и коннектора для удаления воздуха. Назначение: для введения жидкости через периферическую вену и забора образца крови. Срок хранения 3 года. | шт. | 200 | 190 | 38000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 2 | Внутривенная канюля одноразового использования, размером 24 G | Внутривенная канюля одноразового использования, размером 24 G, 0,7 *19 мм (желтый клапан). Канюля для периферического внутривенного доступа. Одноразовая внутривенная канюля выполнена из полиуретана для медицинских изделий, поликарбоната и нержавеющей стали. Она состоит из канюли, пункционной иглы и инъекционного адаптера. Ее основная конструкция состоит из корпуса канюли, втулки канюли, удлинительной трубки (катетера-удлинителя), инъекционного адаптера удлинительной трубки и подвижного зажима. Пункционная игла главным образом состоит из трубки иглы, держателя иглы и коннектора для удаления воздуха. Назначение: для введения жидкости через периферическую вену и забора образца крови. Срок хранения 3 года. | шт. | 200 | 190 | 38000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 3 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS. Назначение: для длительной или кратковременной подачи кислорода. Область применения: Для длительной или кратковременной подачи кислорода. Техническая характеристика: предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2,0 м двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт. | 20 | 390 | 7800 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 4 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения, № 6 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размер: № 6, длина 600 мм, диаметр 2,0 мм. Назначение: предназначены для энтерального питания. Область применения: гастроэнтерология, онкология, терапия, реаниматология, хирургия, скорая медицинская помощь. Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен их поливиилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм, диаметры (мм): 2.0 мм. Стерилизация – радиационный метод. Срок годности - 5 лет. | шт. | 50 | 865 | 43250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 5 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения, № 8 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размер: № 8, длина 600 мм, диаметр 2,7 мм. Назначение: предназначены для энтерального питания. Область применения: гастроэнтерология, онкология, терапия, реаниматология, хирургия, скорая медицинская помощь. Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен их поливиилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм, диаметры (мм): 2,7 мм. Стерилизация – радиационный метод. Срок годности - 5 лет. | шт. | 50 | 865 | 43250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 6 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения, № 10 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размер: № 10, длина 600 мм, диаметр 3,3 мм. Назначение: предназначены для энтерального питания. Область применения: гастроэнтерология, онкология, терапия, реаниматология, хирургия, скорая медицинская помощь. Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен их поливиилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм, диаметры (мм): 3,3 мм. Стерилизация – радиационный метод. Срок годности - 5 лет. | шт. | 50 | 865 | 43250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 7 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения, № 12 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размер: № 12, длина 600 мм, диаметр 4,0 мм. Назначение: предназначены для энтерального питания. Область применения: гастроэнтерология, онкология, терапия, реаниматология, хирургия, скорая медицинская помощь. Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен их поливиилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм, диаметры (мм): 4,0 мм. Зонд упакован в индивидуальный пакет из комбинированного материала. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности - 5 лет. | шт. | 50 | 865 | 43250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 8 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения, № 14 | Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размер: № 12, длина 600 мм, диаметр 4,7 мм. Назначение: предназначены для энтерального питания. Область применения: гастроэнтерология, онкология, терапия, реаниматология, хирургия, скорая медицинская помощь. Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен их поливиилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм, диаметры (мм): 4,7 мм. Зонд упакован в индивидуальный пакет из комбинированного материала. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности - 5 лет. | шт. | 30 | 865 | 25950 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 9 | Аспирационный катетер с клапаном и с вакуум контролем, размером 6 СН | Аспирационный катетер с клапаном и с вакуум контролем, размером 6 СН/400 мм, светло зеленый. Отсасывание секреции из бронхов во время интубации и трахеостомии. Изготовлен из эластичного ПВХ. Аспирационный катетер выполнен в форме трубки круглого сеченияи коннектора, цветом, определяющим его размер. Другой конец имеет гладко оплавленное центральное отверстие. Имеются отверстия на боковой поверхности. | шт. | 50 | 185 | 9250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 10 | Аспирационный катетер с клапаном и с вакуум контролем, размером 8 СН | Аспирационный катетерс клапаном и с вакуум контролем, размером 8 СН/400 мм, синий. Отсасывание секреции из бронхов во время интубации и трахеостомии. Изготовлен из эластичного ПВХ. Аспирационный катетер выполнен в форме трубки круглого сеченияи коннектора, цветом, определяющим его размер. Другой конец имеет гладко оплавленное центральное отверстие. Имеются отверстия на боковой поверхности. | шт. | 50 | 185 | 9250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 11 | Аспирационный катетер с клапаном и с вакуум контролем, размером 10 СН | Аспирационный катетер с клапаном и с вакуум контролем, размером 10 СН/550 мм, черный. Отсасывание секреции из бронхов во время интубации и трахеостомии. Изготовлен из эластичного ПВХ. Аспирационный катетер выполнен в форме трубки круглого сеченияи коннектора, цветом, определяющим его размер. Другой конец имеет гладко оплавленное центральное отверстие. Имеются отверстия на боковой поверхности. | шт. | 50 | 185 | 9250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 12 | Аспирационный катетер с клапаном и с вакуум контролем, размером 12 СН | Аспирационный катетер с клапаном и с вакуум контролем, размером 12 СН/550 мм, белый. Отсасывание секреции из бронхов во время интубации и трахеостомии. Изготовлен из эластичного ПВХ. Аспирационный катетер выполнен в форме трубки круглого сеченияи коннектора, цветом, определяющим его размер. Другой конец имеет гладко оплавленное центральное отверстие. Имеются отверстия на боковой поверхности. | шт. | 50 | 185 | 9250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 13 | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, педиатрический № 6, (длина 280 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2 мм) | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, педиатрический № 6, (длина 280 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2 мм). Гладкий конический наконечник катетера обеспечивает легкое введение в мочеиспускательный канал. Дренирующие отверстия специальной формы обеспечивают эффективный дренаж. Симметричный баллон расширяется равномерно во всех направлениях и эффективно фиксируется в мочевом пузыре. Цветная кодировка обеспечивает легкую и быструю идентификацию размера. Пластиковая заслонка способствует простому и легкому наполнению и спусканию баллона и являются более эффективной, чем резиновая. Гладкая наружная поверхность специально обработана медицинским силиконовым раствором, который способствует свободному прохождению катетера через уретру для снижения риска инфицирования и обладает повышенной биологической совместимостью. Материал: изготовления: силикон. Характеристики: стерильный, одноразового применения; стерилизован радиационным методом; срок хранения — 5 лет; упаковка — индивидуальная стерильная. | шт. | 35 | 350 | 12250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 14 | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, педиатрические, № 8, (длина 280 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2,7 мм) | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, педиатрический № 8, (длина 280 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2,7 мм). Гладкий конический наконечник катетера обеспечивает легкое введение в мочеиспускательный канал. Дренирующие отверстия специальной формы обеспечивают эффективный дренаж. Симметричный баллон расширяется равномерно во всех направлениях и эффективно фиксируется в мочевом пузыре. Цветная кодировка обеспечивает легкую и быструю идентификацию размера. Пластиковая заслонка способствует простому и легкому наполнению и спусканию баллона и являются более эффективной, чем резиновая. Гладкая наружная поверхность специально обработана медицинским силиконовым раствором, который способствует свободному прохождению катетера через уретру для снижения риска инфицирования и обладает повышенной биологической совместимостью. Материал: изготовления: силикон. Характеристики: стерильный, одноразового применения; стерилизован радиационным методом; срок хранения — 5 лет; упаковка — индивидуальная стерильная. | шт. | 35 | 350 | 12250 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 15 | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, педиатрический № 10, | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, педиатрический № 10, (внутренний диаметр 2,3 мм, внешний диаметр 3,3 мм, длина 28 см, объма баллона -3- 5 мл). Гладкий конический наконечник катетера обеспечивает легкое введение в мочеиспускательный канал. Дренирующие отверстия специальной формы обеспечивают эффективный дренаж. Симметричный баллон расширяется равномерно во всех направлениях и эффективно фиксируется в мочевом пузыре. Цветная кодировка обеспечивает легкую и быструю идентификацию размера. Пластиковая заслонка способствует простому и легкому наполнению и спусканию баллона и являются более эффективной, чем резиновая. Гладкая наружная поверхность специально обработана медицинским силиконовым раствором, который способствует свободному прохождению катетера через уретру для снижения риска инфицирования и обладает повышенной биологической совместимостью. Материал: изготовления: силикон. Характеристики: стерильный, одноразового применения; стерилизован радиационным методом; срок хранения — 5 лет; упаковка — индивидуальная стерильная. | шт. | 30 | 350 | 10500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 16 | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, № 12, | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, № 12, (внутренний диаметр 2,8 мм,внешний диаметр 4,0, длина 39-40 см, объема баллона -30 мл). Гладкий конический наконечник катетера обеспечивает легкое введение в мочеиспускательный канал. Дренирующие отверстия специальной формы обеспечивают эффективный дренаж. Симметричный баллон расширяется равномерно во всех направлениях и эффективно фиксируется в мочевом пузыре. Цветная кодировка обеспечивает легкую и быструю идентификацию размера. Пластиковая заслонка способствует простому и легкому наполнению и спусканию баллона и являются более эффективной, чем резиновая. Гладкая наружная поверхность специально обработана медицинским силиконовым раствором, который способствует свободному прохождению катетера через уретру для снижения риска инфицирования и обладает повышенной биологической совместимостью. Материал: изготовления: силикон. Характеристики: стерильный, одноразового применения; стерилизован радиационным методом; срок хранения — 5 лет; упаковка — индивидуальная стерильная. | шт. | 30 | 350 | 10500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 17 | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, № 14, | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, № 14, (внутренний диаметр 3,3 мм, внешний диаметр- 4,7 мм, длина -39-40 см, объма баллона -30 мл.). Гладкий конический наконечник катетера обеспечивает легкое введение в мочеиспускательный канал. Дренирующие отверстия специальной формы обеспечивают эффективный дренаж. Симметричный баллон расширяется равномерно во всех направлениях и эффективно фиксируется в мочевом пузыре. Цветная кодировка обеспечивает легкую и быструю идентификацию размера. Пластиковая заслонка способствует простому и легкому наполнению и спусканию баллона и являются более эффективной, чем резиновая. Гладкая наружная поверхность специально обработана медицинским силиконовым раствором, который способствует свободному прохождению катетера через уретру для снижения риска инфицирования и обладает повышенной биологической совместимостью. Материал: изготовления: силикон. Характеристики: стерильный, одноразового применения; стерилизован радиационным методом; срок хранения — 5 лет; упаковка — индивидуальная стерильная. | шт. | 30 | 350 | 10500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 18 | Катетер Нелатона урологический женский № 6 | Катетер Нелатона урологический женский № 6 (длина 20 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2 мм). Острая и хроническая задержка мочи, сбор мочи с с мочевого пузыря для исследований.Специальное опорожнение мочевого пузыря, краткосрочный дренаж мочевого пузыря.Изготовлен из медицинского ПВХ. С одной стороны наклеена насадка, цвет которой определяет размер катетера. В дистальной части, сбоку расположены два противолежащие отверстия. | шт. | 10 | 185 | 1850 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 19 | Катетер Нелатона урологический женский № 8 | Катетер Нелатона урологический женский № 8 (длина 20 мм, внутренний диаметр 1,7 мм, внешний диаметр 2,7)Острая и хроническая задержка мочи, сбор мочи с с мочевого пузыря для исследований.Специальное опорожнение мочевого пузыря, краткосрочный дренаж мочевого пузыря.Изготовлен из медицинского ПВХ. С одной стороны наклеена насадка, цвет которой определяет размер катетера. В дистальной части, сбоку расположены два противолежащие отверстия. | шт. | 10 | 185 | 1850 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 20 | Катетер Нелатона урологический мужской № 6 | Катетер Нелатона урологический мужской № 6 (длина 40 мм, внутренний диаметр 1,1 мм, внешний диаметр 2 мм). Острая и хроническая задержка мочи, сбор мочи с с мочевого пузыря для исследований.Специальное опорожнение мочевого пузыря, краткосрочный дренаж мочевого пузыря.Изготовлен из медицинского ПВХ. С одной стороны наклеена насадка, цвет которой определяет размер катетера. В дистальной части, сбоку расположены два противолежащие отверстия. | шт. | 10 | 185 | 1850 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 21 | Катетер Нелатона урологический мужской № 8 | Катетер Нелатона урологический мужской № 8 ( длина 40 мм, внутренний диаметр 1,7 мм, внешний диаметр 2,7 мм).Острая и хроническая задержка мочи, сбор мочи с с мочевого пузыря для исследований.Специальное опорожнение мочевого пузыря, краткосрочный дренаж мочевого пузыря.Изготовлен из медицинского ПВХ. С одной стороны наклеена насадка, цвет которой определяет размер катетера. В дистальной части, сбоку расположены два противолежащие отверстия. | шт. | 10 | 185 | 1850 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 22 | Емкость-контейнер 1 литр | Емкость-контейнер 1 литр. Полимерный для дезинфекциии и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Технические параметры: обьём — 1 литр. Масса — 0,46 кг. Габаритные размеры — не менее 223х149х91 мм. | шт. | 15 | 5000 | 75000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 23 | Емкость-контейнер 3 литр | Емкость-контейнер 3 литр. Полимерный для дезинфекциии и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Емкость-контейнер может применяться в лечебно-профилактических учреждениях для работы с дезинфицирующими и моющими средствами. Технические параметры: обьём — 3 литра. Масса 1,1 кг. Габаритные размеры — не менее 315х206х125 мм. | шт. | 6 | 7000 | 42000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 24 | Емкость-контейнер 5 литр | Емкость-контейнер 5 литр. Полимерный для дезинфекциии и предстерилизационной обработки медицинских изделий Емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Емкость-контейнер может применяться в лечебно-профилактических учреждениях для работы с дезинфицирующими и моющими средствами.Технические параметры: Габаритные размеры — 394х260х156 мм. Масса не более — (1,9±0,95)кг. Объём — 5 литров. | шт. | 6 | 10000 | 60000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 25 | Лейкопластырь на тканной основе | Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 1*500 см., (катушка) | шт. | 30 | 150 | 4500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 26 | Лейкопластырь на тканной основе | Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 5*500 см., (катушка) | шт. | 30 | 370 | 11100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 27 | Ларингоскоп в наборе с клинками для педиатрии | Ларингоскоп в комплекте для педиатрии: 3 клинка- рукоятка, № 0-прямой, № 1 - изогнутый, № 2- изогнутый. | шт. | 1 | 140000 | 140000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
|  | Ларингоскоп в наборе с клинками для взрослых | Ларингоскоп в комплекте для взрослых: рукоятка + 3 клинка: № 2- изогнутый, № 3-изогнутый, № 4- изогнутый. | шт. | 2 | 140000 | 280000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 28 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 3 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 3. Анестезиология. Необходимость механической вентиляции под давлением. Обезболивание, когда невозможно использование наркозной маски. Защита от аспирации. Отсасывание выделений из трахеи и бронхов. Орально - назальная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, обеспечивающий соответствующую упругость при вводе и высокую эластичность после заинтубирования. Коннектор 15 мм. Манжета низкого давления с тонкими мягкими стенками обеспечивает надежную герметизацию и позволяет избежать формирования пролежней трахеи. Гладкие стенки трубки предотвращают накопление выделений. Атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой. Рентеноконтрастная полоса по всей длине трубки позволяет контролировать безопасное введение. Пилотный баллон четко показывает наполнение манжеты. | шт. | 20 | 1105 | 22100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 29 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 3,5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 3,5. Анестезиология. Необходимость механической вентиляции под давлением. Обезболивание, когда невозможно использование наркозной маски. Защита от аспирации. Отсасывание выделений из трахеи и бронхов. Орально - назальная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, обеспечивающий соответствующую упругость при вводе и высокую эластичность после заинтубирования. Коннектор 15 мм. Манжета низкого давления с тонкими мягкими стенками обеспечивает надежную герметизацию и позволяет избежать формирования пролежней трахеи. Гладкие стенки трубки предотвращают накопление выделений. Атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой. Рентеноконтрастная полоса по всей длине трубки позволяет контролировать безопасное введение. Пилотный баллон четко показывает наполнение манжеты. | шт. | 20 | 1105 | 22100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 30 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 4,5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 4,5. Анестезиология. Необходимость механической вентиляции под давлением. Обезболивание, когда невозможно использование наркозной маски. Защита от аспирации. Отсасывание выделений из трахеи и бронхов. Орально - назальная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, обеспечивающий соответствующую упругость при вводе и высокую эластичность после заинтубирования. Коннектор 15 мм. Манжета низкого давления с тонкими мягкими стенками обеспечивает надежную герметизацию и позволяет избежать формирования пролежней трахеи. Гладкие стенки трубки предотвращают накопление выделений. Атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой. Рентеноконтрастная полоса по всей длине трубки позволяет контролировать безопасное введение. Пилотный баллон четко показывает наполнение манжеты. | шт. | 20 | 1105 | 22100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 31 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 5. Анестезиология. Необходимость механической вентиляции под давлением. Обезболивание, когда невозможно использование наркозной маски. Защита от аспирации. Отсасывание выделений из трахеи и бронхов. Орально - назальная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, обеспечивающий соответствующую упругость при вводе и высокую эластичность после заинтубирования. Коннектор 15 мм. Манжета низкого давления с тонкими мягкими стенками обеспечивает надежную герметизацию и позволяет избежать формирования пролежней трахеи. Гладкие стенки трубки предотвращают накопление выделений. Атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой. Рентеноконтрастная полоса по всей длине трубки позволяет контролировать безопасное введение. Пилотный баллон четко показывает наполнение манжеты. | шт. | 20 | 1105 | 22100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 32 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 6 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 6. Анестезиология. Необходимость механической вентиляции под давлением. Обезболивание, когда невозможно использование наркозной маски. Защита от аспирации. Отсасывание выделений из трахеи и бронхов. Орально - назальная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, обеспечивающий соответствующую упругость при вводе и высокую эластичность после заинтубирования. Коннектор 15 мм. Манжета низкого давления с тонкими мягкими стенками обеспечивает надежную герметизацию и позволяет избежать формирования пролежней трахеи. Гладкие стенки трубки предотвращают накопление выделений. Атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой. Рентеноконтрастная полоса по всей длине трубки позволяет контролировать безопасное введение. Пилотный баллон четко показывает наполнение манжеты. | шт. | 20 | 1105 | 22100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 33 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления атител к ВИЧ 1-го и/или 2-го типа (набор ИХА-ВИЧ 1/2 ФАКТОРА) | Планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги с осушителем - 1шт; буферный раствор-реагент для разведения образца (0,9% натрия хлорид 1 флакон 0,2 мл); пипетка для внесения образца сыворотки или плазмы крови - 1 штука; скарификатор одноразовый - 1 шт; салфетка асептическая - 1 шт. | набор | 25 | 1280 | 32000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
| 34 | Резиновый круг противопролежневый | Степень жесткости регулируется. Изготовлен из гиппоалергенных материалов. Использование круга не вызывает дискомфорт у пациента. Круг подкладывается непосредственно под участок кожи, подвергающийся давлению (чаще крестец), и помогает предотвратить появление пролежней. | шт. | 10 | 6500 | 65000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора
|  | Итого: |  |  | 1275 | 324150 | 1203250
Главный врач Бижанов К.Б.