Приложение 1

Техническая спецификация

«Медицинская пленка для лазерного принтера для печати цифровых изображений  Fuji Medical DRYPIX Smart  (DRYPIX 6000)»

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская пленка для сухой печати, 35*43 см. | Пленка медицинская формата 35*43 см, для «сухой» печати и воспроизведения снимков диагностических рентгеновских исследований. Технические характеристики: Подложка - холодный голубой тон. Толщина подложки 175 микрон. Лазерное экспонирование. Минимальная оптическая плотность, D mix 0,21. Максимальная оптическая плотность, D max, 3,4. Уровни градации серого, бит, 14. Размер: 35*43 см. Количество листов пленки в одной пачке листов 100 шт. | уп. | 3 | 114 367 | 343 101 | В течение 20 календарных дней после подписания договора | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптека |
|  |  | Итого: |  |  |  | 343 101 |  |  |

Общая стоимость 343 101  (Триста сорок три тысячи сто один) тенге 00 тиын

Заместитель главного врача

по экономическим вопросам                                                              Дюсенов А.К.