## мед изд
|  | Техническая спецификация |  |  | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование и характеристика товара | Лек.форма | ед. изм. | Кол-во | Цена | сумма (тенге) | Сроки поставки | Место поставки
| 1 | Воронка химическая ВД-150-230, стеклянная. Воронка изготавливается из химически стойкого стекла. |  | шт. | 10 | 3500 | 35000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 2 | Ерш пробирочный 280*100*25, белый, искуственная щетина. |  | шт. | 10 | 1200 | 12000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 3 | Контейнер, стерильный, одноразовый, с закручивающей крышкой, в индивидуальной упаковке для сбора мочи с объемом 200 мл. |  | шт. | 10000 | 135 | 1350000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 4 | Колба мерная, градуированная, объемом 1000 мл, коническая с цилиндрической горловиной. Для измерения жидкости из химико-лабораторного стекла. |  | шт. | 10 | 5500 | 55000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 5 | Камера Горяева 4-х сетчатая, 2 покровных стекла в комплекте. |  | шт | 3 | 8500 | 25500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 6 | Капилляры Панченко к СОЭ-метру. |  | шт | 500 | 150 | 75000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 7 | Емкость -контейнер для сбора острого инструментария класса В, 5 литров, цвет: красный. Емкость-контейнер для сбора острого инструментария имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке, выполняющей роль иглосъемника. |  | шт. | 50 | 350 | 17500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 8 | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария 1л , цвет: красный. Емкость медицинская для шприцов и игл. Емкость медицинская для отходов. Емкость пластиковая, желтая с красной крышкой. |  | шт. | 200 | 290 | 58000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 9 | Криопробирка с закручивающейся крышкой, конические одноразовые 1,5 мл. по 500 шт.оранжевого цвета. |  | упак | 5 | 110000 | 550000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 10 | Криопробирки с закручивающейся крышкой, коническикие одноразовые 2,0 мл. по 500 шт. |  | упак. | 5 | 120000 | 600000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 11 | Смесители стеклянные (Меланжеры) медицинские для исследования СМЖ стеклянный градуированный капилляр с расширением, снабженный резиновой трубкой с мундштуком: предназначен для забора и разведения проб крови при подсчете клеточных элементов. |  | шт | 3 | 3000 | 9000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 12 | Мензурка - 500 мл.с делением, с носиком. Предназначена для отмеривания точного объема жидкости. Объём 500 мл.Допустимая погрешность ± 12,5 мл. Цена деления 25 мл. Высота 150 ± 10,0 мм |  | шт. | 10 | 2275 | 22750 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 13 | Наконечники с объемом 1000 мкл нестерильные в упаковках по 500 шт, голубые |  | упак | 10 | 7500 | 75000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 14 | Универсальные наконечники с объемом 200 мкл нестерильные в упаковках по 500 шт, желтые |  | упак | 10 | 1500 | 15000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 15 | Наконечники для дозатора Eppendorf с двойным фильтром 20 мкл в штативе свободные от ДНК, РНК, пирогенов (стерильные) 96 шт в штативе |  | упак | 200 | 23000 | 4600000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 16 | Наконечники для дозатора Accumax с фильтром 1000 мкл россыпью, уп 1000 штук, стерильные |  | упак | 10 | 10000 | 100000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 17 | Пипетка Сали 0.02 мл. Пипетка из медицинского стекла с одной меткой для отмеривания 20 мкл жидкости. Цвет маркировки -коричневый. Внешний диаметр, мм - 5,0±1,0, Длина, мм - 150±2,0 |  | шт | 10 | 350 | 3500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 18 | Пипетки Пастера одноразовые стерильные, градуированные в индивидуальной упаковке 3,5 мл. |  | шт | 20000 | 45 | 900000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 19 | Стекло покровное, 18*18 мм, 100 шт. в упаковке, толщина 0,13 мм-0,17 мм. |  | упак. | 5 | 1500 | 7500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 20 | Предметные стекла с необработанными краями изготовлены из прозрачного бесцветного силикатного стекла, размеры 75 х 25 мм, толщина 1,5 мм. Химически устойчивы к действию дистиллированной воды и соляной кислоты. Упаковка 100 шт. |  | упак. | 5 | 1500 | 7500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 21 | Стекло предметное 75х25х1,8 мм без обработки, 50 шт. Предметное стекло пременяется для нанесение или фиксации исследуемого материалал с последующим изучением его под микроскопом. Размер 75х25х1,8 мм. Края без обработки. Упаковка — 100 шт. |  | шт. | 5 | 1500 | 7500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 22 | Пробирки 15 мл, стерильные, в индивидуальной упаковкке, с закручивающейся крышкой, градуированные, конические |  | шт | 5000 | 50 | 250000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 23 | Пробирка Фалькон конусовидная пластиковые градуированные с завинцивающейся крышкой. Объем 50мл. Диаметр 30мм. Высота 117мм. Цена деления 5мл. |  | шт. | 20000 | 34 | 680000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 24 | ПЦР-пробирки без ДНКаз и РНКаз типа "Эпиндорф" 1,5 мл. (20000g, PP, бесцветные, градуированные, с полем для маркировкипо 500 шт). |  | упаковка | 2 | 5000 | 10000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 25 | Спринцовка резиновая, № 0 тип А. Спринцовка из резины с носиком предназначена для аспирации жидкости. |  | шт | 5 | 1500 | 7500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 26 | Стакан лабораторный, высокий с носиком, объем-400 мл., со шкалой. |  | шт. | 10 | 1305 | 13050 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 27 | Индикаторы для контроля паровой стерилизации 120 гр.С в капсулах. Комплект на 500 тестов. Срок годности 2 года. |  | уп. | 10 | 6760 | 67600 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 28 | Индикаторы для контроля паровой стерилизации, 132 гр.С в капсулах. Комплект на 500 тестов. Срок годности 2 года. |  | уп. | 10 | 6750 | 67500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 29 | Индикаторы для контроля сухожаровой стерилизации 180 гр.С, в капсулах. Комплект на 500 тестов. Срок годности 2 года. |  | уп. | 10 | 6750 | 67500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 30 | Шпатель Дригальского стерильны, в индивидуальной упаковке, треугольная форма, 240х60мм |  | шт | 200 | 200 | 40000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 31 | Шпатель Дригальского не стерильный аллюминевый. Длина не более 210 мм.Диаметр проволоки 3,5-4 мм. Материал - алюминий. |  | шт | 50 | 200 | 10000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 32 | Шпатель Дригальского не стерильный стеклянный. |  | шт | 50 | 200 | 10000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 33 | Штатив (слайд-бокс) для предметных стекол вертикальный на 100 шт, для хранения предметных стекол. |  | шт | 10 | 2000 | 20000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 34 | Штатив бокс для криопробирок 2 мл. на 100 гнезд |  | шт | 50 | 1200 | 60000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 35 | Штатив для пробирок типа Фалькон на 20 гнезд |  | шт | 10 | 2000 | 20000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 36 | Фольга алюминиевая в рулоне ширина 153 мм длина 152,4 м и Контейнер-резак для фольги алюминиевой, размер 19х10х112мм |  | рулон | 6 | 33000 | 198000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 37 | Контейнер, предназначен для удобного, упорядоченного хранения и транспортировки пробирок и малогабаритного медицинского инструмента. Состоит из корпуса-поддона, двух подставок для пробирок, крышки с ручкой и двумя фиксирующими защелками. Рассчитан на 40 и 80 пробирок. Технические характеристики: Длина: 350 мм. Ширина: 225 мм. Высота: 270 мм. Масса: 2 кг. Максимальная рабочая нагрузка: 6 кг.Габаритные размеры ниш для пробирок: диаметр 16 мм, длина 200 мм. |  | шт. | 2 | 28000 | 56000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 38 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 2000 мл. | Воронка химическая ВД-150-230, стеклянная | шт. | 1 | 8000 | 8000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 39 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 3500 мл. | Ареометр для урины АУ 1000-1060 кг/м3 | шт. | 1 | 8500 | 8500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 40 | Аптечка-контейнер, размер 24 см *17 см *13 см. Высота, мм -130, длина, мм - 170. Ширина, мм - 240. Материал - пластик. Цвет - прозрачный. |  | шт. | 2 | 4450 | 8900 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 41 | Фильтр мембранный изготовлен из акрилового корпуса и мембраны из полиэфирсульфона (PES). Стерилизация микробной среды, протеиновых растворов, и реагентов культуральных тканей. Мембрана фильтра обеспечивает более высокий уровень прохождения жидкости, более низкую связывающую способность с протеинами и более низкую экстрагентность, чем целлюлозные мембраны. Имеет гидрофобный корпус. Не содержит внешние увлажняющие средства. Объем проходимого образца 2-10мл. Входное отверстие с внутренней нарезкой Luer-Lock. Выходное отверстие с наружной резьбой Luer-Slip. Стерильный, нецитотоксичный, непирогенный. Неавтоклавируемый. Индивидуальная упаковка. В упаковке 100 штук, диаметр 25 мм., размер пор фильтра-0,22 um. |  | упаковка | 3 | 1500 | 4500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 42 | Тест-система "для определения Д-димера" (голубой) AutoBlue B-Dimer 400 для полуавтоматического 1-канального коагулометра Coatron C-1 (в наборе Авто Синий D-Димер 400 (2*3,0мл) D-Димер латексный реагент (2*7,0мл) D-Димер реакционный буфер (1*7,0мл) D-Димердилюент (1*1,0мл), D-Димер калибратор) | набор | набор | 17 | 305500 | 5193500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 43 | Контроль качества высокий и низкий для тест-систем "Д-димер" для полуавтоматического 1-канального коагулометра Coatron C-1 (в наборе D-Димер контроль высокий/низкий, D-Димер контрольная плазма (низкий 200-400 мкг/Л), D-Димер контрольная плазма (высокий 1000-2200 мкг/Л | набор | набор | 2 | 58700 | 117400 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 44 | Дозатор по типу Eppendorf на 5000 мкл |  | шт. | 3 | 20421 | 61263 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 45 | Наконечники (для дозатора Eppendorf) с фильтром 100-1000 мкл в штатите своболные от ДНК, РНК, пирогенов (стерильные), упак 96 опред |  | упак | 1000 | 17000 | 17000000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 46 | Стакан лабораторный, высокий с носиком, объем-100 мл., со шкалой. |  | шт. | 10 | 1000 | 10000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
|  | Итого: |  |  | 57525 |  | 32514963
Заместитель директора по экономическому и администартивно-хозяйственной части А.К.Дюсенов