## прочие
|  | Техническая спецификация |  |  | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование товара | Лек.форма | ед. изм. | цена | кол-во | сумма (тыс.тенге) | Срок поставки
| 1 | Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель для анализатора КЩС ABL 80 Basic. Электрохимический: потенциометрический (напряжение) – pH, pCO2, K, Na, Ca, Cl; амперометрический (ток) – pO2; кондуктометрический метод -Ht. Сенсорная кассета предназначена для работы с цельной кровью илирастворами для контроля качества. Внутри нее имеется проточная ячейка малого объема. Все датчики для измерения pH, газов крови, электролитов и глюкозы содержатся в многоцелевом одноразовом блоке кассеты. Кроме того, в проточной ячейке находится референтный электрод для потенциометрических датчиков, встроенный датчик температуры инагревательный элемент для точной регулировки температуры.Каждая сенсорная кассета содержит микросхему, которая содержит данные о типе и состоянии сенсорной кассеты. Анализатор автоматически считываетэти данные при установке кассеты. Кроме того, во время работы ализаторзаписывает дополнительные данные на микросхему. На микросхему записываются следующие данные: • Номер партии • Серийный номер • Список параметров • Возможное количество тестов • Количество оставшихся тестов • Совместимость с конфигурацией анализатора (тип анализатора, в которыйможно установить эту кассету) • Дата «Установить до» (последний день, когда эту сенсорную кассетуможно установить в анализатор) • Дата установки (дата первой установки данной кассеты в анализатор) • Серийный номер анализатора (в котором установлена эта кассета) • Срок годности (дата истечения срока годности этой сенсорной кассеты после ее установки). |  | шт | 595712 | 7 | 4169984 | по графику
| 2 | Калибровочный блок. Комплект состоит из 4 контейнера (Объем раствора № 1 - 440 мл; Объем раствора № 2,3,4 - 220 мл) с необходимыми жидкостями для калибровки, промывки и контроля качества всех измеряемых параметров. Так же содержит контейнер для отходов. Срок службы после установки на анализатор не менее 30 дней. Снабжен чипом с данными о состоянии блока растворов: Серийный номер блока, номер партии каждого из четырех пакетов с растворами, дата установки, серийный номер анализатора, допустимый срок использования в сутках, калибровочные значения для каждого параметраКалибровочный блок содержат четыре пакета отслеживаемые Национальным институтом стандартов и технологии США (NIST) растворы с различными концентрациями тонометрированных газов, электролитов и метаболитов: В блок SP80 CO-OX включены красители для использования в оксиметре. В блок SP80 CO-OX для версии OSM включены только красители. Он не содержит тонометрированные газы, электролиты и метаболиты. В пятый пакет собираются все жидкие отходы: внутренние растворы, внешние растворы, включая биологически опасные жидкости организма из проб пациентов. Пакет для отходов содержит присадку, которая превращается в гель при соединении с жидкими отходами. Гель ограничивает разбрызгивание и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Для анализатора КЩС ABL 80 Basic. |  | шт | 171813 | 7 | 1202691 | по графику
| 3 | Шприцы для аспирации PICO50 (2мл), для анализатора КЩС ABL 80 Basic ( в упаковке 100 шт). |  | упак | 74637 | 5 | 373185 | по графику
| 4 | Бумага для принтера ABL 80 Basic REF 984-077 (6 рулонов в упаковке), 80 мм, для анализатора КЩС ABL 80 Basic. |  | упак | 33179 | 2 | 66358 | по графику
|  | Итого |  |  |  | 21 | 5812218
Директор К.Б. Бижанов