## прочие
|  | Техническая спецификация |  | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование и характеристика медицинского изделия | ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Сроки поставки | Адрес поставки
| 1 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-16, диаметр мм, внешний диаметр мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. | шт. | 50 | 300 |  | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 2 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-18, диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. | шт. | 50 | 310 | 15500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 3 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-20, диаметр 5,1мм, внешний диаметр 6,7мм, объем баллона 30мл, длина не менее 40см. | шт. | 50 | 310 | 15500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 4 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2. | шт. | 3000 | 25 | 75000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 5 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 20G. | шт. | 10000 | 28 | 280000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 6 | Поильник полимерный для лежачих больных - изготовлен из медицинского пластиката,предназначен для помощи лежачим больным и пациентам в приеме жидкости или жидкой пищи через рот. Чашка-поильник имеет удобный носик и две ручки по бокам. Основным отличительным плюсом "поильника-непроливайка" - является полукрышка, которая не позволяет разливаться жидкости при приеме пациентом. Поильник для больных может использоваться, как для взрослых так и для детей, он легко моется, выдерживает температуру жидкости до 100 ºС и используется многократно.Поильник для лежачих больных, полимерный. Вес поильника для лежачих больных - 90,0 грамм. Объем вмещаемой жидкости - 200 мл. Цвет - белый. Упаковка: индивидуальная в п/э. | шт. | 20 | 3000 | 60000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 7 | Судно подкладное (изготавливается из полипропилена) удобно в применении, легкое, специальное приспособление для осуществления испражнения и мочеиспускания больного в кровати, который по тем или иным причинам не может испражняться в туалете.Поверхность при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого» материала), изделие хорошо очищается, быстро и легко дезинфицируется. Размеры 45х29х11 см. Вес 570 грамм. | шт | 10 | 7000 | 70000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 8 | Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, № 14. Катетер фолея 2-х ходовой, латексный с силиконовым покрытием, № 14, (внутренний диаметр 3,3 мм, внешний диаметр- 4,7 мм, длина -39-40 см, объма баллона -30 мл.). Гладкий конический наконечник катетера обеспечивает легкое введение в мочеиспускательный канал. Дренирующие отверстия специальной формы обеспечивают эффективный дренаж. Симметричный баллон расширяется равномерно во всех направлениях и эффективно фиксируется в мочевом пузыре. Цветная кодировка обеспечивает легкую и быструю идентификацию размера. Пластиковая заслонка способствует простому и легкому наполнению и спусканию баллона и являются более эффективной, чем резиновая. Гладкая наружная поверхность специально обработана медицинским силиконовым раствором, который способствует свободному прохождению катетера через уретру для снижения риска инфицирования и обладает повышенной биологической совместимостью. Материал: изготовления: силикон. Характеристики: стерильный, одноразового применения; стерилизован радиационным методом; срок хранения — 5 лет; упаковка — индивидуальная стерильная. | шт. | 30 | 350 | 10500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 9 | Ларингоскоп в наборе с клинками для взрослых. Ларингоскоп в комплекте для взрослых: рукоятка + 3 клинка: № 2- изогнутый, № 3-изогнутый, № 4- изогнутый. | шт. | 10 | 140000 | 1400000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 10 | Лейкопластырь на тканной основе. Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 1*500 см., (катушка) | шт. | 30 | 150 | 4500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 11 | Лейкопластырь на тканной основе. Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 5*500 см., (катушка) | шт. | 30 | 370 | 11100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 3. Трубка эндотрахеальная с манжетой, размером № 3. Анестезиология. Необходимость механической вентиляции под давлением. Обезболивание, когда невозможно использование наркозной маски. Защита от аспирации. Отсасывание выделений из трахеи и бронхов. Орально - назальная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ, обеспечивающий соответствующую упругость при вводе и высокую эластичность после заинтубирования. Коннектор 15 мм. Манжета низкого давления с тонкими мягкими стенками обеспечивает надежную герметизацию и позволяет избежать формирования пролежней трахеи. Гладкие стенки трубки предотвращают накопление выделений. Атравматичный дистальный конец и гладкое соединение манжеты с трубкой. Рентеноконтрастная полоса по всей длине трубки позволяет контролировать безопасное введение. Пилотный баллон четко показывает наполнение манжеты. | шт. | 20 | 1105 | 22100 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 13 | Планшет П-50 для определения группы крови, белые п/с на 50 лунок. Планшет П-50 для определения групп крови на 50 лунок. Пластиковый планшет 190х290 мм для определения групп крови и проведения иммунологических проб. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации серологического анализа. Поставляются в белом цвете, черном или прозрачном. Технические характеристики. Габаритный размер (290±5,0)х(190±5,0)х(3,5±0,5) мм. Изго-товлен из ударопрочного полистирола, не автоклавируется. Конфигурация: 10 строк по 5 лунок в каждой (50 лунок). Размер лунки (21±1,0)х(14±1,0)х(1,5±0,5) мм. Каждая лунка имеет бортики, препятст-вующие растеканию реагентов. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой - по длинной стороне отлиты цифры от 1 до 10, по короткой - I (0), II (A), III (B), IV (AB). Дополнительный ряд лунок не маркирован и предназначен для дополнительного анализа крови донора и реципиента на совместимость. Устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода, предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим методом. Масса изделия - не более 80 г. Индивидуально упакован. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | шт. | 3 | 1500 | 4500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 14 | Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 3 минуты. Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 3 минуты.Часы песочные - предназначены для отсчёта промежутков времени, состоят из двух прозрачных сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен кварцевым песком, который отмеряет время, за которое песок через горловину пересыпается в другой сосуд. Песочные часы - применяются в медицине для измерения времени в физиопроцедурах и лабораторных исследованиях. Состоят из двух стеклянных колб с кварцевым песком различного цвета, и двух подставок. Маркировка номинала времени указана на стекле. Применяются для дозирования физиотерапевтических процедур, в школах, в медицине, в различного рода лабораториях, на заводах и многих других предприятиях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ, часы песочные изготовлены: - верхнее и нижнее основание: ABS - пластик (акрилнитрилбутадиенстирол); - песочные часы: стекло + кварцевый песок; - защитная туба: ПВХ (поливинилхлорид). Упаковка: ПЭ (полиэтилен). Срок годности: 10 лет | шт. | 2 | 1300 | 2600 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 15 | Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 5 минуты. Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 5 минуты.Часы песочные - предназначены для отсчёта промежутков времени, состоят из двух прозрачных сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен кварцевым песком, который отмеряет время, за которое песок через горловину пересыпается в другой сосуд. Песочные часы - применяются в меди-цине для измерения времени в физио-процедурах и лабораторных исследова-ниях. Состоят из двух стеклянных колб с кварцевым песком различного цвета, и двух подставок. Маркировка номинала времени указана на стекле. Применяются для дозирования физиотерапевтических процедур, в школах, в медицине, в различного рода лабораториях, на заводах и многих других предприятиях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ, часы песочные изготовлены: - верхнее и нижнее осно-вание: ABS - пластик (акрилнитрилбутадиенстирол); - песочные часы: стекло + кварцевый песок; - защитная туба: ПВХ (поливи-нилхлорид). Упаковка: ПЭ (полиэтилен). Срок годности: 10 лет | шт. | 2 | 1300 | 2600 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 16 | Бак 12 л., белый с крышкой для медицинских отходов. Бак 12 л., полипропиленовый, белый с крышкой для медицинских отходов.Бак для хранения и транспортировки меди-цинских отходов, емкостью 12 литров, класс Г, цвет белый. | шт. | 2 | 6000 | 12000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 17 | Кровать для новорожденных КН-1. Кровать для новорожденных КН-1. Назначение: для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях. Особенности: высота фиксированная, механическая регулировка углов наклона ванны-кюветы с фиксацией зажимным винтом. Техническое описание: укомплектована матрацем из пенополиуретана с чехлом их клеенки с ПХВ покрытием на тканевой основе; регулировка углов наклона-ванны-кюветы осуществляется бесступенчато, при помощи зажимного винта: в сторону голову и в сторону ног, не менее - 8 градусов. | шт. | 2 | 85000 | 170000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 18 | Маска для аппарата ИВЛ ороназальная. Размер S. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена: 1. Манжетой с силиконовым гелем. 2. Регулируемый лобный упор, обеспечивающий удобное прилегание к изгибу лба пациента. 3. Регулятор в виде пластичного кольца, строенного в корпус маску, позволяющий подгонять маску к лицу пациента. 4. Магнитные держатели, обеспечивающие простое безопасное крепление маски. 5. Лобный упор снабжен мягкой манжетой, наполненной силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. Потенциальному поставщику необходимо предоставить образец маски для рассмотрения комиссией на соответствие технической спецификацией. | шт. | 10 | 177000 | 1770000 | В течение 70 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 19 | Маска для аппарата ИВЛ ороназальная. Размер M. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена: 1. Манжетой с силиконовым гелем. 2. Регулируемый лобный упор, обеспечивающий удобное прилегание к изгибу лба пациента. 3. Регулятор в виде пластичного кольца, строенного в корпус маску, позволяющий подгонять маску к лицу пациента. 4. Магнитные держатели, обеспечивающие простое безопасное крепление маски. 5. Лобный упор снабжен мягкой манжетой, наполненной силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. Потенциальному поставщику необходимо предоставить образец маски для рассмотрения комиссией на соответствие технической спецификацией. | банка | 45 | 177000 | 7965000 | В течение 70 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 20 | Маска для аппарата ИВЛ ороназальная. Размер L. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена: 1. Манжетой с силиконовым гелем. 2. Регулируемый лобный упор, обеспечивающий удобное прилегание к изгибу лба пациента. 3. Регулятор в виде пластичного кольца, строенного в корпус маску, позволяющий подгонять маску к лицу пациента. 4. Магнитные держатели, обеспечивающие простое безопасное крепление маски. 5. Лобный упор снабжен мягкой манжетой, наполненной силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. Потенциальному поставщику необходимо предоставить образец маски для рассмотрения комиссией на соответствие технической спецификацией. | шт. | 15 | 177000 | 2655000 | В течение 70 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 21 | Мешок Амбу ручной многоразовый. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной. Ручной аппарат искусственной вентиляции легких типа мешок "Амбу" в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии — это портативное устройство, которое используется для облегчения дыхания пациента. Область применения: анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Ручной мешок для ИВЛ изготовлен из полиэтилена низкой плотности, сополимера бутадиена и стирола/термопластичного. Не содержит латекс. Класс безопасности: класс 2 а – со средней степенью риска.В комплектацию входит: дыхательный мешок (взрослый), маска анестезиологическая (с воздушной подушкой и без, силиконовая, маска с воздушной подушкой с регулировочным винтомразных модификаций), трубка для пациента, трубка резервуара, кислородный шланг, шланг удлинитель, клапан ограничения давления, клапан опционный, ПВХ резервуар. Размер дыхательного мешка не менее 1650 мл. Изделие многоразового использования. Материал силикон или ПВХ. Срок хранения медицинского изделия: 5 лет. | шт. | 5 | 33000 | 165000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 22 | Мешок Амбу ручной многоразовый. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной. Ручной аппарат искусственной вентиляции легких типа мешок "Амбу" в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии — это портативное устройство, которое используется для облегчения дыхания пациента. Область применения: анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Ручной мешок для ИВЛ изготовлен из полиэтилена низкой плотности, сополимера бутадиена и стирола/термопластичного. Не содержит латекс. Класс безопасности: класс 2 а – со средней степенью риска.В комплектацию входит: дыхательный мешок (для новорожденных), маска анестезиологическая (с воздушной подушкой и без, силиконовая, маска с воздушной подушкой с регулировочным винтомразных модификаций), трубка для пациента, трубка резервуара, кислородный шланг, шланг удлинитель, клапан ограничения давления, клапан опционный, ПВХ резервуар. Размер дыхательного мешка для новорожденных 280 ± 50 мл. Изделие многоразового использования. Материал силикон или ПВХ. Срок хранения медицинского изделия: 5 лет. | шт. | 2 | 33000 | 66000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 23 | Мешок Амбу ручной многоразовый. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной. Ручной аппарат искусственной вентиляции легких типа мешок "Амбу" в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии — это портативное устройство, которое используется для облегчения дыхания пациента. Область применения: анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Ручной мешок для ИВЛ изготовлен из полиэтилена низкой плотности, сополимера бутадиена и стирола/термопластичного. Не содержит латекс. Класс безопасности: класс 2 а – со средней степенью риска.В комплектацию входит: дыхательный мешок (педиатрический), маска анестезиологическая (с воздушной подушкой и без, силиконовая, маска с воздушной подушкой с регулировочным винтомразных модификаций), трубка для пациента, трубка резервуара, кислородный шланг, шланг удлинитель, клапан ограничения давления, клапан опционный, ПВХ резервуар. Размер дыхательного мешка не менее для детей 550 ± 50 мл. Изделие многоразового использования. Материал силикон или ПВХ. Срок хранения медицинского изделия: 5 лет. | шт. | 2 | 33000 | 66000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 24 | Перчатки нитриловые диагностические текстурированные неопудренные нестерильные, размерами 7-8 (М). Состав: 100% нитрил без содержания пудры (нет аллергенных компонентов). Текстурированная поверхность на кончиках пальцев. Толщина манжеты: (25 мм от валика): 0,05-0,06 мм. Толщина ладони: (центр) 0,06-0,07 мм. Толщина пальца: (13 мм от кончика) 0,08-0,09 мм. Герметичность: AQL-1,5, подтвержденная сертификатом анализа производителя. Срок годности: 3 года. | пара | 40000 | 140 | 5600000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 25 | Электрокардиограф двеандцатиканальный. Синхронный съем 12 отведений. Автоматический и ручной режим работы. Форматы печати отведений: 3, 3+ритм/6 – вдоль бумаги, 12 – поперек бумаги без печати ЭКГ. Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печати. Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати. Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов. Диапазон измерения ЧСС, уд/мин- 30-300. Звуковой сигнал пульса регулируемый. Дисплей цветной графический. Размер дисплея по диагонали, не менее: 5,6" (141 мм). Отношение ширина/высота, не менее: 85х115мм. Разрешение, не менее: 640х480. Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране до 12. В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память. Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента. Манипулятор для упрощения работы с прибором. Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура. Выбираемая чувствительность, мм/мВ 2,5;5;10;20;40. Скорость движения носителя записи, мм/с 5; 10; 12.5; 25 и 50. Определение кардиостимулятора. Защита от дефибрилляции. Подавление синфазной помехи, дБ, не менее: 100. Комбинированное питание (сеть/аккумулятор/бортовая сеть). Встроенный принтер. Частота дискретизации АЦП на каждое отведение (не менее) 3200Гц. Возможность печати сетки. Время работы от заряженного аккумулятора около 3-х часов. Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности). Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на мм. Ширина бумаги не менее\, мм 110 рулон, и Z-fold.Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование лечебного учреждения, фамилия врача. Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумаги. Память 12 отведений ЭКГ до 500. Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленных ими настроек. Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, автоматическая компенсация смещения изолинии. Возможность автотестирования кабеля ЭКГ. Режим тестирования кабеля электродного в составе электрокардиографа. Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука. Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский набор. Возможность последовательного съёма ЭКГ.Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге). Печать по таймеру. Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма. Печать копии. Печать ритма нажатием одной кнопки. Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента. Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений не менее 14 параметров по каждому отведению. Возможность передачи сохраненных данных на ПК. Разъем 2USB. Степень защиты от поражения электрическим током CF. Группа жесткости по механическим воздействиям 5. Класс электрооборудования II. Размеры не более: мм 270x190x70. Вес электрокардиографического блока, кг, не более: 1,2. Комплектация: блок кардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором; кабель электродный; комплект ЭКГ электродов для взрослых (6 грудных, 4 конечностных), комплект ЭКГ электродов для детей (6 грудных, 4 конечностных), ось бумажного отсека не менее 2шт.; комплект бумаги: рулон – 2 шт; гель электродный; кабель 12В; сумка; руководство по эксплуатации. Гарантия на оборудование не менее 37 месяцев. | шт | 1 | 830000 | 830000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 26 | Манжета для прикроватного монитора (манжета для неинвазивного АД), с одним трубчатым шлангом. Манжета для взрослых: окружность 25-35 см. | шт. | 15 | 24000 | 360000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 27 | Манжета для прикроватного монитора (манжета для неинвазивного АД), с одним трубчатым шлангом. Манжета детская: окружность 18-26 см. | шт. | 2 | 24000 | 48000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 28 | Манжета для прикроватного монитора (манжета для неинвазивного АД), с одним трубчатым шлангом. Манжета детская: окружность 10-19 см. | шт. | 2 | 24000 | 48000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 29 | Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 10 | 15000 | 150000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 30 | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G20 (0.95 x 50 мм), профилированный прозрачный павильон;Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (0.8 х 1.4мм х 20см), скорость потока 13 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.63мм х 0,025'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка c инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера, объем заполнения 0,16. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт. | 5 | 9300 | 46500 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 31 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации: маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом, детская №1, одноразового использования. | шт | 20 | 740 | 14800 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 32 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации: маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №2, детская, одноразового использования. | шт | 20 | 740 | 14800 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 33 | Стилет для эндотрахеальных трубок, CH/Fr 14. Позволяет значительно легче направлять эндотрахеальную трубку во время сложной процедуры интубации. Внешняя оболочка для предотвращения травм. Гибкий, легко меняющий форму, алюминиевый направитель с ПВХ покрытием.Поверхность продукта обеспечивает легкую вставку в трубку. Эргономичное горловое кольцо продукта. Мягкий и округлый кончик для предотвращения повреждения ткани во время использования. Область применения: Лечебные учреждения. В отделения реанимации, анестезия. Для назальной и пероральной интубации. | шт. | 5 | 1350 | 6750 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 34 | Матрас противопролежневый, ячеистый, с компрессором, с регулятором давления. Матрас представляет собой противопролежневую систему, состоящую из, собственно, самого матраса и компрессора к нему. Матрас состоит из воздушных камер в виде пчелиных сот и изготовлен из гипоаллергенного поливинилхлорида. Противопролежневый матрас применяется для предотвращения и профилактики трофических нарушений мягких тканей при предписанном длительном постельном режиме. Он действенно способствует заживлению ожогов и широко используется в качестве терапевтического средства при лечении травм и заболеваний позвоночника. Матрас нейтрализует постоянное давление на одни и те же участки тела больного, осуществляя, тем самым, лечение и профилактику пролежней, ожогов тела и заболеваний позвоночника. Этот противопролежневый матрас эффективно осуществляет снятие избыточной нагрузки с позвоночного столба, нейтрализует болевые ощущения, обеспечивает улучшение трофики тканей, массажное и антистрессовое действие. Изделие обладаем бесшумным копрессором, обеспечивающим низкий уровень шума при работе. Вес: 3450 гр. Технические характеристики: 1. Тип матраса: Ячеистый - материал матраса: ПВХ. 2. Количество ячеек (шт): 130. 3. Размер матраса (мм): 1925 x 840-900 x 650-110. 4. Длительность цикла (мин): 6- максимальный вес пациента (кг): 135. 5. Мощность потребления (Вт): 5. 6. Длина электрического кабеля (м): 3. 7. Длина воздушных шлангов (м): 1,5. | шт | 15 | 25000 | 375000 | В течение 30 календарных дней после подписания договора | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
|  | Итого: |  |  |  | 22336750
Директор Бижанов К.Б.