## лекарства
Приложение 1. Техническая спецификация
№ лота |  | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего |  |  | Место поставки
Сроки поставки
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма
| 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,0мм, OD 10,9мм, диаметр манжеты 26мм. | шт |  |  |  | 258 | 100 | 25800 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 2 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,5мм, OD 11,5мм, диаметр манжеты 26мм. | шт |  |  |  | 258 | 100 | 25800 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 3 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 9,0мм, OD 12,1, диаметр манжеты 28мм | шт. |  |  |  | 258 | 100 | 25800 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 4 | Набор реагентов для определения гемоглобина крови на 400 опред. гемоглобиноцианидным методом. Реагент № 1. Монореагент, K3[Fe(CN)6] - 6,07 ммоль/л, KCN - 7,67 ммоль/л, KH2PO4 - 10,30 ммоль/л, Детергент -0,5%; Линейность: отклонение не более 2% в диапазоне концентраций 50–300 г/л. Чувствительность: 30 г/л. Коэффициент вариации: не более 2%. | набор |  |  |  | 7800 | 2 | 15600 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 5 | Натрий хлористый х/ч Внешний вид: бесцветные кристаллы Спецификация: Химическая Формула: NaCl, Молекулярная масса: 58,44277 г/моль, Температура плавления: 800,8 °C, Температура кипения:1465 °C, 500 гр. | кг |  |  |  | 2400 | 2 | 4800 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 6 | Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по Метод Като (реактив Като- 1 фл, целлофановые покровные пластинки - 500 шт, пробка из силиконовой резины 1 шт) Срок годности - 2 года с даты производства, указанной на упаковке | набор |  |  |  | 5000 | 2 | 10000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 7 | Раствор Самсона (краситель для исследования ликвора)Состав набора:Реагент 1 - Реактив Самсона – 10 мл, 1 флакон, Реагент 2 - Фенол – 2,5 г, 1 флакон, Реагент 3 - Кислота сульфосалициловая 2-водная – 50 мл, 1 флакон, Реагент 4 - Натрий сернокислый или натрий сернокислый 10-водный – п/э пакет (70 г или 160 г), Реагент 5 - Калибровочный раствор общего белка,10 г/л – 5,0 мл, 1 флакон, Реагент 6 - Аммоний сернокислый – п/э пакет (85 г). Флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой, упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой красного цвета. Рабочий раствор годен не более 1 суток. Аналитические характеристики: Определения белка - Линейная область определения – в диапазоне от 0,1 г/л до 1,5 г/л, отклонение – не более 10%. Чувствительность – не более 0,05 г/л. Коэффициент вариации результатов определения – не более 10 %. Минимальная определяемая концентрация глобулинов – 0,05 г/л (0,3 г/л общего белка). Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до +25°С не более 20 суток. Срок годности набора – 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор |  |  |  | 16000 | 1 | 16000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 8 | Раствор для окраски ретикулоцитов в пробирках. 1%-раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. В микропробирках типа эппендорф (по 0,25мл) на 50 исследований проб.раствор представляет собой 1% раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий, разлит в пробирки типа Эппендорф (по 0,25мл) - 50 шт. Число анализируемых проб: 50. Проба: капиллярная кровь. Аналитические характеристики раствора (нормальные значения): Отностительное количество ретикулоцитов 0,5-1,2%; Абсолютное количество ретикулоцитов 30-70*10⁹/л. Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, исключив воздействие прямых солнечных лучей, при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности. Эксплуатация: раствор стабилен после вскрытия флакона при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя. | набор |  |  |  | 8000 | 1 | 8000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 9 | Диметилсульфаксид С2Н5ОS | литр |  |  |  | 34000 | 0.5 | 17000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 10 | Калий фосфорнокислый 1 замещ.(дигидроортофосфат) КН2РО4 х\ч | кг |  |  |  | 8000 | 2 | 16000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 11 | Магнезия сернокислая | кг |  |  |  | 1000 | 2 | 2000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 12 | Набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микобактерий аурамином О и родамином С («Флюорохромная окраска КУМ»). Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. ; 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл ; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г; Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 32000 | 2 | 64000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 13 | Фенол. Водный раствор фенолового красного, состав: Красная натриевая соль фенола 0,04 г, Дистиллированная вода 100 мл. Цвет от красного до темно-бордового, без какого-либо преципитата. Индикация: pH 6.80 (желтая) до pH 8.20 (красный). Использовать до даты срока годности, указанного на этикетке. Условия хранения: при температуре +10...30°C, беречь от воздействия прямого солнечного света. | кг |  |  |  | 22000 | 2 | 44000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 14 | Парадиметиламинобензальдегид (П-диметиламинобензальдегид, Диметиламинобензальдегид-пара, 4-Диметиламинобензальдегид, реагент Эрлиха) — Светло-желтый или сероватый кристаллический порошок. Парадиметиламинобензальдегид – один из реактивов для определения присутствия оксипролина и триптофана (веществ, применявшихся в прошлом в качестве связующих в красителях и красках). | кг |  |  |  | 35000 | 0.2 | 7000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 15 | Набор для флуоресцентного окрашивания микобактерий (с аурамином и родамином) 1набор. Набор состоит из флюорохромных красителей - Аурамин О (S054) и родамин, смесь кислоты и спирта (S055), раствор калия перманганата (метиленовый синий S056). Люминесцентная микроскопии является наиболее чувствительный методом для обнаружения кислотоустойчивых микобактерий в лабораториях, выполняющих ежедневно большое число исследований (порядка 30 и более). Люминесцентные красители связываются с воскоподобными структурами микробной клетки и при последующем облучении окрашенных клеток возбуждающим источником света (определенный спектр ультрафиолетового излучения) палочки микобактерий начинают светиться оранжевым или ярко-желтым светом на черном или темно-зеленом фоне. Технические характеристики Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 35000 | 2 | 70000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 16 | Воронка химическая ВД-150-230, стеклянная. Воронка изготавливается из химически стойкого стекла. | шт |  |  |  | 3500 | 10 | 35000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 17 | Ерш пробирочный 280*100*25, белый, искуственная щетина. | шт |  |  |  | 1200 | 10 | 12000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 18 | Контейнер, стерильный, одноразовый, с закручивающей крышкой, в индивидуальной упаковке для сбора мочи с объемом 200 мл. |  |  |  |  | 135 | 10000 | 1350000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 19 | Колба мерная, градуированная, объемом 1000 мл, коническая с цилиндрической горловиной. Для измерения жидкости из химико-лабораторного стекла. | шт |  |  |  | 5500 | 10 | 55000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 20 | Камера Горяева 4-х сетчатая, 2 покровных стекла в комплекте. | шт |  |  |  | 8500 | 3 | 25500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 21 | Капилляры Панченко к СОЭ-метру. | шт |  |  |  | 150 | 500 | 75000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 22 | Емкость -контейнер для сбора острого инструментария класса В, 5 литров, цвет: красный. Емкость-контейнер для сбора острого инструментария имеет дополнительную плотно закрывающуюся крышку красного цвета, предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля - осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке, выполняющей роль иглосъемника. | шт |  |  |  | 350 | 50 | 17500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 23 | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария 1л , цвет: красный. Емкость медицинская для шприцов и игл. Емкость медицинская для отходов. Емкость пластиковая, желтая с красной крышкой. | шт |  |  |  | 290 | 200 | 58000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 24 | Смесители стеклянные (Меланжеры) медицинские для исследования СМЖ стеклянный градуированный капилляр с расширением, снабженный резиновой трубкой с мундштуком: предназначен для забора и разведения проб крови при подсчете клеточных элементов. | шт |  |  |  | 3000 | 3 | 9000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 25 | Мензурка - 500 мл.с делением, с носиком. Предназначена для отмеривания точного объема жидкости. Объём 500 мл.Допустимая погрешность ± 12,5 мл. Цена деления 25 мл. Высота 150 ± 10,0 мм | шт |  |  |  | 2275 | 10 | 22750 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 26 | Наконечники для дозатора Accumax с фильтром 1000 мкл россыпью, уп 1000 штук, стерильные | упак. |  |  |  | 10000 | 10 | 100000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 27 | Пипетка Сали 0.02 мл. Пипетка из медицинского стекла с одной меткой для отмеривания 20 мкл жидкости. Цвет маркировки -коричневый. Внешний диаметр, мм - 5,0±1,0, Длина, мм - 150±2,0 | шт |  |  |  | 350 | 10 | 3500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 28 | Пипетки Пастера одноразовые стерильные, градуированные в индивидуальной упаковке 3,5 мл. | шт |  |  |  | 45 | 20000 | 900000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
Калий фосфорнокислый 1 замещ.(дигидроортофосфат) КН2РО4 х\ч | 29 | Стекло покровное, 18*18 мм, 100 шт. в упаковке, толщина 0,13 мм-0,17 мм. | упак. |  |  |  | 1500 | 5 | 7500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 30 | Предметные стекла с необработанными краями изготовлены из прозрачного бесцветного силикатного стекла, размеры 75 х 25 мм, толщина 1,5 мм. Химически устойчивы к действию дистиллированной воды и соляной кислоты. Упаковка 100 шт. | упак. |  |  |  | 1500 | 5 | 7500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 31 | Стекло предметное 75х25х1,8 мм без обработки, 50 шт. Предметное стекло пременяется для нанесение или фиксации исследуемого материалал с последующим изучением его под микроскопом. Размер 75х25х1,8 мм. Края без обработки. Упаковка — 100 шт. | шт |  |  |  | 1500 | 5 | 7500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 32 | Пробирка Фалькон конусовидная пластиковые градуированные с завинцивающейся крышкой. Объем 50мл. Диаметр 30мм. Высота 117мм. Цена деления 5мл. | шт |  |  |  | 34 | 20000 | 680000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 33 | ПЦР-пробирки без ДНКаз и РНКаз типа "Эпиндорф" 1,5 мл. (20000g, PP, бесцветные, градуированные, с полем для маркировкипо 500 шт). | упак. |  |  |  | 5000 | 2 | 10000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 34 | Спринцовка резиновая, № 0 тип А. Спринцовка из резины с носиком предназначена для аспирации жидкости. | шт |  |  |  | 1500 | 5 | 7500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 35 | Стакан лабораторный, высокий с носиком, объем-400 мл., со шкалой. | шт |  |  |  | 1305 | 10 | 13050 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 36 | Индикаторы для контроля паровой стерилизации 120 гр.С в капсулах. Комплект на 500 тестов. Срок годности 2 года. | упак. |  |  |  | 6760 | 10 | 67600 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 37 | Индикаторы для контроля паровой стерилизации, 132 гр.С в капсулах. Комплект на 500 тестов. Срок годности 2 года. | упак. |  |  |  | 6760 | 10 | 67600 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 38 | Индикаторы для контроля сухожаровой стерилизации 180 гр.С, в капсулах. Комплект на 500 тестов. Срок годности 2 года. | упак. |  |  |  | 6760 | 10 | 67600 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 39 | Шпатель Дригальского стерильны, в индивидуальной упаковке, треугольная форма, 240х60мм | шт |  |  |  | 200 | 200 | 40000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 40 | Шпатель Дригальского не стерильный аллюминевый. Длина не более 210 мм.Диаметр проволоки 3,5-4 мм. Материал - алюминий. | шт |  |  |  | 200 | 50 | 10000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
Спринцовка резиновая, № 0 тип А. Спринцовка из резины с носиком предназначена для аспирации жидкости. | 41 | Шпатель Дригальского не стерильный стеклянный. | шт |  |  |  | 200 | 50 | 10000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 42 | Штатив (слайд-бокс) для предметных стекол вертикальный на 100 шт, для хранения предметных стекол. | шт |  |  |  | 2000 | 10 | 20000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 43 | Штатив бокс для криопробирок 2 мл. на 100 гнезд | шт |  |  |  | 2480 | 50 | 124000 | в течении 60 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 44 | Штатив для пробирок типа Фалькон на 20 гнезд | шт |  |  |  | 2000 | 10 | 20000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 45 | Фольга алюминиевая в рулоне ширина 153 мм длина 152,4 м и Контейнер-резак для фольги алюминиевой, размер 19х10х112мм | рулон |  |  |  | 33000 | 6 | 198000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 46 | Контейнер, предназначен для удобного, упорядоченного хранения и транспортировки пробирок и малогабаритного медицинского инструмента. Состоит из корпуса-поддона, двух подставок для пробирок, крышки с ручкой и двумя фиксирующими защелками. Рассчитан на 40 и 80 пробирок. Технические характеристики: Длина: 350 мм. Ширина: 225 мм. Высота: 270 мм. Масса: 2 кг. Максимальная рабочая нагрузка: 6 кг.Габаритные размеры ниш для пробирок: диаметр 16 мм, длина 200 мм. | шт |  |  |  | 28000 | 2 | 56000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
Шпатель Дригальского не стерильный стеклянный. | 47 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 2000 мл. | шт |  |  |  | 8000 | 1 | 8000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 48 | Бутыль лабораторная из темного стекла с закручивающейся крышкой, градуированная, объемом 3500 мл. | шт |  |  |  | 8500 | 1 | 8500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 49 | Аптечка-контейнер, размер 24 см *17 см *13 см. Высота, мм -130, длина, мм - 170. Ширина, мм - 240. Материал - пластик. Цвет - прозрачный. | шт |  |  |  | 4450 | 2 | 8900 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 50 | Фильтр мембранный изготовлен из акрилового корпуса и мембраны из полиэфирсульфона (PES). Стерилизация микробной среды, протеиновых растворов, и реагентов культуральных тканей. Мембрана фильтра обеспечивает более высокий уровень прохождения жидкости, более низкую связывающую способность с протеинами и более низкую экстрагентность, чем целлюлозные мембраны. Имеет гидрофобный корпус. Не содержит внешние увлажняющие средства. Объем проходимого образца 2-10мл. Входное отверстие с внутренней нарезкой Luer-Lock. Выходное отверстие с наружной резьбой Luer-Slip. Стерильный, нецитотоксичный, непирогенный. Неавтоклавируемый. Индивидуальная упаковка. В упаковке 100 штук, диаметр 25 мм., размер пор фильтра-0,22 um. | упакак |  |  |  | 1500 | 3 | 4500 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 51 | Дозатор по типу Eppendorf на 5000 мкл | шт |  |  |  | 20421 | 3 | 61263 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
| 52 | Стакан лабораторный, высокий с носиком, объем-100 мл., со шкалой. | шт |  |  |  | 1000 | 10 | 10000 | в течении 30 дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптека
|  | итого: | [5 empty] | 51594.7 | 4530063
сумму 4530063
|  | Директор |  |  |  |  | Бижанов К.Б.