## лекарства
Приложение 1. Техническая спецификация
№ лота |  | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего |  | Место поставки | Сроки поставки
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма
| 1 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения, игла 21 G (0,8 x 38 mm) | шт. |  |  |  | 52 | 60000 | 3120000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
сумму 4530063 | 2 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок. Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт. |  |  |  | 824 | 3000 | 2472000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 3 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-16, диаметр мм, внешний диаметр мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. | шт. |  |  |  | 310 | 150 | 46500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 4 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-18, диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см. | шт. |  |  |  | 310 | 250 | 77500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 5 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-14, диаметр 3,3 мм, внешний диаметр 4,7 мм, объем баллона 30мл, длина не менее 40см. | шт. |  |  |  | 310 | 250 | 77500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 6 | Мочеприемник медицинский однократного применения прикроватный дренируемый объем 2000 мл: мешок для сбора мочи из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах полиэтиленас антирефлюксным клапаном, подводящая трубка с универсальным коннектором, винтовой спускной кран на дне мешка, шкала объема на передней стороне мочеприемника, цена деления градуировки 100мл. | шт. |  |  |  | 150 | 500 | 75000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 7 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 10 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 21 G | шт. |  |  |  | 24.5 | 40000 | 980000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 8 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 20G. | шт. |  |  |  | 28 | 30000 | 840000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 9 | Клеёнка медицинская резинотканевая подкладная .Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании, а также используется для нужд народного хозяйства.Характеристика клеенки: - изготавливается на основе текстиля с обкладкой резиновой смесью с одной стороны; - эластичная, не липкая, водонепроницаема;- устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; - безопасна в эксплуатации для здоровья человека;- гарантийный срок хранения - 24 месяца, гарантийный срок использования – 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 месяцев индивидуально. Клеенка выпускается в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | рулон |  |  |  | 38000 | 1 | 38000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 10 | Канюля назальная кислородная из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразовая, стерильная, для взрослого, длина 2м: кислородная трубка катетер, У-образная канюля назальная, регулировочное кольцо, гнездовой соеденитель. | шт. |  |  |  | 471 | 1000 | 471000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 11 | Петли инокуляционные. Изготовлены из высококачественного ударопрочного полистирола. Ультра-гладкая конструкция поверхности петли облегчает равномерную и гладкую полосу без повреждения поверхности геля. Размер1µL, противоположный конец каждой петли можно использовать как иглу. Игла округлой формы предотвращает повреждение во время выбора колоний.Стерилизация гамма-излучением. | шт. |  |  |  | 24 | 20000 | 480000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
|  | Итого: | [6 empty] | 8677500
Директор Бижанов К.Б.