## лекарства
Приложение 2. График поставки на 2021 год
№ лота |  | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего |  | 1-й квартал |  |  | 2-ой квартал |  |  |  |  | 3-й квартал | [6 empty] | 4-й квартал |  |  |  |  | Всего сумма (тыс.тенге)
[10 empty] | кол-во |  | сумма (тыс.тенге) | кол-во |  |  | сумма (тыс.тенге) |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге) |  |  | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма | всего | II | II | всего | IV | V | IV | V | всего | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | Всего | X | XI | XII | X | кол-во | сумма
| 1 | Бахилы полиэтиленовые текстурированные, размер 15см*41см, плотность 12мкг | пара |  |  |  | 9 | 25000 | 225000 | 7000 | 7000 | 63000 | 6000 | 6000 | 0 | 54000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 |  | 54000 | 25000 | 225000
| 2 | Бумага диаграмная в рулоне для ЭКГ. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 30 м. Внутренний диаметр втулки - 12 мм. Цвет сетки - розовый. Толщина бумаги - 60 мкм. Плотность бумаги - 55 гр/м2. | рулон |  |  |  | 535 | 200 | 107000 | 100 | 100 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 107000
| 3 | Бумага UPP-110HG для флюорографа. Высокоглянцевая бумага для печати. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 18 м. Основа - термобумага: бумага с покрытием, реагирующим на нагревание. | шт |  |  |  | 15000 | 20 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300000
| 4 | Бумага пергаментная белая. Плотность 56 г/кв.м. Размер 42×70 см, 500 листов в упаковке. 7 кг упаковка | кг |  |  |  | 4000 | 35 | 140000 | 35 | 35 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 140000
| 5 | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная, хлопок, 100г. Упаковка | упак |  |  |  | 182 | 400 | 72800 | 200 | 200 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 72800
| 6 | Гель для УЗИ, 0,250 мл, флакон | флакон |  |  |  | 250 | 10 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2500
| 7 | Гигрометр ВИТ-1. На пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала и психрометрическая таблица, питатель стеклянный. Термометрическая жидкость - толуол. | шт |  |  |  | 2000 | 20 | 40000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40000
| 8 | Дренажная система однобаночная с портом для подключения к источнику вакуума, с ручкой для транспортировки. Объем сборной камеры не менее 2,5 л. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 100 мл | шт |  |  |  | 15000 | 40 | 600000 | 40 | 40 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 600000
| 9 | Тест-система "для определения Д-димера" (голубой) AutoBlue B-Dimer 400 для полуавтоматического 1-канального коагулометра Coatron C-1 (в наборе Авто Синий D-Димер 400 (2*3,0мл) D-Димер латексный реагент (2*7,0мл) D-Димер реакционный буфер (1*7,0мл) D-Димердилюент (1*1,0мл), D-Димер калибратор) | набор |  |  |  | 305500 | 10 | 3055000 | 5 | 5 | 1527500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 0 | 1527500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 3055000
| 10 | Контроль качества высокий и низкий для тест-систем "Д-димер" для полуавтоматического 1-канального коагулометра Coatron C-1 (в наборе D-Димер контроль высокий/низкий, D-Димер контрольная плазма (низкий 200-400 мкг/Л), D-Димер контрольная плазма (высокий 1000-2200 мкг/Л | набор |  |  |  | 58700 | 6 | 352200 | 3 | 3 | 176100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 | 3 |  | 0 | 176100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 352200
| 11 | Емкость - ЕДПО 5-01. Емкость, поддон (перфорированная емкость), пластин (гнет) и крышка - из непрозрачного полимера. Полезный объём - 5 литров. Полный объём - 7,5 литров. Габаритные размеры - 394х260х156 мм. Внутренние размеры 255х200х125 мм. | шт |  |  |  | 8500 | 5 | 42500 | 5 | 5 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42500
| 12 | Индикатор для контроля стерилизации и дезинфекции в среде озона (1 упаковка по 20 шт) | упак |  |  |  | 6760 | 1000 | 6760000 | 1000 | 1000 | 6760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6760000
| 13 | Закрытая аспирационная система 14 F | шт |  |  |  | 8200 | 30 | 246000 | 30 | 30 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 246000
| 14 | Канюля назальная кислородная из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразовая, стерильная, для взрослого, длина 2м: кислородная трубка катетер, У-образная канюля назальная, регулировочное кольцо, гнездовой соеденитель | шт |  |  |  | 471 | 1000 | 471000 | 1000 | 1000 | 4710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 471000
| 15 | Катетер торакальный силиконовый, прямой стерильный одноразовый из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам, 28Ch/Fr длина не менее 40см | шт |  |  |  | 26000 | 20 | 520000 | 20 | 20 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 520000
| 16 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 18G, внешний диаметр 1,3мм, длина 45мм | шт |  |  |  | 80 | 1200 | 96000 | 1200 | 1200 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 96000
| 17 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 20G, внешний диаметр 1,1мм, длина 32мм | шт |  |  |  | 80 | 1200 | 96000 | 1200 | 1200 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 96000
| 18 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-16, диаметр мм, внешний диаметр мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см | шт |  |  |  | 300 | 50 | 15000 | 50 | 50 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15000
| 19 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-18, диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см | шт |  |  |  | 310 | 50 | 15500 | 50 | 50 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15500
| 20 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-20, диаметр 5,1мм, внешний диаметр 6,7мм, объем баллона 30мл, длина не менее 40см | шт |  |  |  | 310 | 50 | 15500 | 50 | 50 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15500
| 21 | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная с односторонним резиновым покрытием, шириной 80-90 см, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой, прочность на разрыв по основе - 3,8-6,0 кН/м | м |  |  |  | 400 | 400 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 40000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 40000 | 400 | 160000
| 22 | Коробка КБУ из трехслойного гофрированного картона. Объем 10 л. Цвет красный. Устойчивость к влаге и прокалыванию. | шт |  |  |  | 189 | 4000 | 756000 | 1000 | 1000 | 189000 | 1000 | 1000 | 0 | 189000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  | 189000 | 4000 | 756000
| 23 | Лейкопластырь медицинский 2,5*5м гипоаллергенный на нетканной основе | шт |  |  |  | 153 | 3000 | 459000 | 900 | 900 | 137700 | 700 | 700 | 0 | 107100 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 107100 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 |  | 107100 | 3000 | 459000
| 24 | Марля медицинская фасованная, из прочной хлопчатобумажной ткани разреженной структуры, высокой гигроскопичности, плотность 39г/м2, 10 м | шт |  |  |  | 98 | 3000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  | 196000 | 3000 | 294000
| 25 | Маска лицевая наркозная из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски, стерильная, однократного применения. Разъем (со стороны дыхательного контура) 22F, размер 5 | шт |  |  |  | 800 | 400 | 320000 | 200 | 200 | 160000 | 200 | 200 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 320000
| 26 | Мочеприемник медицинский однократного применения прикроватный дренируемый объем 2000 мл: мешок для сбора мочи из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах полиэтиленас антирефлюксным клапаном, подводящая трубка с универсальным коннектором, винтовой спускной кран на дне мешка, шкала объема на передней стороне мочеприемника, цена деления градуировки 100мл | шт |  |  |  | 150 | 100 | 15000 | 100 | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15000
| 27 | Набор для эпидуральной анестезии: эпидуральная игла 18G 8см, игла-скарификатор, пластиковый шприц для инъекций 10мл, нейлоновый эпидуральный катетер (рентгеноконтрастный) с закрытым концом и устройством для продевания 21G, коннектор катетера, плоский фильтр на 0,22 микрон | шт |  |  |  | 7500 | 20 | 150000 | 20 | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150000
| 28 | Пакет медицинский класс А из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт |  |  |  | 30 | 80000 | 2400000 | 20000 | 20000 | 600000 | 15000 | 15000 | 0 | 450000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 900000 | 80000 | 2400000
| 29 | Пакет медицинский класс В из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт |  |  |  | 30 | 80000 | 2400000 | 20000 | 20000 | 600000 | 15000 | 15000 | 0 | 450000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 900000 | 80000 | 2400000
| 30 | Пипетка- дозатор 1-канальный переменного объема 5-10 мкл | шт |  |  |  | 56000 | 2 | 112000 | 0 | 2 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112000
| 31 | Пипетка- дозатор 1-канальный переменного объема 100-1000 мкл | шт |  |  |  | 64000 | 4 | 256000 | 0 | 4 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256000
| 32 | Пипетка- дозатор 1-канальный переменного объема 10-100 мкл | шт |  |  |  | 144000 | 10 | 1440000 | 0 | 10 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1440000
| 33 | Наборы для дренирования плевральной полости: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8*80мм, соединительная трубка с резьбовым соединением, шприц Омнификс Люэр Лок, 50 мл, антирефлюксный клапан, пакет для сбора жидкости 2.0 л с соединительной трубкой 90 см. |  |  |  |  | 5500 | 200 | 1100000 | 100 | 100 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1100000
| 34 | Раствор бриллиантового крезилового темно-синего для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом - 1 флакон (50 мл). Растор представляет собой жидкость темного-синего цвета, включая сухой краситель бриллиантовый крезиловый синий. | флакон |  |  |  | 7200 | 1 | 7200 | 1 | 1 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200
| 35 | Гемостатичский пластырь № 5 (в упаковке 5 шт), Размер 36 мм,16 мм (3 мм толщина прокладки), (белый), стерильный, одноразовый, самоклеющийся инъекционный пластырь на основе нетканого полотна из волокнистой массы и полиэстера, покрытый гиппоаллергенным акриловым клеящим веществом, прокладка из слоистого нетканого целлюлозного полотна, обладает превосходной впитываемостью и предотвращает кровотечение. Цвет белый в упаковке 5 шт | шт |  |  |  | 194 | 30000 | 5820000 | 10000 | 10000 | 1940000 | 10000 | 10000 |  | 1940000 |  | 5000 | 5000 |  | 0 | 970000 |  | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 970000 | 30000 | 5820000
| 36 | Спиртовая салфетка из безворсового нетканого материала, пропитанного изопропиловым спиртом, однократного применения 65*60 мм | шт |  |  |  | 6 | 250000 | 1500000 | 62000 | 62500 | 372000 | 62000 | 62000 | 0 | 372000 | 0 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 372000 | 0 | 0 | 64000 | 64000 | 0 |  | 384000 | 250000 | 1500000
| 37 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения, игла 21 G (0,8 x 38 mm) | шт |  |  |  | 44.85 | 40000 | 1794000 | 12000 | 12000 | 538200 | 12000 | 12000 | 0 | 538200 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 358800 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | 358800 | 40000 | 1794000
| 38 | Система трансфузионная стерильная, однократного применения. Предназначена для переливания крови, ее компонентов и заменителей, а также для поддержания водного баланса в случае, когда пациент не в состоянии принимать достаточный объем жидкости перорально. Система включает следующие компоненты: мгла, линия проводящая, роликовый регулятор потока, капельная камера, фильтр, коннектор. Состав: поливинилхлорид, полиэтилен высокой плотности, нержавеющая сталь, АБС, полипропилен, каучук. Размер иглы: 18. Длина проводящей линии: 1500 мм, внутренний диаметр: 2,7 мм. Скорость потока жидкости: не более 10 мин/л, 20 капель/ мл | шт. |  |  |  | 880 | 50 | 44000 | 50 | 50 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44000
| 39 | Система по уходу за стомой однократного применения: однокомпонентный дренируемый непрозрачный калоприемник с фильтром размер L | шт |  |  |  | 3000 | 50 | 150000 | 50 | 50 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150000
| 40 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,11атм, температура 120 градусов Цельсия, время 45 минут | шт |  |  |  | 1620 | 20 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 32400
| 41 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 градусов Цельсия, время 20мин | шт |  |  |  | 1620 | 20 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32400
| 42 | Термометр медицинский стеклянный ТС-7-М1 для измерения температуры холодильника | шт |  |  |  | 900 | 20 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18000
| 43 | Тест полоски к глюкометру Accu-Chek Activ №50 | упак |  |  |  | 6500 | 150 | 975000 | 50 | 50 | 325000 | 100 | 100 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 975000
| 44 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,0мм, OD 10,9мм, диаметр манжеты 26мм. | шт |  |  |  | 390 | 10 | 3900 | 10 | 10 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3900
| 45 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,5мм, OD 11,5мм, диаметр манжеты 26мм. | шт |  |  |  | 390 | 30 | 11700 | 30 | 30 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11700
| 46 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 9,0мм, OD 12,1, диаметр манжеты 28мм | шт |  |  |  | 390 | 30 | 11700 | 30 | 30 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11700
| 47 | Трубка трахеостомическая размером № 7 | шт |  |  |  | 2200 | 20 | 44000 | 20 | 20 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44000
| 48 | Трубка трахеостомическая размером № 7,5 | шт |  |  |  | 2200 | 20 | 44000 | 20 | 20 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44000
| 49 | Трубка трахеостомическая размером № 8,0 | шт |  |  |  | 2200 | 20 | 44000 | 20 | 20 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44000
| 50 | Трубка трахеостомическая размером № 8,5 | шт |  |  |  | 2200 | 20 | 44000 | 20 | 20 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44000
| 51 | Трубка трахеостомическая размером № 9,0 | шт |  |  |  | 2200 | 6 | 13200 | 6 | 6 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13200
| 52 | Шапочка-берет из спанбонда, фиксируется на голове с помощью вшитой резинки. Плотность не менее 15 г/кв.м. | шт |  |  |  | 30 | 30000 | 900000 | 8000 | 8000 | 240000 | 8000 | 8000 | 0 | 240000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |  | 210000 | 30000 | 900000
| 53 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2 | шт |  |  |  | 25 | 6000 | 150000 | 6000 | 6000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 150000
| 54 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 10 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 21 G | шт |  |  |  | 15 | 60000 | 900000 | 20000 | 20000 | 300000 | 20000 | 20000 | 0 | 300000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  | 150000 | 60000 | 900000
| 55 | Шприц ЖАНЕ инъекционный трехкомпанентный однократного применения. Объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл. Тип канюли: под катетер (Catheter Tip) | шт |  |  |  | 450 | 300 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 45000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 45000 | 300 | 135000
| 56 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 5 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 22 G | шт |  |  |  | 11 | 100000 | 1100000 | 30000 | 30000 | 330000 | 30000 | 30000 | 0 | 330000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |  | 275000 | 100000 | 1100000
| 57 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 20G | шт |  |  |  | 23 | 24000 | 552000 | 4000 | 4000 | 92000 | 6000 | 6000 | 0 | 138000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 138000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  | 184000 | 24000 | 552000
| 58 | Электроды ЭКГ одноразовые нестерильные: диаметром 60 мм (длительного пользования). | шт |  |  |  | 50 | 500 | 25000 | 500 | 500 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 25000
|  | итого: | [5 empty] | 742749 | 37385500 | 207135 | 207651 | 24916600 | 186230 | 186230 | 0 | 6305800 | 0 | 152468 | 152368 | 0 | 100 | 6209700 | 0 | 53500 | 196900 | 196900 | 0 | 0 | 4962900 | 742749 | 37385500
|  | Главный врач |  |  |  |  | Бижанов К.Б.