## лекарства
Приложение 1. Техническая спецификация
№ лота |  | Наименование медицинского изделия | Ед. изм. | Количество | Потребность Всего |  | Место поставки | Сроки поставки
[5 empty] | Цена | сумма
| 1 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2. | шт. | 20000 | 25 | 500000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
сумму 4530063 | 2 | Кружка эсмарха состоит из полителенового резервуара ( пакета) с нанисенными надписями и делениями, соединенные со сливной трубой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещаймой жидкости 2000 мл. Кружка эсмарха выполнина из экологически чистых материалов. | шт. | 200 | 640 | 128000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 3 | Бумага диаграммная в рулоне для ЭКГ. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 30 м. Внутренний диаметр втулки - 12 мм. Цвет сетки - розовый. Толщина бумаги - 60 мкм. Плотность бумаги - 55 гр/м2. | рулон | 300 | 528 | 158400 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 4 | Бумага UPP-110HG для флюорографа. Высокоглянцевая бумага для печати. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 18 м. Основа - термобумага: бумага с покрытием, реагирующим на нагревание. | рулон | 10 | 7700 | 77000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 5 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 20G, внешний диаметр 1,1мм, длина 32мм | шт. | 400 | 1200 | 480000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 6 | Лейкопластырь медицинский 2,5*5м гипоаллергенный на нетканной основе | шт. | 700 | 120 | 84000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 7 | Пакет медицинский класс А из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт. | 14000 | 26 | 364000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 8 | Пакет медицинский класс В из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт. | 14000 | 26 | 364000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 9 | Наборы для дренирования плевральной полости: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8*80мм, соединительная трубка с резьбовым соединением, шприц Омнификс Люэр Лок, 50 мл, антирефлюксный клапан, пакет для сбора жидкости 2.0 л с соединительной трубкой 90 см. | шт. | 6 | 5500 | 33000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 10 | Термометр медицинский стеклянный ТС-7-М1 для измерения температуры холодильника | шт. | 40 | 900 | 36000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 11 | Термометр, градусник медицинский ртутный стеклянный. Медицинский термометр стеклянный ртутный (ртутный градусник) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Стекляння колба с капиляром, заполненным ртутью и планкой со шкалой. Диапазон измерения термометра от 35 до 42 °С. Точность измерения составляет ±0,1°С. Пределы измерения температуры 45-42 градуса Цельсия, цена деления 0,1 градус Цельсия. Изделие представляет собой тонкую полую герметичную трубку, изготовленную из стекла с колбой на одном конце, заполненной ртутью (Hg). Действует по капиллярному принципу: благодаря тепловому расширению столбик заполняет трубку с температурной шкалой до отметки, указывающей фактическую температуру. Это изделие многоразового использования. | шт. | 360 | 700 | 252000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 12 | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см. | шт. | 650 | 480 | 312000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 13 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (18G, 40 мм), с винтовой насадкой, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. | шт. | 650 | 450 | 292500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 14 | Петли инокуляционные. Изготовлены из высококачественного ударопрочного полистирола. Ультра-гладкая конструкция поверхности петли облегчает равномерную и гладкую полосу без повреждения поверхности геля. Размер1µL, противоположный конец каждой петли можно использовать как иглу. Игла округлой формы предотвращает повреждение во время выбора колоний.Стерилизация гамма-излучением. | шт. | 10000 | 34 | 340000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 15 | Клеёнка медицинская резинотканевая подкладная .Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании, а также используется для нужд народного хозяйства.Характеристика клеенки: - изготавливается на основе текстиля с обкладкой резиновой смесью с одной стороны; - эластичная, не липкая, водонепроницаема;- устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; - безопасна в эксплуатации для здоровья человека;- гарантийный срок хранения - 24 месяца, гарантийный срок использования – 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 месяцев индивидуально. Клеенка выпускается в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | рулон | 10 | 45000 | 450000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 16 | Емкость для реагентов биохимического анализатора BioChem FC-200, тип 2,40 мл. В упаковке 50 штук | уп | 2 | 62000 | 124000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 17 | Емкость для реагентов биохимического анализатора BioChem FC-200, тип 1,20 мл. В упаковке 50 штук | уп | 2 | 62000 | 124000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 18 | Лейкопластырь на тканной основе. Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 1*500 см., (катушка) | шт. | 30 | 150 | 4500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 19 | Лейкопластырь на тканной основе. Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 5*500 см., (катушка) | шт. | 30 | 370 | 11100 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 20 | Планшет П-50 для определения группы крови, белые п/с на 50 лунок. Планшет П-50 для определения групп крови на 50 лунок. Пластиковый планшет 190х290 мм для определения групп крови и проведения иммунологических проб. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации серологического анализа. Поставляются в белом цвете, черном или прозрачном. Технические характеристики. Габаритный размер (290±5,0)х(190±5,0)х(3,5±0,5) мм. Изго-товлен из ударопрочного полистирола, не автоклавируется. Конфигурация: 10 строк по 5 лунок в каждой (50 лунок). Размер лунки (21±1,0)х(14±1,0)х(1,5±0,5) мм. Каждая лунка имеет бортики, препятст-вующие растеканию реагентов. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой - по длинной стороне отлиты цифры от 1 до 10, по короткой - I (0), II (A), III (B), IV (AB). Дополнительный ряд лунок не маркирован и предназначен для дополнительного анализа крови донора и реципиента на совместимость. Устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода, предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим методом. Масса изделия - не более 80 г. Индивидуально упакован. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | шт. | 3 | 1500 | 4500 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 21 | Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 3 минуты. Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 3 минуты.Часы песочные - предназначены для отсчёта промежутков времени, состоят из двух прозрачных сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен кварцевым песком, который отмеряет время, за которое песок через горловину пересыпается в другой сосуд. Песочные часы - применяются в медицине для измерения времени в физиопроцедурах и лабораторных исследованиях. Состоят из двух стеклянных колб с кварцевым песком различного цвета, и двух подставок. Маркировка номинала времени указана на стекле. Применяются для дозирования физиотерапевтических процедур, в школах, в медицине, в различного рода лабораториях, на заводах и многих других предприятиях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ, часы песочные изготовлены: - верхнее и нижнее основание: ABS - пластик (акрилнитрилбутадиенстирол); - песочные часы: стекло + кварцевый песок; - защитная туба: ПВХ (поливинилхлорид). Упаковка: ПЭ (полиэтилен). Срок годности: 10 лет | шт. | 2 | 1300 | 2600 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 22 | Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 5 минуты. Часы песочные (медицинские) ЧПН- на 5 минуты.Часы песочные - предназначены для отсчёта промежутков времени, состоят из двух прозрачных сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен кварцевым песком, который отмеряет время, за которое песок через горловину пересыпается в другой сосуд. Песочные часы - применяются в меди-цине для измерения времени в физио-процедурах и лабораторных исследова-ниях. Состоят из двух стеклянных колб с кварцевым песком различного цвета, и двух подставок. Маркировка номинала времени указана на стекле. Применяются для дозирования физиотерапевтических процедур, в школах, в медицине, в различного рода лабораториях, на заводах и многих других предприятиях. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ, часы песочные изготовлены: - верхнее и нижнее осно-вание: ABS - пластик (акрилнитрилбутадиенстирол); - песочные часы: стекло + кварцевый песок; - защитная туба: ПВХ (поливи-нилхлорид). Упаковка: ПЭ (полиэтилен). Срок годности: 10 лет. | шт. | 2 | 1300 | 2600 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 23 | Мешок для сбора и обеззараживания инфекционного материала, стерилизуемый при 134С, желтого цвета, размером 700*1120 мм., материал РР-полипропилен, плотностью 50 мкм. | шт. | 2000 | 1100 | 2200000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 24 | Мешок для сбора и обеззараживания инфекционного материала, стерилизуемый при 134С, желтого цвета, размером 400*780 мм., материал РР-полипропилен, плотностью 50 мкм. | шт. | 100 | 890 | 89000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 25 | Шарики стальные для коагулометра HTI TS-4000.упаковке по 700 шт. Шарики для фиксации времени образования сгустка. Назначение: Используются для определения свертываемости крови в анализаторе. Материал изготовления: металл. Вес шарика: 55 мг. Размер шарик (диаметр): 0,24 см. Количество штук в упаковке: 700 шт. | упак | 15 | 52000 | 780000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 26 | Кювета для коагулометра HTI TS-4000. Назначение: Емкость для измерения свертываемости крови. Материал изготовления: пластик. Вес кюветы: 2,94 г. Вид кювет: соединены по 4 штуки Размеры блока кювет (высота * длина * ширина): 30 * 65 * 16 мм. Линейные размеры ячейки кюветы (длина * ширина): 12 *12 мм. Количество штук в упаковке: 700 шт. | упак | 30 | 120000 | 3600000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 27 | Криопробирка с закручивающейся крышкой, конические одноразовые 1,5 мл. по 500 шт.оранжевого цвета. | упак | 30 | 110000 | 3300000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 28 | Контроль 1 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 1 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ, TT и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | флакон | 20 | 16700 | 334000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 29 | Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 2 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | флакон | 20 | 16700 | 334000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 20 календарных дней после подписания договора
| 30 | Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 20см), каналы G16/18/18, скорость потока 22/22/46 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт. | 600 | 21574.22 | 12944532 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 60 календарных дней после подписания договора
| 31 | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1.4 х 2.1мм х 20см), скорость потока 85 мл/мин.Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка c инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера, объем заполнения 0,16. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт. | 300 | 6549.76 | 1964928 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 60 календарных дней после подписания договора
| 32 | Тележка-каталка для перевозки тяжело больных пациентов. Описание товара: Каркас изготовлен из нержавеющей стали. Матрас изготовлен из водооталкивающего материала, который легко дезинфицируются.Регулируется угол наклона секции для головы на 65°. Каталка, с обеих сторон, имеет ограничительные дуги, которые опускаются. Принеобходимости, каталку можно транформировать в кресло, угол наклона спинки регулируется. Удобная для перевоза больных в условиях ограниченного пространства, особенно в лифтах. Механические складные ножки контролируются ручками с обеих сторон. В комплекте: фиксатор, замок, трансфузионная стойка, матрас. Габариты: верхнее положение 195*55*85 см. Нижнее положение: 195*55*25 см. Вес: 40 кг. Нагрузка 181 кг. Упаковка: Количество 1 шт. Размер: 201*64*29 см. Вес:47 кг. | шт. | 2 | 1100000 | 2200000 | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | В течение 30 календарных дней после подписания договора
|  | Итого: |  |  |  | 27725732
Директор Бижанов К.Б.