## прочие
|  | Техническая спецификация |  | Приложение №1
Для гематологического анализатора Swelab Alfa (Plus) Standard
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | цена | кол-во | сумма
| 1 | Гематологический разбавитель в канистрах по 20 литров на 900 определении. Содержание набора: 1*20 л. Изотонический раствор для гематологического анализатора Swelab Alfa (Plus) Standard | канистра | 50500 | 24 | 1212000
| 2 | Гемотологический лизирующий раствор в канистрах по 5литр на 900 определении, для гематологического анализатора Swelab Alfa (Plus) Standard | канистра | 87900 | 20 | 1758000
| 3 | Комплект для очистки для гематологического анализатора Swelab Alfa (Plus) Standard. Комплект для очистки 3*450мл (рассчитан на 4 цикла очистки). Содержание набора: 1) Ферментный очиститель, 450 мл., раствор голубого цвета. 2) Гипохлоритный очиститель, 450 мл., раствор желтого цвета. 3) Детергентный очиститель, 450 мл., раствор красного цвета. | комплект | 118700 | 1 | 118700
| 4 | Гематологический контрольный материал 3-х уровневый Boule 3-level control (Low, Normal, High) для гематологического анализатора Swelab Alfa (Plus) Standard. Содержание набора: 1) 1*4,5 мл.- низкий уровень ( Low). 2) 1*4,5 мл. -нормальный уровень (Normal). 3) 1*4,5 мл. - высокий уровень (High). | набор | 77300 | 8 | 618400
| 5 | Калибратор для калибровки гематологического анализатора Swelab Alfa (Plus) Standard. Содержание набора: 1*3 мл. (используется 1 раз в год, после 1-го года эксплуатации). | набор | 60400 | 1 | 60400
|  | Итого: |  |  | 54 | 3767500
|  | Главный врач | К.Б. Бижанов