**Разъяснение потенциальному поставщику по обращению № 1**

1. Комплект должен состоять из реагентов для выделения РНК на **автоматизированной** станции AutoMag 96 и реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ анализа для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, а также расходных материалов.

Реагенты для **автоматического** выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов предназначены для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из клинических образцов.

2. Необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие специалиста авторизованного производителем или официальным дистрибьютором станций выделения AutoMag 96, выявления анализатора CFX 96. Специалист должен состоящим в договорных правоотношениях с потенциальным поставщиком.