**Разъяснение потенциальному поставщику по обращению № 1**

На основании запроса потенциального поставщика поясняем следующее:

1. Техническую спецификацию в части предоставления образца ороназальной маски для рассмотрения комиссией в лотах № 18,19,20, изменения вноситься не будут. Данный образец заявляемого товара крайне необходим для определения идентичности аналогии заявляемого товара и для предотвращения факта несоответствия товара более низкого качества.

2. Приемлемый уровень качества на заявленный товар по лоту № 24 соответствует стандарту EN 455, который поддерживает основные требования, необходимые при выборе медицинских изделий.