## лекарства
Приложение 1. Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинского изделия |  | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | Количество | Потребность Всего |  | Срок поставки
Техническое описание
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | Цена | сумма
1 | Респираторы медицинские с клапаном противотуберкулезные (Маска с респираторной защитой FFP3) | В соответствии с главой 6 Методических рекомендаций Национального центра проблем туберкулеза Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан "Инфекционный контроль в борьбе с туберкулезом", утвержденных директором Департаментом науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 5 декабря 2014 года респиратор медицинский с клапаном, используемый в противотуберкулезных диспансерах, предназначен для защиты медицинских работников от контакта с выдыхаемыми и переносимыми по воздуху микроорганизмами и микрочастицами. Маска-респиратор представляет собой комбинированное нестерильное одноразовое медицинское изделие анатомической формы для ношения на нижней половине лица, плотно прилегающее по всему краю поверхности изделия, закрывающая рот, нос и подбородок, удерживающаяся за счет двух эластиных - бельевых резинок на затылочной части, оснащенная клапаном выдоха.Эластичные бельевые резинки должны регулироваться фиксатором. Размер резинки не менее 0,7 см и не более 0,8 см. Для плотного прилегания в области переносицы предусмотрен регулируемый полимерно-металлический фиксатор, установленный технологическим способом в структуру ткани. Длина фиксатора не менее 83 мм, ширина не менее 5 мм. Длина эластичных -бельевых резинок не менее 180 мм и не более 185 мм. Маска-респиратор обеспечивает достаточное внутреннее пространство для комфортного ношения и использования, выполнена из комбинации 5-и слоев различных нетканых материалов, обеспечивающих уровень фильтрации твердых частиц в воздухе – не менее 99% (FFP3). Клапан выдоха позволяет беспрепятственно выводить выдыхаемый воздух, облегчая процесс дыхания, снижая влажность внутренней поверхности маски. Респиратор должен задерживать не менее 99% твердых, жидких частиц и воздушных примесей размером 0,4µm, состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов (спанбонда полипропилена, слоя-фильтра для "тончаййшей фильтрации", полиэстера и хлопка). Респираторы должны быть непроницаемыми для возбудителей туберкулеза M.Terrae и соответствовать требованиям международной бесзопасности. Не должны содержать латекса. Содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Потенциальным поставщикам необходтимо предоставить в тендерной документации:.1. Инструкцию по применению от производителя; 2. Сертификт соответствия полученного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения; 3. Регистрационное удостоверение медицинского изделия. Для проведения испытаний приложить образец заявляемого респиратора. | штука |  |  |  | 40000 | 1500 | 60000000 | в течении 15 календарных дней с момента заключения договора
| итого: | [5 empty] | 40000 |  | 60000000
| Главный врач | [5 empty] | Бижанов К.Б.