## лекарства
Приложение 1. Техническая спецификация
№ лота |  | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего |  | Сроки поставки | Место поставки
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма
| 1 | Бинт медицинский из хлопковой отбеленной марли, нестерильный, размер 14см*7м, с ячейками 19*15мм. упакованы в индивидуальную упаковку. Бинты скатаны в ровный или слегка сплюснутый цилиндр. | шт |  |  |  | 160 | 1100 | 176000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 2 | Бумага диаграмная в рулоне для ЭКГ. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 30 м. Внутренний диаметр втулки - 12 мм. Цвет сетки - розовый. Толщина бумаги - 60 мкм. Плотность бумаги - 55 гр/м2. | рулон |  |  |  | 535 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 3
| 2 | Бумага UPP-110HG для флюорографа. Высокоглянцевая бумага для печати. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 18 м. Основа - термобумага: бумага с покрытием, реагирующим на нагревание. | шт |  |  |  | 19100 | 20 | 382000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 3 | Бумага пергаментная белая. Плотность 56 г/кв.м. Размер 42×70 см, 500 листов в упаковке. 7 кг упаковка | кг |  |  |  | 4000 | 10 | 40000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 4 | Гель для УЗИ, 0,250 мл, флакон | флакон |  |  |  | 490 | 7 | 3430 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 7 | Гигрометр ВИТ-1. На пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала и психрометрическая таблица, питатель стеклянный. Термометрическая жидкость - толуол. | шт |  |  |  | 2000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 8 | Дренажная система однобаночная с портом для подключения к источнику вакуума, с ручкой для транспортировки. Объем сборной камеры не менее 2,5 л. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 100 мл | шт |  |  |  | 15000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 9 |  | набор |  |  |  | 305500 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 10 | Емкость - ЕДПО 1-01. Емкость, поддон (перфорированная емкость), пластин (гнет) и крышка - из непрозрачного полимера. Полезный объём - 1 литр. | набор |  |  |  | 5500 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 11 | Емкость - ЕДПО 5-01. Емкость, поддон (перфорированная емкость), пластин (гнет) и крышка - из непрозрачного полимера. Полезный объём - 5 литров. Полный объём - 7,5 литров. Габаритные размеры - 394х260х156 мм. Внутренние размеры 255х200х125 мм. | шт |  |  |  | 8500 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 5 | Жгут резиновый кровоостанавливающий, длина 75см | шт |  |  |  | 1000 | 20 | 20000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 6 | Жгут кровоостанавливающий венозный автоматический. Состоит из мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой и пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. Нестерильный, многоразовый. Длина ленты жгута в свободном состоянии не менее 45 см, ширина 2,5 см. | шт |  |  |  | 1600 | 10 | 16000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 7 | Индикатор для контроля стерилизации и дезинфекции в среде озона (1 упаковка по 20 шт) | упак |  |  |  | 1500 | 300 | 450000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 8 | Закрытая аспирационная система 14 F двухпросветная. Система закрытая аспирационная для взрослых TrachSeal обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через трахеостомическую трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 305 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 6 см до 25 см с шагом 1 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с трахеостомической трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. Срок годности (гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт |  |  |  | 20000 | 80 | 1600000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | Зонд желудочный стерильный, однократного применения, размер СН 16, длина 85 см, диаметр 5,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт |  |  |  | 250 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | Зонд желудочный стерильный, однократного применения, размер СН 18, длина 85 см, диаметр 6 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт |  |  |  | 250 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | Зонд желудочный стерильный, однократного применения, размер СН 20, длина 85 см, диаметр 6,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт |  |  |  | 250 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | Инструменты хирургические сшивающие линейные серии TA (аппарат линейного шва с системой DST, перезаряжаемый, с кассетой 60 мм, 2 ряда скобок высотой 4,8 мм, для утолщенной ткани, цвет зеленый) TA6048S | шт | [5 empty] | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 9 | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1.4 х 2.1мм х 20см), скорость потока 85 мл/мин.Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка c инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера, объем заполнения 0,16. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения | шт |  |  |  | 8000 | 150 | 1200000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2 | ?
| 10 | Канюля назальная кислородная из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразовая, стерильная, для взрослого, длина 2м: кислородная трубка катетер, У-образная канюля назальная, регулировочное кольцо, гнездовой соеденитель | шт |  |  |  | 360 | 1700 | 612000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 11 | Катетер торакальный силиконовый, прямой стерильный одноразовый из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам, 28Ch/Fr длина не менее 40см | шт |  |  |  | 26000 | 20 | 520000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 12 | Катетер-троакар торакальный со стилетом с острым концом 24Ch/Fr: дренажная трубка - имплантационно-нетоксичный ПВХ открытый конец, 2 боковых отверстия, несмываемые метки на катетере с шагом 2см, рентгенконтрастная линия на всем протяжении катетера, эффективная длина не менее 40см, стилет - прочный легкий металлический сплав | шт |  |  |  | 26000 | 20 | 520000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 13 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 18G, внешний диаметр 1,3мм, длина 45мм | шт |  |  |  | 68.71 | 1000 | 68710 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 14 | Канюля внутривенная с катетором и инъекционным клапаном, размер 20G, внешний диаметр 1,1мм, длина 32мм | шт |  |  |  | 68.71 | 1000 | 68710 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 15 | Для гемодиализа. HF V 1220. Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по Сильдингера. Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1,3*73 мм), профилированный прозрачный павильон. Двухканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (сьемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4-20 см), каналы G11/11, скорость потока 230/230 мл./мин. Нитиловый проводник 0,89 мм*0,035*50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины, с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5 мл. | шт |  |  |  | 27067 | 100 | 2706700 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 16 | Катетер урологический Нелатон, стерильный однократного применения, размером № 16. Острая и хроническая задержка, мочи с мочевого пузыря для исследования. Специальное опорожнение мочевого пузыря, краткосрочный дренаж мочевого пузыря. Изготовлены из медицинского ПХВ. С одной стороны наклеена насадка, цвет которой определяет размер катетера. В дистальной части, сбоку расположеныдва противолежащие отверстия. Применяются для использования в условиях клиник и больниц, служб скорой помощи. Класс 2 а – со средней степенью риска. Катетер урологический состоит из трубки катетера размерами № 16, длиной 40 см. Цветовая кодировка коннектора катетера должна соответствовать диаметру катетера №16- оранжевый.Устройство имеет атравматичный дистальный конец и коннектор, подходящий к мочеприемнику любого типа. Изготовлено из поливинилхлорида (ПВХ). Устройство однократного применения. Повторной стерилизации не подлежит. Стерилизация оксидом этилена. Срок годности 5 лет. | шт |  |  |  | 200 | 50 | 10000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 18 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-16, диаметр мм, внешний диаметр мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см | шт |  |  |  | 300 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 17 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-18, диаметр 4,5мм, внешний диаметр 6,0мм, объем баллона 30мл, не менее длина 40см | шт |  |  |  | 420 | 100 | 42000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 18 | Катетер Фолея двухходовой из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконо, два боковых отверстия на конце, противовозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы, размер СН-20, диаметр 5,1мм, внешний диаметр 6,7мм, объем баллона 30мл, длина не менее 40см | шт |  |  |  | 420 | 25 | 10500 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 19 | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная с односторонним резиновым покрытием, шириной 80-90 см, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой, прочность на разрыв по основе - 3,8-6,0 кН/м | м |  |  |  | 1300 | 300 | 390000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 20 | Коробка КБУ из трехслойного гофрированного картона. Объем 10 л. Цвет красный. Устойчивость к влаге и прокалыванию. | шт |  |  |  | 190 | 2000 | 380000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 21 | кружка эсмарха состоит из полителенового резервуара ( пакета) с нанисенными натписями и дилениями, соединенные со сливной трубой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещаймой жидкости 2,0л. Кружка эсмарха выполнина из экологически чистых материалов. | шт |  |  |  | 1000 | 50 | 50000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 22 | Лейкопластырь медицинский 2,5*5м гипоаллергенный на нетканной основе | шт |  |  |  | 160 | 1150 | 184000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 23 | Лейкопластырь на тканной основе. Медицинский лейкопластырь применяется для фиксации защитных повязок, тампонов, зондов, катетеров. Основа пластыря — эластичная ткань из 100%-ного хлопка. Цинк-оксидный клей на основе натурального каучука обеспечивает высокую адгезию. Размер: 5*500 см., (катушка) | шт |  |  |  | 450 | 130 | 58500 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 24 | Марля медицинская фасованная, из прочной хлопчатобумажной ткани разреженной структуры, высокой гигроскопичности, плотность 39г/м2, 10 м | шт |  |  |  | 130 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 25 | Маска лицевая наркозная из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски, стерильная, однократного применения. Разъем (со стороны дыхательного контура) 22F, размер 5 | шт |  |  |  | 800 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | Маска для аппарата ИВЛ ороназальная. Размер L. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена: 1. Манжетой с силиконовым гелем. 2. Регулируемый лобный упор, обеспечивающий удобное прилегание к изгибу лба пациента. 3. Регулятор в виде пластичного кольца, строенного в корпус маску, позволяющий подгонять маску к лицу пациента. 4. Магнитные держатели, обеспечивающие простое безопасное крепление маски. 5. Лобный упор снабжен мягкой манжетой, наполненной силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. Потенциальному поставщику необходимо предоставить образец маски для рассмотрения комиссией на соответствие технической спецификацией. | шт |  |  |  | 178000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | Маска для аппарата ИВЛ ороназальная. Размер S. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена: 1. Манжетой с силиконовым гелем. 2. Регулируемый лобный упор, обеспечивающий удобное прилегание к изгибу лба пациента. 3. Регулятор в виде пластичного кольца, строенного в корпус маску, позволяющий подгонять маску к лицу пациента. 4. Магнитные держатели, обеспечивающие простое безопасное крепление маски. 5. Лобный упор снабжен мягкой манжетой, наполненной силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. Потенциальному поставщику необходимо предоставить образец маски для рассмотрения комиссией на соответствие технической спецификацией. | шт |  |  |  | 178000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 26 | Мочеприемник медицинский однократного применения прикроватный дренируемый объем 2000 мл: мешок для сбора мочи из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах полиэтиленас антирефлюксным клапаном, подводящая трубка с универсальным коннектором, винтовой спускной кран на дне мешка, шкала объема на передней стороне мочеприемника, цена деления градуировки 100мл | шт |  |  |  | 150 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 27 | Набор для эпидуральной анестезии: эпидуральная игла 18G 8см, игла-скарификатор, пластиковый шприц для инъекций 10мл, нейлоновый эпидуральный катетер (рентгеноконтрастный) с закрытым концом и устройством для продевания 21G, коннектор катетера, плоский фильтр на 0,22 микрон | шт |  |  |  | 7500 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | Наборы для дренирования плевральной полости: тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8*80мм, соединительная трубка с резьбовым соединением, шприц Омнификс Люэр Лок, 50 мл, антирефлюксный клапан, пакет для сбора жидкости 2.0 л с соединительной трубкой 90 см. | шт |  |  |  | 6500 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 24 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 40 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 1900 | 52 | 98800 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 25 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 3/0, метрика 2, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 30 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 1000 | 10 | 10000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 26 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 3/0, метрика 2, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 40 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 500 | 10 | 5000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 27 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 45 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 1900 | 30 | 57000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 28 | Нить хирургическая синтетическая плетеная рассасывающаяся фиолетового цвета, созданная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нить теряет до 35% прочностных свойств; через 21 сутки - до 50-60%; по прошествии 56-70 суток полностью рассасывается. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 90 см. Игла колющая длиной 40 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 2200 | 52 | 114400 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 29 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 1, метрика 4, длина нити не менее 75 см. Игла колющая длиной 50 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 600 | 50 | 30000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 30 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2/0, метрика 5, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 35 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 500 | 38 | 19000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 31 | Нить хирургическая синтетическая крученая нерассасывающаяся зеленого цвета, изготовленная из материала «Полиэфир» с фторполимерным покрытием. Размер по USP 2/0, метрика 3, длина нити не менее 75 см. Игла режущая длиной 30 мм +/- 1мм, ½ окружности. Игла должна изготавливаться из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. В двойной стерильной упаковке. Внешняя упаковка каждого блистера содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней стерильной упаковке, для контроля материала во время проведения операции, с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками, для безопасного вскрытия упаковки. Внутренняя упаковка стерильная, из фольгированного материала прямоугольной формы, на котором содержится информация о хирургического шовном материале: наименование и материал из которого изготовлена нить, метрический размер, условный размер, длина и цвет нити, а так же тип, размер, изгиб иглы (для контроля за содержимым упаковки на стерильном столе). Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке. Срок годности 5 лет. Остаточный срок годности не менее 80 %. | шт |  |  |  | 460 | 25 | 11500 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 28 | Пакет медицинский класс А из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм черные | шт |  |  |  | 31 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 29 | Пакет медицинский класс В из полиэтилена низкого давления . Размер 700*800мм 60л, плотность не менее 20 мкм | шт |  |  |  | 30 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 30 | Пипетка- дозатор 1-канальный переменного объема 5-10 мкл | шт |  |  |  | 56000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 31 | Пипетка- дозатор 1-канальный переменного объема 100-1000 мкл | шт |  |  |  | 64000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 32 | Пипетка- дозатор 1-канальный переменного объема 10-100 мкл | шт |  |  |  | 144000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 33 | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см | шт |  |  |  | 5500 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 32 | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 250 см | шт |  |  |  | 500 | 231 | 115500 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 33 | Перчатки нитриловые диагностические текстурированные неопудренные нестерильные, размерами 7-7,5 (М). Состав: 100% нитрил без содержания пудры (нет аллергенных компонентов). Текстурированная поверхность на кончиках пальцев. Толщина манжеты: (25 мм от валика): 0,05-0,06 мм. Толщина ладони: (центр) 0,06-0,07 мм. Толщина пальца: (13 мм от кончика) 0,08-0,09 мм. Герметичность: AQL-1,5, подтвержденная сертификатом анализа производителя. Срок годности: 3 года. | шт |  |  |  | 140 | 1000 | 140000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 34 | Перчатки нитриловые диагностические текстурированные неопудренные нестерильные, размерами 6-7 (S). Состав: 100% нитрил без содержания пудры (нет аллергенных компонентов). Текстурированная поверхность на кончиках пальцев. Толщина манжеты: (25 мм от валика): 0,05-0,06 мм. Толщина ладони: (центр) 0,06-0,07 мм. Толщина пальца: (13 мм от кончика) 0,08-0,09 мм. Герметичность: AQL-1,5, подтвержденная сертификатом анализа производителя. Срок годности: 3 года. | шт |  |  |  | 140 | 3000 | 420000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 35 | Перчатки нитриловые диагностические текстурированные неопудренные нестерильные, размерами 7-8 (М). Состав: 100% нитрил без содержания пудры (нет аллергенных компонентов). Текстурированная поверхность на кончиках пальцев. Толщина манжеты: (25 мм от валика): 0,05-0,06 мм. Толщина ладони: (центр) 0,06-0,07 мм. Толщина пальца: (13 мм от кончика) 0,08-0,09 мм. Герметичность: AQL-1,5, подтвержденная сертификатом анализа производителя. Срок годности: 3 года. | шт |  |  |  | 140 | 54000 | 7560000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 36 | Перчатки нитриловые диагностические текстурированные неопудренные нестерильные, размерами 8-9 (L). Состав: 100% нитрил без содержания пудры (нет аллергенных компонентов). Текстурированная поверхность на кончиках пальцев. Толщина манжеты: (25 мм от валика): 0,05-0,06 мм. Толщина ладони: (центр) 0,06-0,07 мм. Толщина пальца: (13 мм от кончика) 0,08-0,09 мм. Герметичность: AQL-1,5, подтвержденная сертификатом анализа производителя. Срок годности: 3 года. | шт |  |  |  | 140 | 3000 | 420000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 37 | Перчатки латексные диагностические текстурированные неопудренные нестерильные, размерами 6-7 (S). Состав: 100% нитрил без содержания пудры (нет аллергенных компонентов). Текстурированная поверхность на кончиках пальцев. Толщина манжеты: (25 мм от валика): 0,05-0,06 мм. Толщина ладони: (центр) 0,06-0,07 мм. Толщина пальца: (13 мм от кончика) 0,08-0,09 мм. Герметичность: AQL-1,5, подтвержденная сертификатом анализа производителя. Срок годности: 3 года. | шт |  |  |  | 105 | 5000 | 525000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 38 | Перчатки латексные диагностические текстурированные неопудренные нестерильные, размерами 7-8 (М). Состав: 100% нитрил без содержания пудры (нет аллергенных компонентов). Текстурированная поверхность на кончиках пальцев. Толщина манжеты: (25 мм от валика): 0,05-0,06 мм. Толщина ладони: (центр) 0,06-0,07 мм. Толщина пальца: (13 мм от кончика) 0,08-0,09 мм. Герметичность: AQL-1,5, подтвержденная сертификатом анализа производителя. Срок годности: 3 года. | шт |  |  |  | 105 | 30000 | 3150000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 39 | перчатки хирургические латексные гладкие опудренные стерильные 7,5 с длинной манжетой анатомической формы | шт |  |  |  | 180 | 15000 | 2700000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 40 | перчатки хирургические латексные гладкие опудренные стерильные 8 с длинной манжетой анатомической формы | шт |  |  |  | 180 | 15000 | 2700000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 41 | Гемостатичский пластырь № 5 (в упаковке 5 шт), Размер 36 мм,16 мм (3 мм толщина прокладки), (белый), стерильный, одноразовый, самоклеющийся инъекционный пластырь на основе нетканого полотна из волокнистой массы и полиэстера, покрытый гиппоаллергенным акриловым клеящим веществом, прокладка из слоистого нетканого целлюлозного полотна, обладает превосходной впитываемостью и предотвращает кровотечение. Цвет белый в упаковке 5 шт | шт |  |  |  | 194 | 15000 | 2910000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 42 | Спиртовая салфетка из безворсового нетканого материала, пропитанного изопропиловым спиртом, однократного применения 65*60 мм | шт |  |  |  | 14 | 60000 | 840000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 43 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения, игла 21 G (0,8 x 38 mm) | шт |  |  |  | 60 | 15000 | 900000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 38 | Система трансфузионная стерильная, однократного применения. Предназначена для переливания крови, ее компонентов и заменителей, а также для поддержания водного баланса в случае, когда пациент не в состоянии принимать достаточный объем жидкости перорально. Система включает следующие компоненты: мгла, линия проводящая, роликовый регулятор потока, капельная камера, фильтр, коннектор. Состав: поливинилхлорид, полиэтилен высокой плотности, нержавеющая сталь, АБС, полипропилен, каучук. Размер иглы: 18. Длина проводящей линии: 1500 мм, внутренний диаметр: 2,7 мм. Скорость потока жидкости: не более 10 мин/л, 20 капель/ мл | шт. |  |  |  | 880 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 39 | Система по уходу за стомой однократного применения: однокомпонентный дренируемый непрозрачный калоприемник с фильтром размер L | шт |  |  |  | 3000 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 40 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,11атм, температура 120 градусов Цельсия, время 45 минут | шт |  |  |  | 1620 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 41 | Термоиндикатор 4 класс термовременные многопеременные, контролирующие: температуру, время и наличие в стерелизующей среде водяного пара. Давление пара 0,2атм, температура 132 градусов Цельсия, время 20мин | шт |  |  |  | 1620 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 42 | Термометр медицинский стеклянный ТС-7-М1 для измерения температуры холодильника | шт |  |  |  | 900 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 44 | Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Состоят из пластиковой ручки и лезвия. Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали. Специальная технология заточки обеспечивае исключительную остроту лезвия. Стерилизованы радиационным методом. Размер № 24 | шт |  |  |  | 115 | 115 | 13225 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 45 | Термометр, градусник медицинский ртутный стеклянный. Медицинский термометр стеклянный ртутный (ртутный градусник) - предназначен для измерения температуры тела человека в лечебных учреждениях и домашних условиях. Стекляння колба с капиляром, заполненным ртутью и планкой со шкалой. Диапазон измерения термометра от 35 до 42 °С. Точность измерения составляет ±0,1°С. Пределы измерения температуры 45-42 градуса Цельсия, цена деления 0,1 градус Цельсия. Изделие представляет собой тонкую полую герметичную трубку, изготовленную из стекла с колбой на одном конце, заполненной ртутью (Hg). Действует по капиллярному принципу: благодаря тепловому расширению столбик заполняет трубку с температурной шкалой до отметки, указывающей фактическую температуру. Это изделие многоразового использования. | шт |  |  |  | 750 | 60 | 45000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 46 | Тест полоски к глюкометру Accu-Chek Activ №50 | упак |  |  |  | 9400 | 310 | 2914000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 44 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,0мм, OD 10,9мм, диаметр манжеты 26мм. | шт |  |  |  | 390 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 45 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 8,5мм, OD 11,5мм, диаметр манжеты 26мм. | шт |  |  |  | 390 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 46 | Трубка эндотрахеальная с манжетой низкого давления, одноразового применения, стерильная ID 9,0мм, OD 12,1, диаметр манжеты 28мм | шт |  |  |  | 390 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 47 | Трубка трахеостомическая размером № 7 | шт |  |  |  | 2200 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 48 | Трубка трахеостомическая размером № 7,5 | шт |  |  |  | 2200 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 49 | Трубка трахеостомическая размером № 8,0 | шт |  |  |  | 2200 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 50 | Трубка трахеостомическая размером № 8,5 | шт |  |  |  | 2200 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 51 | Трубка трахеостомическая размером № 9,0 | шт |  |  |  | 2200 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 47 | Шапочка-берет из спанбонда, фиксируется на голове с помощью вшитой резинки. Плотность не менее 15 г/кв.м. | шт |  |  |  | 32 | 8000 | 256000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 48 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (18G, 40 мм), с винтовой насадкой, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. | шт |  |  |  | 700 | 400 | 280000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 53 | Шприц инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл (100 IU) съемная игла 30G х 1/2 | шт |  |  |  | 25 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 49 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 2 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 23G | шт |  |  |  | 25 | 25000 | 625000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 50 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок. Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт |  |  |  | 580 | 1000 | 580000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 51 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 10 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 21 G | шт |  |  |  | 30 | 30000 | 900000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 52 | Шприц ЖАНЕ инъекционный трехкомпанентный однократного применения. Объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл. Тип канюли: под катетер (Catheter Tip) | шт |  |  |  | 450 | 600 | 270000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 56 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 5 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 22 G | шт |  |  |  | 30 |  | 0 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 53 | Шприц инъекционный одноразовый трехкомпонентный с иглой 20 мл. Прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой. Игла из хромоникелевой стали 20G | шт |  |  |  | 38 | 20000 | 760000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 54 | Электроды ЭКГ одноразовые нестерильные: диаметром 60 мм (длительного пользования). | шт |  |  |  | 50 | 1000 | 50000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 55 | халат хирургический из нетканного материала одноразовый стерильный ХL плотность 30 м/м2 | шт |  |  |  | 530 | 1000 | 530000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
| 56 | халат хирургический из нетканного материала одноразовый стерильный L плотность 30 м/м2 | шт |  |  |  | 530 | 2500 | 1325000 | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Петропавловск, ул.4-я Линия 2
|  | итого: | [5 empty] | 315825 | 38927975
|  | И.о. директора |  |  |  |  | Кусаинова Р.Е.