## прочие
|  | Техническая спецификация | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | Цена | Потребность Всего |  | Адрес поставки | Сроки поставки
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма
| 1 | Набор реагентов для определения гемоглобина крови на 400 опред. гемоглобиноцианидным методом. Реагент № 1. Монореагент, K3[Fe(CN)6] - 6,07 ммоль/л, KCN - 7,67 ммоль/л, KH2PO4 - 10,30 ммоль/л, Детергент -0,5%; Линейность: отклонение не более 2% в диапазоне концентраций 50–300 г/л. Чувствительность: 30 г/л. Коэффициент вариации: не более 2%. | набор |  |  |  | 7800 | 2 | 15600 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 2 | Натрий хлористый х/ч Внешний вид: бесцветные кристаллы Спецификация: Химическая Формула: NaCl, Молекулярная масса: 58,44277 г/моль, Температура плавления: 800,8 °C, Температура кипения:1465 °C, 500 гр. | кг |  |  |  | 2400 | 2 | 4800 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 3 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации 500 опр. Состав набора: 1. Антиген кардиолипиновый для РМП - прозрачный бесцветный раствор высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом - 2,0 мл х 5 ампул; 2. Раствор холин-хлорида 70% - 5,0 мл х 1 флакон; 3. Скарификатор ампульный (при использовании ампул с кольцом или точкой облома скарификатор не вкладывается). Форма выпуска: набор в коробке из картона вместе с инструкцией по применению. Условия хранения: при температуре +6...22°C в сухом темном месте, замораживание недопустимо. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на упаковке, по истечении которого набор реагентов применению не подлежит. | упак |  |  |  | 47000 | 6 | 282000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 4 | Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по Метод Като (реактив Като- 1 фл, целлофановые покровные пластинки - 500 шт, пробка из силиконовой резины 1 шт) Срок годности - 2 года с даты производства, указанной на упаковке | набор |  |  |  | 5000 | 1 | 5000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 5 | Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 165 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды. | упак |  |  |  | 209020 | 1 | 209020 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 6 | Хромогенная среда для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Добавка на 5000 мл готовой для выделения, опрделения и подсчета патогенных микрорганизмов. Примечание: для приготовления 25 л готовой среды необходимо 5 упаковок данной добавки. 20 мл упаковка. | упак |  |  |  | 1400 | 10 | 14000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 7 | Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей - Основа на 25 л готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 825 г в упаковке для приготовления 25 л среды. | упак |  |  |  | 905240 | 2 | 1810480 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 8 | Хромогенная среда для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке - Основа на 25 л готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов.Основа для приготовления 25 л хромогенной среды для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 985 г упаковка. | упак |  |  |  | 1218560 | 2 | 2437120 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 9 | Натрий фосфорнокислый 2-х зам\ортофосфат\-Na2HPO4 ЧДА | кг |  |  |  | 65000 | 2 | 130000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 10 | Натрий лимоннокислый 5,5 водный Na3C6H5O7*5,5H2O ЧДА | кг |  |  |  | 115000 | 2 | 230000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 11 | Набор для окраски кислоустойчивых микроорганизмов (по Цилью-Нильсена) Состав набора: 1. Карболовый фуксин Циля, 100 мл - 1 флакон, 2. Солянокислый спирт (концентрат), 30 мл - 1 флакон. 3. Метиленовый синий, 100 мл - 1 флакон. Число анализируемых проб: 200 определений. Исследуемый материал: форменные элементы, слизь, флора, бактериальный эпителий. Условия хранения: при температуре от +18 до +25°С в крытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Красители сохраняют стабильность после вскрытия при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор |  |  |  | 6400 | 40 | 256000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 12 | Среда Левенштейна-Йенсена без крахмала. Состав, грамм/600мл: L-Аспарагин 3,60; Калия дигидрофосфат 2,40; Магния сульфат 0,24; Магния цитрат 0,60; Малахитовый зеленый 0,40. Гомогенный сыпучий порошок зеленовато-синего цвета. Готовая среда имеет светлый голубовато-зеленый цвет с гладкой, слегка опалесцирующей поверхностью. Форма выпуска: непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку, содержат по 0,5 кг сухого порошка. Условия и сроки хранения: порошок хранить при температуре ниже +30°С плотно укупоренным, готовую среду хранить при температуре +2...8°С. Этикетка на упаковке на русском языке, содержит инструкцию по применению. Срок годности - 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. | упак |  |  |  | 83000 | 3 | 249000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 13 | Раствор Самсона (краситель для исследования ликвора)Состав набора:Реагент 1 - Реактив Самсона – 10 мл, 1 флакон, Реагент 2 - Фенол – 2,5 г, 1 флакон, Реагент 3 - Кислота сульфосалициловая 2-водная – 50 мл, 1 флакон, Реагент 4 - Натрий сернокислый или натрий сернокислый 10-водный – п/э пакет (70 г или 160 г), Реагент 5 - Калибровочный раствор общего белка,10 г/л – 5,0 мл, 1 флакон, Реагент 6 - Аммоний сернокислый – п/э пакет (85 г). Флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой, упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой красного цвета. Рабочий раствор годен не более 1 суток. Аналитические характеристики: Определения белка - Линейная область определения – в диапазоне от 0,1 г/л до 1,5 г/л, отклонение – не более 10%. Чувствительность – не более 0,05 г/л. Коэффициент вариации результатов определения – не более 10 %. Минимальная определяемая концентрация глобулинов – 0,05 г/л (0,3 г/л общего белка). Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до +25°С не более 20 суток. Срок годности набора – 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор |  |  |  | 16000 | 1 | 16000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 14 | Раствор для окраски ретикулоцитов в пробирках. 1%-раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. В микропробирках типа эппендорф (по 0,25мл) на 50 исследований проб.раствор представляет собой 1% раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий, разлит в пробирки типа Эппендорф (по 0,25мл) - 50 шт. Число анализируемых проб: 50. Проба: капиллярная кровь. Аналитические характеристики раствора (нормальные значения): Отностительное количество ретикулоцитов 0,5-1,2%; Абсолютное количество ретикулоцитов 30-70*10⁹/л. Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, исключив воздействие прямых солнечных лучей, при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности. Эксплуатация: раствор стабилен после вскрытия флакона при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя. | набор |  |  |  | 8000 | 1 | 8000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 15 | Диметилсульфаксид С2Н5ОS | литр |  |  |  | 34000 | 0.5 | 17000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 16 | Калий фосфорнокислый 1 замещ.(дигидроортофосфат) КН2РО4 х\ч | кг |  |  |  | 8000 | 2 | 16000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 17 | Набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микобактерий аурамином О и родамином С («Флюорохромная окраска КУМ»). Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. ; 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл ; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г; Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 32000 | 2 | 64000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 18 | Фенол. Водный раствор фенолового красного, состав: Красная натриевая соль фенола 0,04 г, Дистиллированная вода 100 мл. Цвет от красного до темно-бордового, без какого-либо преципитата. Индикация: pH 6.80 (желтая) до pH 8.20 (красный). Использовать до даты срока годности, указанного на этикетке. Условия хранения: при температуре +10...30°C, беречь от воздействия прямого солнечного света. | кг |  |  |  | 22000 | 2 | 44000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 19 | Парадиметиламинобензальдегид (П-диметиламинобензальдегид, Диметиламинобензальдегид-пара, 4-Диметиламинобензальдегид, реагент Эрлиха) — Светло-желтый или сероватый кристаллический порошок. Парадиметиламинобензальдегид – один из реактивов для определения присутствия оксипролина и триптофана (веществ, применявшихся в прошлом в качестве связующих в красителях и красках). | кг |  |  |  | 35000 | 0.2 | 7000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 20 | Набор для флуоресцентного окрашивания микобактерий (с аурамином и родамином) 1набор. Набор состоит из флюорохромных красителей - Аурамин О (S054) и родамин, смесь кислоты и спирта (S055), раствор калия перманганата (метиленовый синий S056). Люминесцентная микроскопии является наиболее чувствительный методом для обнаружения кислотоустойчивых микобактерий в лабораториях, выполняющих ежедневно большое число исследований (порядка 30 и более). Люминесцентные красители связываются с воскоподобными структурами микробной клетки и при последующем облучении окрашенных клеток возбуждающим источником света (определенный спектр ультрафиолетового излучения) палочки микобактерий начинают светиться оранжевым или ярко-желтым светом на черном или темно-зеленом фоне. Технические характеристики Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 35000 | 2 | 70000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 21 | Среда для выделения стафилококков (элективный солевой агар) 0,5 кг. Состав: (в пересчете на 1 л готовой среды. Пептон ферментативный, сухой - 5,0 г. Гидролизат рыбный ферментативный - 5,0 г. Триптон (гидролизат казеина ферментативный) - 3,0 г. Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 1,4 г. Натрий хлористый - 85,0 г. Агар микробиологический - 11,0 г. Натрий углекислый - 0,3 г. Натрий фосфорнокислый двузамещённый безводный - 0,3 г. Значение рН 7,2±0,2. | фл. |  |  |  | 18500 | 4 | 74000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 22 | Агар Висмут-сульфит. Питательная висмут-сульфитная среда для дифференцированного выделения Salmonella spp. из исследуемых образцов.Компонентный состав, грамм/литр: Панкреатический гидролизат кильки 27,1; Агар микробиологический 12,4±2,5; Экстракт кормовых дрожжей 0,64; D(+)-глюкоза 4,5; Висмут лимоннокислый 1,7; Натрия сульфит безводный 2,55; Соль Мора 1,15; Динатрий фосфат обезвоженный 2,55; Бриллиантовый зеленый 0,016; Сода кальцинированная 0,6; Натрия хлорид 2,5. Готовая среда непрозрачна зеленого цвета. Форма выпуска: полиэтиленовые банки по 500 г в пакетах из трехслойной ламинированной бумаги. Порошок хранить герметично закрытым в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +2 до 25 °С. Готовую среду можно использовать в течение суток при температуре хранения от +2 до 8°С, в защищенном от света месте. Срок годности – 3 года с даты производства. По истечении срока годности, указанного на этикетке, использованию не подлежит. | фл. |  |  |  | 47348 | 1 | 47348 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 23 | Чашки Петри одноразовые стерильные. Чашки Петри пластик(стер) размер 90х15 мм уп=20 шт. | шт. |  |  |  | 150 | 10000 | 1500000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 24 | Наконечники стерильные с двойным фильтром 20-200 мкл. Наконечники с фильтром прозрачные стерильные 20-200 мкл штатив/96 штук. | упак. |  |  |  | 8700 | 50 | 435000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 25 | Диски с левофлоксацином * 1 картридж (15 мкг), в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором левофлоксацином 15 мкг/диск | упак. |  |  |  | 23000 | 10 | 230000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 26 | Диски дорипенемом.* 1 картридж (10 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором дорипенема 10 мкг/диск. | упак. |  |  |  | 23000 | 20 | 460000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 27 | Диски с азитромицином. * 1 картридж (15 мкг), в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором азитромицина 15мкг/диск. | упак. |  |  |  | 23000 | 10 | 230000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 28 | Диски с цефтриаксоном .* 1 картридж (30 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором цефтриаксона 30 мкг/диск. | упак. |  |  |  | 23000 | 20 | 460000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 29 | Диски с кларитромицином. 1 картридж (15 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором кларитромицином 15 мкг/диск. | упак. |  |  |  | 23000 | 20 | 460000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 30 | Диски с меропинемом. 1 картридж (10 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором меропинема 10 мкг/диск. | упак. |  |  |  | 23000 | 20 | 460000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 31 | Диски с амикацином. 1 картридж (30 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором амикацина 30 мкг/диск. | упак. |  |  |  | 23000 | 20 | 460000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 32 | Диски с гентамицином. 1 картридж (50 мкг) № 5, в 1 упаковке 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором гентамицина 50 мкг/диск. | упак. |  |  |  | 23000 | 20 | 460000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 33 | Эритротест Цоликлон анти -АВ (10 фл - 5 мл). Эритротест Цоликлон анти -АВ бесцветный. Реагент предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Выпускается в жидком виде во флаконах. В упаковке 10 флаконов. | упак. |  |  |  | 18000 | 3 | 54000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 34 | Контейнер, стерильный, одноразовый, с закручивающей крышкой, в индивидуальной упаковке для сбора мочи с объемом 200 мл. | шт. |  |  |  | 135 | 10000 | 1350000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 35 | Одноэтапный иммунохроматографический тест для качественного определения антигена.Идентификационный тест для диагностики туберкулеза, представляет собой экспресс- метод иммунохромотографического анализа для качественного определения антигена.Состав набора: Тест кассета в индивидуальном блистерес влагопоглотителем (№25), Разбавитель (10 мл. флакон) В упаковке № 25. | упак |  |  |  | 49600 | 50 | 2480000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 36 | Масло иммерсионное кедровое G, 100 мл. | фл. |  |  |  | 3000 | 5 | 15000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 37 | Наконечники (для дозатора Eppendorf) с фильтром 100-1000 мкл в штатите своболные от ДНК, РНК, пирогенов (стерильные), упак 96 опред | упак. |  |  |  | 17000 | 50 | 850000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 38 | Криопробирки с закручивающейся крышкой, коническикие одноразовые 2,0 мл. по 500 шт. | упак. |  |  |  | 120000 | 5 | 600000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 39 | Криопробирка с закручивающейся крышкой, конические одноразовые 1,5 мл. по 500 шт., оранжевого цвета. | упак. |  |  |  | 110000 | 5 | 550000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 40 | Дозатор по типу Eppendorf на 5000 мкл. | шт. |  |  |  | 20421 | 3 | 61263 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 41 | Фольга алюминиевая в рулоне ширина 153 мм длина 152,4 м и Контейнер-резак для фольги алюминиевой, размер 19х10х112мм. | рулон |  |  |  | 33000 | 10 | 330000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 42 | Пробирки 15 мл, стерильные, в индивидуальной упаковкке, с закручивающейся крышкой, градуированные, конические. | шт. |  |  |  | 50 | 5000 | 250000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 43 | Пробирка Фалькон конусовидная пластиковые градуированные с завинцивающейся крышкой. Объем 50мл. Диаметр 30мм. Высота 117мм. Цена деления 5мл. | шт. |  |  |  | 220 | 2500 | 550000 | Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
|  | Итого: | [6 empty] | 18251631
|  | Исполняющая обязанности директора | Кусаинова Р.Е.