## хайн
|  |  | Техническая характеристика |  |  | Приложение №1
Реагенты для проведения "Хайн-теста" на Термоциклере "Mastercycker pro" и Бане-шейкер водяной (термошейкер) "TwinCubator"
Международное непатентованое название | № лота | Наименование товара | Краткая характеристика (описание) товара | ед. изм. | цена | кол-во | сумма
| 1 | Набор для постановки тестов на лекарственную чувствительность к препаратам первого ряда, набор 96 определении, дляТермоциклера "Mastercycker pro" и Бани-шейкер водяной (термошейкер) "TwinCubator" | Тест - это качественный тест для диагностики in vitro, для идентификации комплекса Mycobacterium tuberculosis и определения его устойчивости к Рифампицину и/или Изониазиду в положительных образцах мокроты или в отрицательных клинических и культивированных образцах. Набор реагентов для идентификации микобактерий туберкулезного комплекса и определения резистентности к рифампицину и/или изониазиду. Состав набора: Состав Комплекта 1 из 2 (хранить при 2-8°С): Мембранные стрипы, покрытые специфическими пробами 2x48; Денатурирующий Раствор содержит <2% NaOH, краситель не менее 2х 1,2 мл; Гибридизационный Буфер, содержит анионное активное вещество 8-10%, краситель не менее 120 мл; Раствор для Жесткой Промывки, содержит >25% четвертичных соединений аммиака, <1% анионных активных веществ, краситель не менее 120 мл; Раствор для Промывки, содержит буфер, <1% NaCI,<1% анионых активных веществ не менее Зх120 мл; Концентрат Конъюгата содержит стрептавиди-конъюгированную щелочную фосфатазу, краситель не менее 1,2 мл; Буфер для Конъюгата содержит буфер, не менее 1% блокирующего реагента, <1% NaCI не менее 120 мл ; Субстратный Концентрат содержит диметилсульфоксид, субстратный раствор не менее 1,2 мл; Субстратный буфер содержит буфер, <1% MgCI2, <1% NaCI не менее 120 мл; ванночка 1 шт.; эталон для оценки 1 шт., Руководство к пользованию 1 шт., шаблон 1 шт., Состав Комплекта 2 из 2 (хранить при -20 °С): Амплификационная смесь А состоит из буфера, нуклеотидов, Tag-полимеразы 4х 0,3 мл; Амплификационная смесь В состоит из солей, специфических праймеров, красителя не менее 4х 1,5 мл.Способ применения: в качестве исходного материала для выделения ДНК можно использовать образцы от пациентов с положительными и отрицательными результатами микроскопии, это может быть мокрота (отделяемое или мокрота), бронхиальный материал (например, бронхо-альвеолярные смывы), или аспираты (например, плевральный аспират), а также культивированные образцы (плотные/жидкие среды). | набор | 644350 | 2 | 1288700
| 2 | Набор для постановки тестов на лекарственную чувствительность к препаратам второго ряда, набор 96 определении, для Термоциклера"Mastercycker pro" и Бани-шейкер водяной (термошейкер) "TwinCubator" | Набор реагентов для идентификации микобактерий туберкулезного комплекса и определения резистентности к фторхинолона и/или аминогликозидам/циклическим пептидам, и/или этамбутол, 96 определений.это качественный in vitro тест для идентификации комплекса Mycobacterium tuberculosis и выявления его устойчивости к фторхинолонам и аминогликозидам/циклическим пептидам из образцов положительной и отрицательной мокроты и из культивированных образцов. Метод основывается на технологии ДНК-стрип и состоит из трех этапов: 1. Выделение ДНК 2. Мультиплексная амплификация 3.Реверс гибридизация. Состав Комплекта 1 из 2 (хранить при 2-8°C): Мембранные стрипы, покрытые специфическими пробами 2x 48; Денатурирующий Раствор содержит <2% NaOH, не менее краситель 2x 1,2 мл; Гибридизационный Буфер содержит <10% анионное активное вещество, краситель не менее 120 мл; Раствор для Жесткой Промывки содержит >25% четвертичных соединений аммиака, <1% анионных активных веществ, краситель не менее 120 мл; Раствор для Промывки содержит буфер, <1% NaCl, <1% неионогенное активное вещество не менее 3x 120 мл; Концентрат Конъюгата содержит стрептавидин-конъюгированную щелочную фосфатазу, краситель не менее 1,2 мл; Буфер для Конъюгата содержит буфер, 1% блокирующего реагента, <1% NaCl не менее 120 мл; Субстратный Концентрат содержит <70% диметилсульфоксида, <10% 4-нитро синего тетразолия хлорида, <10% 5-бромо-4-хлоро-3-индолил фосфата не менее 1,2 мл; Субстратный буфер содержит буфер, <1% MgCl2, <1% NaCl не менее 120 мл; Ванночка 4 шт.,Эталон для оценки 4 шт., Pуководство к пользованию 1 шт., Шаблон 1 шт. Состав Комплекта 2 из 2 (хранить при -20°C):Амплификационная Cмесь А состоит из буфера, нуклеотидов, Таг полимеразы не менее 4x 0,3 мл; Амплификационная Cмесь В состоит из солей, специфических праймеров, красителя не менее 4x 1,05 мл. | набор | 1546450 | 2 | 3092900
| 3 | Набор реагентов для идентификации нетуберкулезных микобактерий, 96 определений, дляТермоциклера "Mastercycker pro" и Бани-шейкер водяной (термошейкер) "TwinCubator" | Набор реагентов для идентификации нетуберкулезных микобактерий на 96 определений – это качественный in vitro тест для идентификации комплекса Mycobacterium tuberculosis, а так же нетуберкулёзных микобактерий из культурального материала. Данный тест показан для диагностических целей и предназначен для использования в медицинских лабораториях. Состав набора: Состав комплекта 1 из2 (хранить при 2-8°С)- Мембранные стрипы, покрытые специфическими пробами 2х48; Денатурирующий Раствор содержит <2% NaOH, краситель не менее 2х1,2мл; Гибридизационный Буфер содержит <10% анионное активное вещество, краситель не менее 120мл;Раствор для Жесткой Промывки содержит >25% четвертичных соединений аммиака, <1% анионное активное вещество, краситель не менее 120мл; Раствор для Промывки содержит буфер, <1% NaCl, <1% неионогенное активное вещество не более 3х120мл; Концентрат Конъюгата содержит стрептавидин-конъюгированную щелочную фосфатазу, краситель не менее 1,2мл; Буфер для Конъюгата содержит буфер, 1% блокирующего реагента, <1% NaCl не менее120мл; Субстратный Концентрат содержит <70% диметилсульфоксида, <10% 4-нитро синего тетразолия хлорида,<10% 5-бромо-4-хлоро-3-индолил фосфата менее 1,2мл; Субстратный буфер содержит буфер, <1% MgCh, <1% NaCl не менее 120мл; Ванночка 4 шт.,Эталон для оценки 4 шт., Pуководство к пользованию 1 шт., Шаблон 1 шт. Состав комплекта 2 из 2 (хранить при -20°С)- Амплификационная Cмесь А состоит из буфера, нуклеотидов, Таг полимеразы не более 4х0,3мл; Амплификационная Cмесь В состоит из солей, специфических праймеров, красителя 4х1,5мл; Внутренний Контроль ДНК содержит бактериальную ДНК не менее 0,25мл; Контроль ДНКсодержит бактериальный контроль ДНК не менее 0,1мл. | набор | 528690 | 1 | 528690
| 4 | Реагенты предназначены для выделения ДНК, 96 определений. Позволяет быстро и легко вручную выделять бактериальную ДНК для последующего использования диагностическими анализами, для Термоциклера "Mastercycker pro" и Бани-шейкер водяной (термошейкер) "TwinCubator" | Реагенты предназначены для выделения ДНК. Позволяет быстро и легко вручную выделять бактериальную ДНК для последующего использования со диагностическими анализами.Принцип тестирования. Весь ход работы подразделяется на три этапа: (I) осаждение клеток для удаления жидкости из образца, (II) лизис в щелочной среде и при повышенной температуре, и (III) нейтрализация. Выделенную геномную ДНК можно использовать непосредственно для дальнейшей работы, а можно хранить при -20°С. Состав набора: Количество тестов 96 определений. Лизирующий буфер содержит анионное активное вещество 1%, <0,2% NaOH, краситель не менее 12 мл; Нейтрализующий буфер содержит буфер не менее 12 мл; Руководство к пользованию 1 шт. Все компоненты набора хранить при 2-8°С. После окончания срока годности, реактивы не использовать. | набор | 57830 | 10 | 578300
|  | Итого: |  |  |  | 15 | 5488590
|  | Директор | К.Б. Бижанов