## Лист2
Приложение 1
Техническая спецификация
№ лота | Полная характеристика (описание) товаров | Техническая характеристика | Ед.измерения | Количество | Цена (тенге), в т.ч. НДС | Сумма (тенге), в т.ч. НДС | Срок поставки | Место поставки
1 | Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий (набор реагентов для определения резистентности микобактерий тебуркулеза к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу 40 тестов) к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Набор для определения чувствительности микробактерий предназначен для определения чувствительности микобактерии туберкулеза в культуре на стрептомицин порошок по 332 мг.-1фл, изониазид порошок по33,2 мг.-1фл, рифампин порошок по 332 мг. -1фл, этамбутол порошок по 1660 мг.-1фл.Тест был разработан с критическими концентрациями стрептомицина, изониазида, рифампина и этамбутола, которые ненамного меньше критических концентраций по методике МП во избежание ложной чувствительности. Набор является качественным тестом длительностью 4 – 13 дней. Тест основан на росте изолята M. tuberculosis в пробирке, содержащей препарат, в сравнении с пробиркой, не содержащей препарата (Контроль роста). Набор предназначен для определения чувствительности микобактерии туберкулеза Упаковка содержит 4 лиофилизированных флакона и 8 добавки саплимента.Флаконы после получения хранить при 2 – 8°C. После восстановления растворы противотуберкулезных препаратов можно замораживать и хранить при -20°C и более низкой температуре до шести месяцев, не превышая исходный срок годности. После размораживания использовать однократно. | набор | 3 | 156745 | 470235 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад
2 | Обогащающая ростовая добавка для среды Миддлбрук к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Обогатительная добавка для улучшения роста микобактерий. Добавляется в каждую пробирку и содержит вещества, необходимые для максимально быстрого роста микобактерий и подавления роста мешающей бактериальной флоры при проведении анализа на аппарате BD BACTEC™ MGIT™ 960. Содержит: Альбумин бычий сывороточный-50,0 г/, Каталаза-0,03 г, Декстроза-20,0 г, Олеиновая кислота- 0,1 г/, Полиоксиэтиленстеарат (ПОЭС)-1,1 г. В состав набора входит: 6 флаконов по 15 мл .Хранение реагентов: после получения храните в темноте при температуре 2 – 8 °C. Избегайте замораживания или перегревания. Минимум воздействие света. | набор | 10 | 95450 | 954500 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г.Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад
| ИТОГО |  |  |  |  | 1424735
| Директор | Бижанов К.Б.