Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костный воск 2,5 г, № 1 | Состав: Белый (отбеленный) пчелиный воск PhEur 75% по массе, парафин восковой DAB/BP 15% по массе, пальмитат изопропила DAB 10 % по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде в прямоугольных пакетиках по 2,5 г. | шт. | 20 | 1440 | 28800 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 2 | Индикатор для определения концентрации дезинфицирующих средств, № 20 | Озон является средством оперативного контроля стерилизация в озоновых стерилизаторах. В комплект входит: индикаторные полоски, элемент сравнения (эталон), инструкция по применению, упаковка, Класс-1. Количество в упаковке – 20 шт. | упак. | 25 | 3710 | 92750 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 3 | Набор гинекологический однократного применения, стерильный | В состав гинекологического набора входят: зеркало гинекологическое одноразового применения полистирольное (тип Куско) – 1 шт. Шпатель Эйра – 1 шт. Стерильная подкладная салфетка из нетканого материала, типа «Спанбонда» 40*60 см – 1 шт. Латексные перчатки – 1 пара. Индивидуальная упаковка. | шт. | 100 | 700 | 70000 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 4 | Полигликолидная нить плетеная (ПГА) (2-0) 45 мм, игла колющая | Хирургический шовный материал, стерильный. Полигликолидная нить плетеная (ПГА) (2-0) 45 мм, игла режущая. Цвет нити: фиолетовый. Тип иглы: колющая. | шт. | 50 | 745 | 37250 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 5 | Полигликолидная нить плетеная (ПГА) (1) 45 мм, игла колющая | Хирургический шовный материал, стерильный. Полигликолидная нить плетеная (ПГА) (1) 45 мм, игла режущая. Цвет нити: фиолетовый. Тип иглы: режущая. | шт. | 25 | 994 | 24850 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 6 | Капрон с условным номером 2, размер иглы 75 см. | Капрон с условным номером 2, с иглой атравматической длиной 75 см. Это шовный хирургический материал не рассасывающийся, крученный, из капроновых комплексных нитей, однократного применения, стерильная. | шт. | 25 | 620 | 15500 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 7 | Капрон с условным номером 2-0, размер иглы 50 см. | Капрон условных номеров 2-0, размер иглы 50. Капрон-нить капроновая (полиамидная). Это шовный хирургический материал не рассасывающийся, крученный, из капроновых комплексных нитей. | шт. | 25 | 620 | 15500 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 8 | Капрон с условным номером 1, размер иглы 50 см. | Капрон условных номеров 1, размер иглы 50. Капрон-нить капроновая (полиамидная). Это шовный хирургический материал не рассасывающийся, крученный, из капроновых комплексных нитей. | шт. | 25 | 620 | 15500 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
| 9 | Хирургическая рассасывающаяся нить Викрил фиолетовый 2-55 мм. | Хирургическая рассасывающаяся нить, фиолетовая 2-55 мм. Синтетический рассасывающийся стерильный шовный материал фиолетового цвета. | шт. | 25 | 1900 | 47500 | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад |
|  | Итого: |  |  |  |  | 347650 |  |  |

Общая стоимость 347 650,0  (Триста сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят) тенге 00 тиын

Директор                                             Бижанов К.Б.