### Объявление № 22 о проведении закупа медицинских изделий на 2023 год способом запроса ценовых предложений

### г. Петропавловск                                                             25 августа  2023 г.

КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО»

Юридический адрес:  Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия, 2.

| - № лота | - Наименование и краткая характеристика | - Ед. изм | - Кол-во | - Цена | - Общая сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эритротест Цоликлон анти -А (10 фл- 10 мл). Эритротест Цоликлон анти -А. Цоликлон Анти-А выявляет А1 и А2 антигены эритроцитов. Реагенты предназначены для определения групп крови человека системы АВО. Цоликлон Анти-А (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета) – во флаконе по 10 мл- №10. Изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышинымигибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. Выпускается в жидком виде во флаконах. В основе работы реагента лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным взглядом. Эритротест Цоликлон анти -А содержит моноклональные антитела анти-А. | упак | 3 | 35000 | 105000 |
| 2 | Эритротест Цоликлон анти -В (10 фл-10 мл). Эритротест Цоликлон анти -В, изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышинымигибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. Цоликлон Анти-В (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета) – во флаконе по 10 мл №10. В основе работы реагента лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным взглядом. Реагенты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | упак | 3 | 35000 | 105000 |
| 3 | Эритротест Цоликлон анти -АВ (10 фл - 5 мл). Эритротест Цоликлон анти -АВ. Цоликлон Анти-АВ содержит моноклональные антитела анти-А и анти-В в титре 1:32. Реагент предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Цоликлон Анти-АВ (прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость) – во флаконе по 5 мл №10. | упак | 1 | 35000 | 35000 |
| 4 | Эритротест Цоликлон анти -D (20 фл-5 мл). Предназначен для выявления D антигена системы резус в эритроцитах человека и применятеся в серологических тестах взамен или парралельно с изоиммунной анти-D сывороткой. Действующим началом являются моноклональные человеческие анти-D антитела, продуцируемые гетерогибридомой, полученной в результате слияния человеческой лимфобластоидной линиии с миеломной клеточной линией мыши. Эритротест Цоликлон анти -D изготовлен на основе культуральной жидкости, кондиционированной клетками-продуцентами моноклональных антител. Эритротест Цоликлон анти -D не содержит антите других специфичностей и может быть испорльзован для выявления D антигена в эритроцитах любой группы крови. Выпускаются в жидкой форме во флаконах по 5 мл № 20. | упак | 2 | 69000 | 138000 |
| 5 | Галогенная фотометрическая лампа для биохимического анализатора Bio Chem FC -200. Размеры: длина- 5 см., ширина- 3 см. Вес: 0,005 кг. Материал: стекло, медь, аллюминий. Лампа предназначена для просвечивания кювет с целью определения абсорбции. В комплект поставки входит: замена и установка лампы, а также калибровка. | шт. | 1 | 250000 | 250000 |
| 6 | Пробирки 15 мл., стерильные, в индивидуальной упаковке с закручивающейся крышкой, градуированные, конические. | шт. | 5000 | 100 | 500000 |
|  | Итого: |  |  |  | 1133000 |

- Срок поставки: по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней

- Место поставки: СКО, г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, аптечный склад;

- Место представления (приема) документов: СКО, г.Петропавловск, ул. 4-ая Линия 2, кабинет государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений – 01.09.2023 г. 15:00 ч.;

4) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 01.09.2023 г. в 15:00 ч. в здании КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, кабинет медиации.

Исполняющая обязанности директора                          Кусаинова Р.Е.