## прочие
|  | Техническая спецификация |  |  |  |  | Приложение №1
Реагенты для определения электролитов на анализаторе "AUDICOM AC 9801" на 2023 год
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки
| 1 | Реагент A калибровочный/A calibration reagent. 400 мл флакон предназначен для использования с анализатором электролитов Audicom AC9801. | шт. | 10 | 58800 | 588000 | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 2 | Реагент B стандартный/B standart reagent. 200 мл флакон предназначен для использования с анализатором электролитов Audicom AC9801 | шт. | 5 | 54000 | 270000 | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 3 | Реагент активации электродов/Electrode activation reagent. 10 мл флакон предназначен для использования с анализатором электролитов Audicom AC9801. | шт. | 3 | 30000 | 90000 | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
| 4 | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent. 10 мл флакон предназначен для использования с анализатором электролитов Audicom AC9801. | шт. | 3 | 30000 | 90000 | СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, аптечный склад | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
|  | Итого: |  |  |  | 1038000
|  | Исполняющая обязанности директора |  |  |  |  | Кусаинова Р.Е.