## Бактек
График поставки на 2023 год
Международное непатентованое название | № лота | Наименование товара | Техническая характеристика | ед. изм. | Цена | Потребность Всего |  | 2-ой квартал |  | 3-й квартал |  | 4-й квартал |  | Всего сумма (тыс.тенге)
[8 empty] | кол-во |  | кол-во |  | кол-во
[6 empty] | кол-во | сумма (тыс.тенге) | всего | VI | всего | IX | Всего | XI | кол-во | сумма
| 1 | Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках (пробирка 7 мл.) к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Индикаторная пробирка для выращивания микобактерий туберкулеза, дополненная ростовой добавкой и антибиотической смесью, предназначена для выявления и выделения микобактерий при помощи системы BACTEC™ MGIT™ 960. Допустимые типы проб – биологически обработанные и деконтаминированные клинические образцы (за исключением мочи), а также стерильные жидкости организма (за исключением крови). Индикаторная пробирка для выращивания микобактерий туберкулеза содержит 110 μl флуоресцентного индикатора и 7 мл бульона. Индикатор содержит трис 4, 7-дифенил-1, 10-фенантролин пентагидрат хлорида рутения в силиконовой основе. Пробирки заполняют до краев 10% раствором CO2 и закрывают полипропиленовыми крышками. Хранение реагентов: Индикаторная пробирка для выращивания микобактерий туберкулеза BBL MGIT: после получения хранить при 2 – 25°C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Свести к минимуму воздействие солнечного света. Бульон должен быть прозрачным и бесцветным. Сто пробирок в упаковке. | коробка (100шт.) | 580000 | 40 | 23200000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 23200000
| 2 | Обогащающая ростовая добавка (набор Саплимента реагентов для определения микобактерий туберкулеза 100 тестов) к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | В набор входит 2 типа реагентов – обогатительная добавка для улучшения роста микобактерий. Обогатительная добавка для улучшения роста микобактерий содержит: Альбумин бычий сывороточный-50,0 г, Каталаза - 0,03 г., Декстроза - 20,0 г,Олеиновая кислота.- 0,1 г, Полиоксиэтиленстеарат (ПОЭС)-1,1 г. Лиофилизованная смесь антимикробных препаратов для подавления роста бактериальной флоры, содержащейся в образце. Флакон содержит: Полимиксин Б.-6000 единиц, Амфотерицин Б-600 мкг, Налидиксовая кислота.-2400 мкг, Триметоприм-600 мкг, Азлоциллин- 600 мкг. В состав набора входит: 6 флаконов по 15 мл Supplement и 6 флаконов со смесью лиофилизованных антимикробных препаратов . Набор добавляется в каждую пробирку и содержит вещества, необходимые для максимально быстрого роста микобактерий и подавления роста мешающей бактериальной флоры при проведении анализа на аппарате BD BACTEC™ MGIT™ 960. Набор Саплимента после получения хранить в темноте, при температуре 2-8°C и использовать в течение 5 дней. Избегать замораживания или перегрева. Свести к минимуму воздействие солнечного света. Открывать непосредственно перед использованием. | набор | 175300 | 13 | 2278900 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2278900
| 3 | Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий (набор реагентов для определения резистентности микобактерий тебуркулеза к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу 40 тестов) к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Набор для определения чувствительности микробактерий предназначен для определения чувствительности микобактерии туберкулеза в культуре на стрептомицин порошок по 332 мг.-1фл, изониазид порошок по33,2 мг.-1фл, рифампин порошок по 332 мг. -1фл, этамбутол порошок по 1660 мг.-1фл.Тест был разработан с критическими концентрациями стрептомицина, изониазида, рифампина и этамбутола, которые ненамного меньше критических концентраций по методике МП во избежание ложной чувствительности. Набор является качественным тестом длительностью 4 – 13 дней. Тест основан на росте изолята M. tuberculosis в пробирке, содержащей препарат, в сравнении с пробиркой, не содержащей препарата (Контроль роста). Набор предназначен для определения чувствительности микобактерии туберкулеза Упаковка содержит 4 лиофилизированных флакона и 8 добавки саплимента.Флаконы после получения хранить при 2 – 8°C. После восстановления растворы противотуберкулезных препаратов можно замораживать и хранить при -20°C и более низкой температуре до шести месяцев, не превышая исходный срок годности. После размораживания использовать однократно. | набор | 196500 | 20 | 3930000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 20 | 3930000
| 4 | Обогащающая ростовая добавка для среды Миддлбрук к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Обогатительная добавка для улучшения роста микобактерий. Добавляется в каждую пробирку и содержит вещества, необходимые для максимально быстрого роста микобактерий и подавления роста мешающей бактериальной флоры при проведении анализа на аппарате BD BACTEC™ MGIT™ 960. Содержит:Альбумин бычий сывороточный-50,0 г/, Каталаза-0,03 г, Декстроза-20,0 г, Олеиновая кислота- 0,1 г/, Полиоксиэтиленстеарат (ПОЭС)-1,1 г. В состав набора входит: 6 флаконов по 15 мл .Хранение реагентов: после получения храните в темноте при температуре 2 – 8 °C. Избегайте замораживания или перегревания. Минимум воздействие света. | набор | 121000 | 10 | 1210000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1210000
| 5 | Среда для определения роста и чувствительности микобактерий к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Среда представляет собой пробирку с модифицированным бульоном Миддлбрука 7H9, который поддерживает рост и обнаружение микобактерий при пониженном значении pH, равном 5,9. В силикон на дне пробирки со средой 16 x 100 мм с закругленным дном введен флуоресцентный компонент. Флуоресцентный компонент чувствителен к присутствию кислорода, растворенного в бульоне. Пробирка со средой содержит 110 мкл флуоресцентного индикатора и 7 мл бульона. Индикатор содержит трис (4,7-дифенил-1,10-фенантролин ) рутений хлорид пентагидрат в силиконовой основе. Пробирки закрыты полипропиленовыми крышками. Хранение и восстановление реагентов: Пробирки со средой: после получения храните при температуре 2 – 25 °C. НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМОРАЖИВАНИЮ. Бульон должен быть прозрачным и бесцветным. Минимум воздействие света. Пробирки, хранившиеся перед использованием в соответствии с маркировкой, можно засевать до даты окончания срока годности. | коробка 25 шт | 179000 | 15 | 2685000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2685000
| 6 | Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду. (Для исследования чувствительности Mycobacterium tuberculosis к противомикобактериальным препаратам) Набор регентов применяется в методике качественного экспресс-анализа для тестирования чувствительности Mycobacterium tuberculosis, выделенных из культуры, к пиразинамиду. Набор представляет собой качественный тест, выполняемый в течение 4 – 17 дней. Набор реагентов содержит два флакона с лиофилизированным пиразинамидом и шесть флаконов с добавкой. Хранение и восстановление реагентов: Пробирки со средой: после получения хранить при температуре 2 – 25 °C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Бульон должен быть прозрачным и бесцветным. Минимум воздействие света. Пробирки, хранившиеся перед использованием в соответствии с маркировкой, можно засевать до даты окончания срока годности. Флаконы с лекарственными препаратами: после получения хранить флаконы с лиофилизированными препаратами при температуре 2 – 8 °C. После восстановления раствор противомикробного препарата можно замораживать и хранить при температуре -20 °C или ниже до 6 месяцев, но не дольше исходного срока годности. | коробка (50 тест.) | 212000 | 5 | 1060000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1060000
| 7 | Набор калибраторов - 17 штук, к бактериалогическому анализатору "BACTEC™ MGIT™ 960" | Набор калибровочных пробирок предназначен для контроля качества работы «Полностью автоматизированной системы для детекции микобактерий туберкулеза и определения лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам .Набор состоит из 17 калибровочных пробирок, предназначенных для замены в одной секции системы. Каждая калибровочная пробирка изготовлена из ударопроного пластика, на дно пробирки помещен флуорохромный индикатор сверху покрытый силиконом, сверху на пробирку навинчена крышка из черного пластика . Условия хранения: хранить в защищенном от света месте при температуре +8 - +25 оС. 17 штук в упаковке. | набор (по 17 пробирок) | 201000 | 6 | 1206000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1206000
| 8 | MycroPrep №863 набор для разжижения и деконаминации | Реагент для пробоподготовки и деконтаминации мокроты (10*75 мл) | набор (по 75 мл) | 350500 | 10 | 3505000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3505000
|  | Итого |  |  |  | 119 | 39074900 | 34 | 34 | 35 | 35 | 50 | 50 | 119 | 39074900
|  | Директор | Бижанов К.Б.