Объявление  № 2 о проведении закупа ИМН (реагенты для коагулометра HTI TS-4000) на 2025 год способом проведения тендера

КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО»

Номер и время размещения объявления: № 2 от 25.12.2024 г.

Юридический адрес:  Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия, 2, БИН- 951240001014,  АО «Евразийский Банк», ИИК- KZ0994814KZT22030915, БИК- EURIKZKA.

| № лота | Наименование медицинского изделия (имн) | Ед. изм. | Количество | Выделенная цена | Общая сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения протромбинового времени 5 х 2 мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент используется для определения протромбинового времени (ПВ) и для определения активности факторов II, V, VII и X. Состав: ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин, бычий сывороточный тромбопластин 0.5%, кальция хлорид 0.015 М, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. В закрытом флаконе хранить при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность до вскрытия флакона: 2 года при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность после вскрытия: 30 дней при температуре от + 2 до +8°C. Результаты времени образования сгустка представляются для каждой пробы с точностью до 0,1 секунды. Результаты теста так же могут быть представлены в % от нормы, в протромбиновом отношении (ПО) или в Международном нормальном отношении (МНО). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | набор | 8 | 32880 | 263040 |
| 2 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинного времени 5х2мл..+ кальция хлорид 5х2мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени, а также для проведения других АЧТВ-тестов с использованием активатора эллаговой кислоты. Состав: АЧТВ реагент: 0.1% эллаговой кислоты, 0.1% бычий сывороточный альбумин, 0.1% азид натрия и 0.2% фосфолипиды. Кальция хлорид (0,025М). Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | набор | 8 | 35400 | 283200 |
| 3 | Набор реагентов для определения тромбинового времени 5х2 мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент предназначен для определения тромбинового времени в плазме человека. Состав: Тромбин реагент содержит свиной тромбин (приблизительное содержание 10 NIH ед/мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1 мл., Контроль 2 набор реагентов 1х1мл., которые должны быть одного производителя. | набор | 1 | 49850 | 49850 |
| 4 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбин 6х2мл., референсная плазма 1х1мл., буфер имидазоловый 2х75мл. для коагулометра HTI TS-4000. Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме. СОДЕРЖАНИЕ. Тромбин реагент (для определения фибриногена): свиной тромбин (приблизительное содержание 100 NIH ед./мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Референсная плазма (для определения фибриногена): Лиофилизированная человеческая цитратная плазма с добавлением буферов и стабилизаторов (< 1%). Имидазоловый буфер (IBS): Раствор имидазолового буфера, pH 7.35 ± 0.2, содержит 0.1% азида натрия. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в мг/дл (г/л). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл., Контроль 2 набор реагентов 1х1 мл. которые должны быть одного производителя. | набор | 6 | 123700 | 742200 |
| 5 | Контроль 1 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулометрических исследований Контроль 1 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ, TT и фибриногена. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | флакон | 4 | 29710 | 118840 |
| 6 | Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулометрических исследований Контроль 2 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | флакон | 4 | 33000 | 132000 |
| 7 | Плазма калибратор набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Калибровочная плазма предназначена для построения калибровочных кривых в коагулометрических тестах. Состав: Материал получен из человеческой плазмы, содержащей антикоагулянт цитрата натрия (0,4%). Реагент также содержит стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%). Хранение и стабильность. Закрытый флакон хранить при температуре от + 2 до + 8. После разведения плазма стабильна в течение 8 часов при температуре от +2 до + 8°C. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл., Контроль 2 набор реагентов 1х1 мл., которые должны быть одного производителя. | флакон | 2 | 27550 | 55100 |
| 8 | Шарики стальные для коагулометра HTI TS-4000. Шарики для фиксации времени образования сгустка. Назначение: Используются для определения свертываемости крови в анализаторе. Материал изготовления: металл. Вес шарика: 55 мг. Размер шарик (диаметр): 0,24 см. Количество штук в упаковке: 700 шт. | упак | 5 | 90450 | 452250 |
| 9 | Набор реагентов для определения протромбинового времени 5 х 2 мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент используется для определения протромбинового времени (ПВ) и для определения активности факторов II, V, VII и X. Состав: ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин, бычий сывороточный тромбопластин 0.5%, кальция хлорид 0.015 М, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. В закрытом флаконе хранить при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность до вскрытия флакона: 2 года при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность после вскрытия: 30 дней при температуре от + 2 до +8°C. Результаты времени образования сгустка представляются для каждой пробы с точностью до 0,1 секунды. Результаты теста так же могут быть представлены в % от нормы, в протромбиновом отношении (ПО) или в Международном нормальном отношении (МНО). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | набор | 8 | 32880 | 263040 |
|  | Итого: |  |  |  | 2096480 |

Место поставки или оказания фармацевтической услуги: СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия, 2.

Сроки поставки или оказания фармацевтической услуги: В течение 15 календарных дней после заявки Заказчика.

Время начала:  25.12.2024 г.

Время окончания приема заявок: 14.01.2025 г. до  14:00 ч.

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками  - 14.01.2025 г. в 15:00 ч. в здании КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, кабинет медиации.

Кусемисов К.Т.– и.о. директора, председатель тендерной комиссии;

Перепелкин П.В. – юрист, заместитель председателя тендерной комиссии;

Малков О.А. – областной координатор по лекарственному обеспечению, член тендерной комиссии;

Фомичева А.Н. – специалист  по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии.

Порядок и источник передачи тендерной документации - Пакет тендерной документации можно получить в срок до 14 часов 00 минут 14 января 2025 года включительно по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, отдел государственных закупок, с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут местного времени, посредством электронной почты по адресу optd_2014@mail.ru  или на интернет ресурсе заказчика  http://www.optd.sko.kz.

К тендеру допускаются все потенциальные  поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательно социального медицинского страхования должен соответствовать требованиям п. 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

Место представления (приема) документов – СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, кабинет государственных закупок.

Потенциальному поставщику необходимо иметь документы: копия договора или иные документы, подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками (при обязательном наличии доверенности).

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7152) 62-57-75, вн.305.

И.о. директора                                                 Кусемисов К.Т.