Объявление  № 13 о проведении закупа изделий медицинского назначения (неспецифическая микрофлора)  на 2025 год способом проведения тендера (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом № 17-ОГЗ от 23.01.2025 г.)

КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО»

Номер и время размещения объявления: № 13 от 23.01.2025 г.

Юридический адрес:  Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия, 2, БИН- 951240001014,  АО «Евразийский Банк», ИИК- KZ0994814KZT22030915, БИК- EURIKZKA.

| № лота | Наименование медицинского изделия (имн) | Ед. изм. | Количество | Выделенная цена | Общая сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эритротест Цоликлон анти -А (10 фл- 10 мл). Эритротест Цоликлон анти -А. Цоликлон Анти-А выявляет А1 и А2 антигены эритроцитов. Реагенты предназначены для определения групп крови человека системы АВО. Цоликлон Анти-А (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета) – во флаконе по 10 мл- №10. Изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышиными гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. Выпускается в жидком виде во флаконах. В основе работы реагента лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным взглядом. Эритротест Цоликлон анти -А содержит моноклональные антитела анти-А. | упак | 5 | 37000 | 185000 |
| 2 | Эритротест Цоликлон анти -В (10 фл-10 мл). Эритротест Цоликлон анти -В, изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышинымигибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. Цоликлон Анти-В (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета) – во флаконе по 10 мл №10. В основе работы реагента лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным взглядом. Реагенты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | упак | 5 | 37000 | 185000 |
| 3 | Эритротест Цоликлон анти -АВ (10 фл - 5 мл). Эритротест Цоликлон анти -АВ. Цоликлон Анти-АВ содержит моноклональные антитела анти-А и анти-В в титре 1:32. Реагент предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Цоликлон Анти-АВ (прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость) – во флаконе по 5 мл №10. | упак | 4 | 37000 | 148000 |
| 4 | Эритротест Цоликлон анти -D (20 фл-5 мл). Предназначен для выявления D антигена системы резус в эритроцитах человека и применятеся в серологических тестах взамен или парралельно с изоиммунной анти-D сывороткой. Действующим началом являются моноклональные человеческие анти-D антитела, продуцируемые гетерогибридомой, полученной в результате слияния человеческой лимфобластоидной линиии с миеломной клеточной линией мыши. Эритротест Цоликлон анти -D изготовлен на основе культуральной жидкости, кондиционированной клетками-продуцентами моноклональных антител. Эритротест Цоликлон анти -D не содержит антите других специфичностей и может быть испорльзован для выявления D антигена в эритроцитах любой группы крови. Выпускаются в жидкой форме во флаконах по 5 мл № 20. | упак | 5 | 73300 | 366500 |
| 5 | Тест полоски диагностические для проведения анализа мочи для анализатора мочи CL-50. Количество измеряемых параметров- 10. Измеряемые параметры ( в порядке расположения на пластиковой основе) лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, рН, скрытая кровь (эритроциты), удельный вес (относительная плотность мочи), кетоны,билирубин, глюкоза. Интерпретация результата качественный и полуколичественный анализ. 1. Глюкоза: оксида глюкозы 800МЕ; пероксидаза 200 МЕ;4-аминоантиририн 2,0 мг. Билирубин: 2, 4-дихлорбензол диазоний 14,3 мг. Кетоны: нитропруссид натрия 30,0 мг. Удельный вес: бромтимол синий 0,4 мг. Кровь: гидроперекись кумола 35,2 мг, 3, 3, 5, 5 тетраметилбензидин 2,0 мг. рН: бромксиленол синий 3,3 мг;бромокрезоловый зеленый 0,2 мг. Белок: тетрабромфенол голубой 0,36 мг. Уробилиноген: соль быстрого голубого В 1,2 мг. Нитриты: сульфаниламид 0,65 мг; N- этилендиаммоний дигидрохлорида 0,45 мг. Лейкоциты: индоксильный эфир 29,6 мг; соль диазония 14,8 мг. Диапазон чувствительности: Билирубин: 8.6 - 17 мкмоль/л. Удельная плотность: 1.000- 1.030. Кровь: 5-10 эритроцитов на мкл. рН: 5.0-9.0. Белок: 0.1-0.3 г/л альбумина. Уробилиноген: 17-33 мкмоль/л. Нитриты: 18-26 мкмоль/л. Лейкоциты: 15-60 клеток/мел гранулоцитов. Кетоны: 0.5-1.0 ммоль/л ацетоуксусной кислоты. Глюкоза: 2.2-2.8 ммоль/л. В упаковке 100 шт. | уп. | 25 | 19 000 | 475000 |
| 6 | Среда Левенштейна-Йенсена без крахмала. Состав, грамм/600мл: L-Аспарагин 3,60; Калия дигидрофосфат 2,40; Магния сульфат 0,24; Магния цитрат 0,60; Малахитовый зеленый 0,40. Гомогенный сыпучий порошок зеленовато-синего цвета. Готовая среда имеет светлый голубовато-зеленый цвет с гладкой, слегка опалесцирующей поверхностью. Форма выпуска: непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку, содержат по 0,5 кг сухого порошка. Условия и сроки хранения: порошок хранить при температуре ниже +30°С плотно укупоренным, готовую среду хранить при температуре +2...8°С. Флакон- 500 гр. | фл. | 3 | 83500 | 250500 |
| 7 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации 500 опр./упаковка. Состав набора: 1. Антиген кардиолипиновый для РМП - прозрачный бесцветный раствор высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом - 2,0 мл х 5 ампул; 2. Раствор холин-хлорида 70% - 5,0 мл х 1 флакон; 3. Скарификатор ампульный (при использовании ампул с кольцом или точкой облома скарификатор не вкладывается). Форма выпуска: набор в коробке из картона вместе с инструкцией по применению. Условия хранения: при температуре +6...22°C в сухом темном месте, замораживание недопустимо. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на упаковке, по истечении которого набор реагентов применению не подлежит. | упак | 7 | 55000 | 385000 |
| 8 | Диски к антибиотикам дорипенем для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам.* 1 картридж (10 мкг) . Упаковка 5 картриджей по 50 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором дорипенема 10 мкг/диск. | упак. | 4 | 65000 | 260000 |
| 9 | Диски к антибиотикам цефепим для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, 1 картридж (30 мкг), флакон 100 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором цефепима 30 мкг/диск. | упак. | 4 | 65000 | 260000 |
| 10 | Диски к антибиотикам цефтриаксон для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, 1 картридж (30 мкг) флакон 100 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором цефтриаксона 30 мкг/диск. | упак. | 4 | 11000 | 44000 |
| 11 | Диски к антибиотикам гентамицин для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, 1 картридж (50 мкг) флакон 100 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором гентамицина 50 мкг/диск. | упак. | 4 | 65000 | 260000 |
| 12 | Диски к антибиотикам меропинем для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, 1 картридж (10 мкг) флакон 100 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором меропинема 10 мкг/диск. | упак. | 4 | 11000 | 44000 |
| 13 | Диски к антибиотикам амикацин для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, 1 картридж (30 мкг), флакон 100 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором амикацина 30 мкг/диск. | упак. | 4 | 11000 | 44000 |
| 14 | Диски к антибиотикам метронидазол для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, 1 картридж (5 мкг), флакон 100 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором метронидазола 5 мкг/диск. | упак. | 4 | 11000 | 44000 |
| 15 | Диски к антибиотикам ванкомицин для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, 1 картридж (30 мкг), в 1 упаковке 100 дисков. Стерильные диски из фильтрованной бумаги, пропитанные раствором ванкомицина 30 мкг/диск. | упак. | 4 | 11000 | 44000 |
| 16 | Набор реагентов для окраски кислоустойчивых микроорганизмов (по методу Циля-Нильсена) Состав набора: 1. Раствор метиленового синего (метиленовый синий -5г/л, спирт этиловый -10%), 100 мл.-1флакон. 2. Раствор солянокислого спирта (концентрат) 10 мл - флакон. 3. Раствор фуксина Циля (фенол- 50г/л, основной фуксин - 10г/л, спирт этиловый 10%), 100 мл - 1 флакон. Набор реагентов рассчитан на проведение 100 определений при расходе по 1,0 мл рабочего раствора красителей на один анализ. Процедура окрашивания мазков не превышает 10 минут. Условия хранения: при температуре от +18 до +25°С в крытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Красители сохраняют стабильность после вскрытия при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор | 80 | 12000 | 960000 |
| 17 | Малахитовый зеленый. Оксалат малахитового зеленого, Hi-Cert™ GRM245. Молекулярная формула: C₅₀H₅₂N₄O₈.C₂H₂O₄. Молекулярный вес: 927,00. Хранение: не ниже 30°C. Срок годности: 4 года. Фасовка: флакон-100 гр. | фл. | 10 | 141000 | 1410000 |
| 18 | Масло иммерсионное. Иммерсионное масло для микроскопии имеет маслянистую природу. Растворимость: 33,3 мг растворяется в 1 мл ксилола. Плотность (при 23°C): ~ 0,923 г/мл. Показатель преломления (n 20/D): 1,5110–1,5210. Вязкость: макс. 150 сСт. Фасовка: 125 г. | фл. | 8 | 72000 | 576000 |
| 19 | Стандарты мутности по Мак Фарланду (каждый набор содержит по одному стандарту Мак Фарланда 0,5, 1, 2, 3, 4). Стандарты МакФарланда используются для спектрофотометрического сравнения бактериальных культур, плотности в воде, физиологическом растворе или жидкой питательной среде. Он обеспечивает лабораторное руководство для стандартизация количества бактерий для тестирования чувствительности или другой процедуры, требующий стандартизации инокулята, например, теста на стимуляцию роста (GPT). В комплект входит: R092A (Стандарт 0,5) — 1 тюбик. R092B (Стандарт 1)-1 трубка. R092C (Стандарт 2) — 1 трубка. R092D (Стандарт 3) — 1 тюбик.R092E (Стандарт 4) — 1 тюбик. | набор | 1 | 25000 | 25000 |
| 20 | Контейнер для сбора биологической жидкости. Стерильный, одноразовый, с закручивающей крышкой, в индивидуальной упаковке, с объемом 250 мл. | шт. | 5000 | 370 | 1850000 |
| 21 | Криопробирка с закручивающейся крышкой, коническая одноразовая объемом 2.0 мл. В упаковке 500 штук. | уп. | 5 | 120000 | 600000 |
| 22 | Криопробирка с закручивающейся крышкой, коническая одноразовая объемом 1,5 мл., оранжевого цвета. В упаковке 500 штук. | уп. | 5 | 110000 | 550000 |
| 23 | Натрий фосфорнокислый 2-х зам\ортофосфат\-Na2HPO4 ЧДА | кг. | 3 | 9000 | 27000 |
| 24 | Натрий лимоннокислый 5,5 водный Na3C6H5O7*5,5H2O ЧДА | кг. | 2 | 115000 | 230000 |
| 25 | Наконечники стерильные, прозрачные с двойным фильтром 10-100 мкл. Штатив/96 штук. | упак. | 200 | 9500 | 1900000 |
| 26 | Наконечники стерильные с двойным фильтром 20-200 мкл. Наконечники с фильтром прозрачные стерильные 20-200 мкл штатив/96 штук. | упак. | 500 | 9500 | 4750000 |
| 27 | Краситель Азур-эозин по Романовскому (жидкий). Сиропообразная жидкость темно-синего цвета. Время наступления окраски мазка при разведение краски 1:9 не более: 25 мин. Плотность при 20±2°С, г/л-1.00 – 1.01. Раствор сухого азур-эозина 0,76 % по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Упаковка: флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой и этикеткой на русском языке. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на упаковке. | л. | 7 | 12000 | 84000 |
| 28 | Чашки Петри пластик (стерильные) диамметром 90*15 мм. Прозрачные с разметкой верхней крышки. В упаковке 100 шт. | упак. | 80 | 80000 | 6400000 |
|  | Итого: |  |  |  | 22357000 |

Место поставки или оказания фармацевтической услуги: СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия, 2.

Сроки поставки или оказания фармацевтической услуги: В течение 15 календарных дней после заявки Заказчика.

Время начала:  23.01.2025 г.

Время окончания приема заявок: 06.02.2025 г. до  14:00 ч.

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками  - 06.02.2025 г. в 15:00 ч. в здании КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, кабинет директора.

Кусемисов К.Т.– и.о. директора, председатель тендерной комиссии;

Перепелкин П.В. – юрист, заместитель председателя тендерной комиссии;

Абдрахиева А.А. – старший специалист по государственным закупкам, член тендерной комиссии;

Фомичева А.Н. – специалист  по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии.

Порядок и источник передачи тендерной документации - Пакет тендерной документации можно получить в срок до 14 часов 00 минут 06 февраля 2025 года включительно по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, отдел государственных закупок, с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут местного времени, посредством электронной почты по адресу optd_2014@mail.ru  или на интернет ресурсе заказчика  http://www.optd.sko.kz.

К тендеру допускаются все потенциальные  поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательно социального медицинского страхования должен соответствовать требованиям п. 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

Место представления (приема) документов – СКО, г. Петропавловск, ул. 4-я Линия 2, кабинет государственных закупок.

Потенциальному поставщику необходимо иметь документы: копия договора или иные документы, подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками (при обязательном наличии доверенности).

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7152) 62-57-75, вн.305.

И.о. директора                                                 Кусемисов К.Т.